Spotreba na práčovňu upravená voda + /riadna voda v m3/mesiac

| mesiace | rok 2017 |  | rok 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 557 | 450 | 369 | 332 |
| 2. | 405 | 422 | 273 | 256 |
| 3. | 439 | 456 | 399 | 362 |
| 4. | 274 | 316 | 301 | 241 |
| 5. | 426 | 476 | 264 | 264 |
| 6. | 467 | 398 | 406 | 356 |
| 7. | 345 | 342 | 269 | 232 |
| 8. | 340 | 256 | 403 | 305 |
| 9. | 316 | 285 | 360 | 276 |
| 10. | 464 | 398 | 337 | 306 |
| 11. | 195 | 171 | 447 | 417 |
| 12. | 306 | 234 | 202 | 158 |
| spolu | 4534 | 4204 | 4030 + | 3505 |

Plus sa upravilo pre kuchyňu v roku 2017 - spolu 541 m3 vody pre novú umývačku

2018  - spolu 552 m3 vody