## čerpadla
Zoznam elektrických zariadení - starý stav
Číslo | Umiestnenie zariadenia | Zariadenie | Počet inštalovaných zariadení | Počet zariadení v prevádzke | Štítkový výkon | Prevádzka zima |  | Prevádzka leto |  | Prevádzka | Spotreba
|  |  | [ks] | [ks] | [kW] | [hod/deň] | [dní/rok] | [hod/deň] | [dní/rok] | [hod/rok] | [kWh]
1 | Kotolňa podávacie čerpadlá 5 ks | 32NPU23003YC10EE | 5 | 2 | 5.5 | 8 | 214 | 4 | 151 | 2316 | 25476
2 | Kotolňa podávacie čerpadlá 2 ks | 40NVD17011LC50-S | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 214 | 8 | 151 | 6344 | 4758
3 | Kotolňa podávacie čerpadlá 1 ks | 40NVD17011LC50-S | 1 | 1 | 0.75 | 24 | 214 | 0 | 0 | 5136 | 3852
4 | Kotolňa napájacie čerpadlá 2 ks | VA-2A-8-HD | 2 | 1 | 15 | 24 | 214 | 12 | 151 | 6948 | 104220
5 | Kotolňa napájacie čerpadlá 1 ks | 40-DTX-8-LC-00-9 | 1
6 | kotolňa obehové čerpadlo 3 ks | 150-NTC-175-29-LB-00 | 3 | 2 | 3 | 24 | 214 | 0 | 0 | 5136 | 30816
7 | kompresor do expanznej nádrže 1 ks | 1-JSK-75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 214 |  |  | 214 | 856
8 | VS práčovňa kondenzačné čerpadlo 2 ks | NVD/60 00 IC 10 009 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 214 | 6 | 151 | 2190 | 3285
9 | VS práčovňa cirkulačné čerpadlo TUV 1 ks | 4AP90L-1 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 214 | 24 | 151 | 8760 | 13140
10 | čerpadlo technologickej vody do práčovne | F160MK02 | 1 | 1 | 11 | 8 | 179 | 8 | 131 | 2480 | 27280
11 | VS monoblok obehové čerpadlá 6 ks | 150-NTC-175-29-LB-00 | 6 | 4 | 3 | 24 | 214 |  |  | 5136 | 61632
12 | VS monoblok obehové čerpadlá bytovky | Grundfos UPS 65-60/4-F 3st. | 1 | 1 | 0.64 | 24 | 214 |  |  | 5136 | 3287.04
13 | VS monoblok čerpadlo UK | Grundfos UPS 50-60/4-F 3st. | 1 | 1 | 0.43 | 24 | 214 |  |  | 5136 | 2208.48
14 | VS monoblok čerpadlo TUV | Grundfos UPS 50-60/4-F 3st. | 1 | 1 | 0.43 | 24 | 214 | 24 | 151 | 8760 | 3766.8
15 | VS monoblok cirkulačné čerpadlo TUV | 32-NVA-130-4-LN-EE | 3 | 3 | 1.5 | 24 | 214 | 24 | 151 | 8760 | 39420
16 | VS monoblok kondenzačné čerpadlo | 40NVD 200-11 LC 51 9 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 214 | 6 | 151 | 2190 | 16425
17 | VS monoblok kompresor |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 214 | 0.5 | 151 | 289.5 | 868.5
18 | Prívod vzduchu K2 | vonkajší ventilátor beží v letnej prevádzke | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 10.5 | 151 | 1585.5 | 8720.25
19 | Prívod vzduchu K1,K3 | vonkajší ventilátor beží v zimnej prevádzke | 2 | 1 | 11 | 16.8 | 214 |  |  | 3595.2 | 39547.2
20 | Odvod spalín K2 s obmedzovačom výkonu | vonkajší ventilátor beží v letnej prevádzke | 1 | 1 | 7.15 | 0 | 0 | 10.5 | 151 | 1585.5 | 11336.325
21 | Odvod spalín K1,K3 s obmedzovačom výkonu | vonkajší ventilátor beží v zimnej prevádzke | 2 | 1 | 7.15 | 16.8 | 214 |  |  | 3595.2 | 25705.68
[10 empty] | Spolu: | 426600.275