Príloha č. 51    Počet  zdravotechnických  predmetov :

| Názov budovy | Batérie umývadlá (+vane,výlevky,drezy) | sprchy | WC | výlevky | pisoáre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoblok | 780 | 234 | 260 | 52 | 52 |
| Užšie komplementy | 208 | 46 | 43 | 15 | 8 |
| Širšie komplementy | 166 | 32 | 55 | 11 | 13 |
| Detská poliklinika | 166 | 24 | 48 | 11 | 5 |
| AB – riaditeľstvo | 42 | 3 | 15 | 3 | 5 |
| Kuchyňa | 53 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| Práčovňa | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Dielne, garáže | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Bytovky (5ks) | 480 | - | 160 | - | - |
| Ostatné budovy | 75 | 12 | 18 | 2 | 4 |

Pozn.: z celkovej spotreby vody v areáli nemocnice (viď analýza) je cca 20 000 m3 vody ročne použité na technologické účely (práčovňa, kuchyňa, apod).