## Hárok1
Prieskum trhu na účely určenia PHZ
FVE Elektráreň LPS Ružomberok
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
tel., mail
Obchodné meno výrobcu predmetu zákazky:
Typové označenie predmetu zákazky:
Požadovaný počet kusov | 1 ks
Názov zariadenia | Požadovaný rozsah | Požiadavka | merná jednotka | Váš návrh na plnenie kritéria | Jendotková cena v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH
Fotovolitická elektráreň na kľúč | Solárny panel min. 450 Wp | 1016 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Hliníková konštrukcia plochá strecha J 15st. Zaťažená betónovými dlaždicami | 22 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Hliníková konštrukcia plochá strecha J 10st. Zaťažená betónovými dlaždicami | 108 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Hliníková konštrukcia - Fasádna inštalácia | 175 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Hliníková konštrukcia šikmá strecha - plechová trapézová krytina | 711 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| FVE striedač 50 kW - on grid | 8 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| FVE striedač 25 kW - on grid | 1 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| GoodWe Smart Ez Meter 3. Fázový | 2 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Good We Sec 11000 - Grid | 2 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Optimizér | 134 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| AC/DC rozvádzač, pospojovanie, uzemnenie | 1 | kapitola | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| R-FVE (DC strana) | 9 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| R-FVE (AC strana) | 5 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| DC Solar 10 mm | 11130 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| DC chráničky káblov | 8900 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| AC CYKY 5x16 | 320 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| AC chránička káblov pod 50kW | 100 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| AC chránička káblov nad 50kW | 200 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Žľaby pre vedenie káblov pod 50 mm | 90 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Žľaby pre vedenie káblov 50 mm - 100 mm | 300 | m | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Príslušenstvo žlabov | 1 | kapitola | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Inštalácia a zapojenie FVE | 1 | kapitola | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Revízie a dokumntácie | 3 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Dopravné náklady, manipulačná technika | 1 | kapitola | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Pripojenie FVE do siete | 1 | kapitola | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Prípojný bod | 1 | ks | Uchádzač doplní parameter |  | 0
| Záruka Panely, Striedače a konštrukcia | min. 12 rokov |  | Uchádzač doplní parameter | XXXXXX | XXXXX
| Záruka Optimizéry | min. 20 rokov |  | Uchádzač doplní parameter | XXXXXX | XXXXX
| Záruka Smartmeter | min. 5 rokov |  | Uchádzač doplní parameter | XXXXXX | XXXXX
| CENA SPOLU ZA FVE Elektráreň v EUR bez DPH |  |  |  |  | 0
Vyhlasujeme, že cena, ktorú sme vypracovali na základe vaších požiadaviek, zodpovedá cenám obvyklým v danom čase a mieste. Miesto realizácie - Kosovo 1553 Ružomberok 034 01
Dátum:
.............................................
podpis a pečiatka