## VV-NB-NEOCENENÉ
Por. č. | Ref. typ / označenie | Názov a popis tovaru alebo služby | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Jednotková cena | Cena spolu | Cena spolu
[5 empty] | Materiál | Práce | Materiál | Práce
1 |  | Demontážne a prípravné stavebné práce |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. |  | Odpojenie HR od prívodu a zabezpečenie pred úrazom, a zabezpečenie staveniskového rozvodu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.2. |  | Zriadenie staveniskového rozvodu zo starej budovy (staveniskový rozvádzač, kábel gumený 100 m 4x10 mm2) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.3. |  | Demontáž pôvodného rozvádzača RH / cena za 1 pole | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.4. |  | Demontáž podhľadov | m² | 26 |  |  | 0 | 0
1.5. |  | Demontáž pôvodných káblov a chráničiek | hod | 146 |  |  | 0 | 0
1.6. |  | Protiprašné a ochranné opatrenia - zakrývacie fólie | m² | 195 |  |  | 0 | 0
1.7. |  | Protiprašné a ochranné opatrenia - zakrývacie kartóny | m² | 455 |  |  | 0 | 0
1.8. |  | Protiprašné a ochranné opatrenia - pomocné práce | hod | 78 |  |  | 0 | 0
1.9. |  | Odvoz a likvidácia stavebného odpadu | ton | 6 |  |  | 0 | 0
1.10. |  | Kontajner pre dočasné uloženie stavebného / zmiešaného odpadu (5 m3) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.11. |  | Búracie práce - zhotovenie otvorov v murive - tehla do hrúbky 10 cm | hod | 167 |  |  | 0 | 0
1.12. |  | Likvidácia zmiešaného odpadu zo stúpačiek | ton | 3 |  |  | 0 | 0
2 |  | Káble |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. |  | 1-CXKH-R (B2ca, s1, d0, a1) 5x10 | m | 1560 |  |  | 0 | 0
2.2. |  | 1-CXKH-R (B2ca, s1, d0, a1) 5x16 | m | 410 |  |  | 0 | 0
2.3. |  | 1-CXKH-R (B2ca, s1, d0, a1) 5x35 | m | 125 |  |  | 0 | 0
2.4. |  | Káblové štítky NN | ks | 120 |  |  | 0 | 0
2.5. |  | Dátový kábel STP Cat.6A (B2ca, s1, d1, a1) AWG23 | m | 3120 |  |  | 0 | 0
2.6. |  | Káblové štítky SLP | ks | 140 |  |  | 0 | 0
2.7. |  | Ukončenie kábla konektorom RJ-45 Cat 6A | ks | 116 |  |  | 0 | 0
2.8. |  | Značenie a meranie meranie certifikácie cat.6A | ks | 116 |  |  | 0 | 0
2.9. |  | Kábel 1-CHBU 1x70 | m | 52 |  |  | 0 | 0
2.10. | EKD 100X40 HC | Žľab káblový kovový 100x40x2000mm biela (2,20) | m | 364 |  |  | 0 | 0
2.11. |  | Káblový rebrík 200x50x3m kovový | m | 78 |  |  | 0 | 0
2.12. |  | Príchytka sonap na káblový rebrík | ks | 312 |  |  | 0 | 0
2.13. |  | Rúrka pevná 20 + prichytky + spojky | m | 1560 |  |  | 0 | 0
2.14. |  | Upevňovací materiál | sada | 6 |  |  | 0 | 0
2.15. |  | Protipožiarny silikónový tmel vrátane označenia prestupu | kg | 8 |  |  | 0 | 0
3 |  | Stavebné práce |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. |  | Rezanie drážok ručným drážkovačom v pálených tehlách hĺbky do 30 mm, šírky 30 mm -0,00045 t | m | 189 |  |  | 0 | 0
3.2. |  | Prieraz otvoru s priemerom do 50mm a hĺbky 300mm, -0,200t | ks | 19 |  |  | 0 | 0
3.3. |  | Vytvorenie otvoru a vsunutie káblového rebríka, veľkosť otvoru 2000x500x200mm | ks | 11 |  |  | 0 | 0
3.4. |  | Zamurovanie otvorov pre káblové žľaby ľahkými plynosilikátovými tvárnicami | m² | 21 |  |  | 0 | 0
3.5. |  | Omietnutie, vystierkovanie a oprava povrchov | m² | 33 |  |  | 0 | 0
3.6. |  | Vymaľovanie | m² | 46 |  |  | 0 | 0
3.7. |  | Vyspravenie omietky po drážke, do šírky 50 mm | m | 189 |  |  | 0 | 0
4 |  | Uzemnenie |  |  |  |  | 0 | 0
4.1. |  | HUS - svorkovnica na vyrovnanie potenciálov | ks | 16 |  |  | 0 | 0
4.2. |  | Guľatina 10 mm FeZn | m | 280 |  |  | 0 | 0
4.3. |  | CY16 (B2ca, s1, d0, a1) | m | 1170 |  |  | 0 | 0
4.4. |  | CY4 (B2ca, s1, d0, a1) | m | 130 |  |  | 0 | 0
4.5. |  | Svorka uzemňovacia ZSA 16 Bernard | ks | 60 |  |  | 0 | 0
4.6. |  | Svorka uzemnovacia | ks | 41 |  |  | 0 | 0
5 |  | Rozvádzače - úprava jestvujúcich |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. |  | Lišta DIN v dĺžke 300 mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0
5.2. |  | Odbočná svorkovnica preAI vodiče 25 mm² | ks | 205 |  |  | 0 | 0
5.3. |  | Odbočná svorkovnica preAI vodiče 35 mm² | ks | 30 |  |  | 0 | 0
5.4. |  | Odbočná svorkovnica preAI vodiče 50 mm² | ks | 20 |  |  | 0 | 0
5.5. |  | Ukončenie káblov v rozvádzači | ks | 51 |  |  | 0 | 0
5.6. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 380 |  |  | 0 | 0
5.7. |  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 | ks | 24 |  |  | 0 | 0
5.8. |  | Ukončenie dátových rozvodov | ks | 58 |  |  | 0 | 0
5.9. |  | Montážny stĺpik pre nabíjaciu stanicu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.10. |  | Nabíjacia stanica pre EV, max. 22 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.11. |  | Teplom zmrštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 35/12-A/U 13-31,5, dĺ. 1000 mm | m | 4 |  |  | 0 | 0
6 |  | Rozvádzač +RHN |  |  |  |  | 0 | 0
6.1. |  | Rozvádzač +RHN, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.2. | MGDIZ480 | Elektromer digitálny DIZ 3‑fázový, 80A, 1t, 6TE, MID, ModBUS | ks | 31 |  |  | 0 | 0
6.3. | MGF37900 | Analyzátor sietí MF9, 96x96mm, rozhranie RS 485 + príslušenstvo na uchytenie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.4. |  | Meracie prúdové tranformátory 800/5A | ks | 3 |  |  | 0 | 0
6.5. | M2000TT | Skriňa 2040x1242x400 s výzbrojou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.6. | IS211330-A | Kompletný zvodič PROTEC T1+2/B+C TNC, 3p, 25kA/275V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.7. | MC332231 | Výkonový istič 3-pólový, 320A, 50kA, MC3N-A320 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
6.8. |  | Výkonový istič 3-pólový, 630A nastaviteľný 355A, s pripojením vyrážacieho relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.9. |  | Vyrážacie relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.10. | BO618616 | Kombinovaný prúdový chránič s ističom B16A/2P pre servisnú zásuvku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.11. | BZ325005 | Zásuvka STN na din lištu servisná 16A | ks | 3 |  |  | 0 | 0
6.12. | BM018106 | Istič B6/1 10kA, charakteristika B, 6A, 1‑pólový | ks | 9 |  |  | 0 | 0
6.13. | BM018110 | Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1‑pólový | ks | 9 |  |  | 0 | 0
6.14. | BM018316 | Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový | ks | 7 |  |  | 0 | 0
6.15. | BM018325 | Istič B25/3 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.16. | BM017340 | Istič C40/3 10kA, charakteristika C, 40A, 3‑pólový | ks | 36 |  |  | 0 | 0
6.17. | BR573630 | Istič LH, charakteristika C 63A, 3‑pólový, 25 kA | ks | 3 |  |  | 0 | 0
6.18. | BR573910 | Istič LH, charakteristika C 100A, 3‑pólový, 20 kA | ks | 3 |  |  | 0 | 0
6.19. | BR573912 | Istič LH, charakteristika C 125A, 3‑pólový, 15 kA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.20. | GW42201 | Tlačítko červené STOP núdzové a požiarne 1NO+1NC IP55 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7 |  | Riadiaci systém pre odpočet energií a riadenie |  |  |  |  | 0 | 0
7.1. | MHC | Riadiaca jednotka, konektivita LAN, vrátane zdroja | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.2. | BC | Radič zbernice BC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.3. |  | ModBus Controller MBC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.4. |  | Výstupný reléový modul SU16 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.5. |  | Test systému | h | 16 |  |  | 0 | 0
7.6. |  | Naprogramovanie systému na mieste inštalácie | h | 36 |  |  | 0 | 0
8 |  | Ostatné práce a materiál |  |  |  |  | 0 | 0
8.1. |  | Pomocné práce | h | 160 |  |  | 0 | 0
8.2. |  | Podiel pridružených výkonov | % | 2.5 |  |  | 0 | 0
8.3. |  | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.4. |  | Foto a videodokumentácia elektroinštalácie rozvodov pred omietaním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.5. |  | Revízia a vypracovanie revíznej správy elektroinštalácie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.6. |  | Dopravné náklady mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | % | 3.6 |  |  | 0 | 0
8.7. |  | Dielektrický koberec | m² | 18 |  |  | 0 | 0
8.8. |  | Koordinácia a riadenie projektu | h | 60 |  |  | 0 | 0
8.9. |  | Inžinierske práce | % | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Cena spolu bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Cena spolu celkom bez DPH |  |  |  |  | 0