## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:
Položka č. 1 - Tampón prešívaný, typ 1
1.1 | materiál: 100% bavlna
1.2 | zhotovené z vysokobielenej gázy: 17 - 20 nití/cm2
1.3 | pozostáva zo 4 vrstiev
1.4 | predpraný
1.5 | vysoko savý
1.6 | rozmer: min. 42 x 42 cm a max. 45 x 45 cm, tolerancia ± 2 mm
1.7 | všitá RTG tkanica na strane obvodu
1.7.1 | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 11 cm - max. 13 cm
1.7.2 | dĺžka voľnej časti tkanice: min. 13 cm - max. 20 cm
1.8 | založené vnútorné okraje
1.9 | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne
1.10 | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane
1.11 | balenie: sterilné po 5 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu
1.12 | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:
a.) | názov produktu
b.) | počet
c.) | expiráciu
d.) | čiarový kód
1.13 | určené na použitie v zdravotníckom zariadení
Položka č. 2 - Tampón prešívaný, typ 2
2.1 | materiál: 100% bavlna
2.2 | zhotovené z vysokobielenej gázy:17 - 20 nití/cm2
2.3 | pozostáva zo 4 vrstiev
2.4 | predpraný
2.5 | vysoko savý
2.6 | rozmer: min. 20 cm x max. 33 cm
2.7 | všitá RTG tkanica na strane obvodu
2.7.1 | dĺžka všitej časti RTG tkanice: min. 10 cm - max. 12 cm
2.8 | založené vnútorné okraje
2.9 | prešitie bez strapkania po obvode aj vodorovne
2.10 | nesmie zanechávať žmolky v operačnej rane
2.11 | balenie : sterilné po min. 5 ks a max. 10 ks v dvojobale s peel efektom pre správne otvorenie obalu
2.12 | balenie musí obsahovať lepiacu etiketu na dokumentáciu, ktorá obsahuje:
a.) | názov produktu
b.) | počet
c.) | expiráciu
d.) | čiarový kód
2.13 | určené na použitie v zdravotníckom zariadení
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Tampón prešívaný, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
72220
Položka č. 2 - Tampón prešívaný, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 24 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
41890
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Tampón prešívaný
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač