## Opis predmetu zákazky
Aurum Terra ,Sadová 577/3 06771 Stakčín
IČO: 51073862
Box na divinu (2m * 2 až 4 m)
Technická špecifikácia a CENOVÁ KALKULÁCIA
opis predmet zákazky - BOX NA DIVINU a cenová ponuka
p.č. | požiadavka na predmet zákazky/parameter | požadovaná hodnota parametra |  |  |  | skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa) | cena/MJ |  | cena
Technická špecifikácia |  |  |  | ks | max.parametre ako: | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu a presné modelové označenie prípadne tvar a rozmery ponúkaného riešenia | MJ | cena | bez dph | s dph
1 | Až 1 meter dlhý prístrešok |  | požaduje sa | 1 | https://www.cimex.sk/products/chladiaci-box-na-divinu-daro-4x2m2/ | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
2 | 100 mm hrubá polyuretánová doska typu sendvič |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
3 | Podlaha je vyrobená z polyuretánových sendvičových panelov a plechu odolného voči kyselinám |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
4 | Certifikované chladiarenské dvere |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
5 | Sada hákov 5ks až 15 ks |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
6 | Elektrický navijak 250 kg/500 kg namontovaný nad vchodom do chladiaceho boxu |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
7 | Elektrická inštalácia kombinovaná s osvetlením |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
8 | Elektronický regulátor pre programovanie nastavenia teploty |  |  | 1 |  |  | 1
9 | Centrálny hlavný rozvádzač namontovaný v átriu chladiarenského boxu |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia | 1 |  |  | 0
10 | Sada kľúčov pre obe dvere (2x) |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia podľa pôdorysu | 1 |  |  | 0
11 | Police z plechu odolné proti kyselinám |  | požaduje sa | 1 |  | uchádzač uvedie presný popis riešenia podľa pôdorysu | 1 |  |  | 0
12
13 | Dodanie na miesto určenia |  | požaduje sa
14 | Záručná doba | požadujeme min. 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). | [6 empty] | 0 | 0