## SO 02.7 elektroinštalácia
D-7.2.6_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: Osvetlenie Ožďanského mosta cez cestu I/50 - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 02.7
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  |  | Dátum:
P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
2 | Káble a vodiče | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5, vrátane zapojenia vo svietidle/káblovej spojke | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
3 | Káble a vodiče | 34600002 - Pripojenia kábla CYKY-J 3x2,5, do podružného rozvádzača RP.1 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
4 | Káble a vodiče | 34600080 - Ohybná chránička 1225HFPP 25mm - 750N/5cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
5 | Káble a vodiče | 34600081 - Ohybná chránička 1225HFPP 25mm - 750N/5cm vrátane prichitenia o betón a zatiahnutia kábla do chráničky | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
6 | Káble a vodiče | 34600082 - Káblová spojka 8-12mm IP68, v tvare T vrátane montáže káblov | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0
7 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
8 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000033 - Montáž svietidla na zábradlí / betóne | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
9 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000106 - LED svietidlo na zábradlie typ L2 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
10 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000107 - LED svietidlo/reflektor pod most typ R3 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
11 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200003 - Východisková revízia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200019 - Montážna plošina do 12m | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | t | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200024 - Doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [6 empty] | 0 | 0

## SO 03 Elektroinštalácia - zadan
E-2.7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: OŽĎANSKÝ TUNEL - OSVETLENIE - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 03
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  |  | Dátum:
P.č. | Názov aktivity | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu, (pozdĺž cyklotrasy od RE.1 po RP.2) | m | 930 |  | 0 | 0 | 0
2 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v rastlom teréne do hĺbky 30 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu, ( V tunely) | m | 400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Výkopové práce | 94600004 - Jadrové vrtanie železobetón s priemerom 100mm, (most) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Káble a vodiče | 34600075 - Fólia červená s bleskom | m | 1400 |  | 0 | 0 | 0
5 | Káble a vodiče | 34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | m | 950 |  | 0 | 0 | 0
6 | Káble a vodiče | 34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 40mm - 450N/20cm vrátane uloženia v tunely pod základovou doskou a zatiahnutia kábla do chráničky | m | 450 |  | 0 | 0 | 0
7 | Káble a vodiče | 34600080 - Pevná chránička 1525 KA 25mm - 320N/20cm dlžka 3m, vrátane uchytenia na príchytky na strope vo vrchole ostenia v tunely a zatiahnutia kábla do chráničky a vrátane spojovacieho materiálu | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0
8 | Káble a vodiče | 34600077 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x25 , vrátane montáže v rozvádzačoch | m | 950 |  | 0 | 0 | 0
9 | Káble a vodiče | 34600078 - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 , vrátane montáže v zemných svietidlách | m | 460 |  | 0 | 0 | 0
10 | Káble a vodiče | 34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5, vrátane montáže vo svietidlách | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
11 | Káble a vodiče | 34600002 - Kábel FTP CAT5.E AWG24 exterierový zemný pre riadenie svietidiel pomocou DMX , vrátane montáže vo svietidlách | m | 460 |  | 0 | 0 | 0
12 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000031 - Výkop jamy pre zemný box, osadenie a montáž zemného boxu pre zemné svietidlá typu R1 a R2 pred betónážou základovej dosky | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
13 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0
14 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000033 - Montáž prisadeného svietidla na strop tunela do 6 m cez chemické kotvy do hĺbky 20-40cm | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000034 - Montáž zemného svietidla do zemného boxu pre svietidlá | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
16 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000035 - Montáž prisadeného svietidla/reflektora pod rimsu pred vstup do tunela | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
17 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000106 - LED svietidlo prisadené na strop typ L1 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
18 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000107 - LED RGBW svietidlo zapustené zemné do podlahy typ R1 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
19 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000106 - LED RGBW svietidlo zapustené zemné do podlahy typ R2 podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
20 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000107 - LED RGBW svietidlo/reflektor typ R4 prisadené pod rimsu pred vstup podľa špecifikácie zariadení. Vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
21 | Svietidlá a príslušenstvo | 40000108 - Oceľová platňa na Antivandal vyhotovenie nad svietidlá typu R4 vrátane montáže pod rimsu. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200003 - Východisková revízia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200019 - Pojazdné lešenie do výšky 7m | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0
24 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200023 - Zriadenie staveniska | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200026 - Inžiniering | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200027 - Vytýčenie inžinierských sietí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200025 - Geodetické práce - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia káblových trás | m | 930 |  | 0 | 0 | 0
29 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200023 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | m3 | 135 |  | 0 | 0 | 0
30 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200024 - Doprava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200025 - Prenosné dočasné značenie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Časť rozvádzače
32 | Výkopové práce | 94600003 - Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, (od NN stožiara po RE.1) | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
33 | Výkopové práce | 94600013 - Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
34 | Výkopové práce | 94600046 - Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu pri rozvádzači (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
35 | Výkopové práce | 94600010 - Dodávka Guľatiny FeZn ø=10 mm2, dĺžka 2m, vrátane podružného materiálu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
36 | Výkopové práce | 94600011 - Uzemnenie rozvádzača: uchytenie guľatiny o rozvádzač a prepojenie so zemniacou tyčou | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
37 | Výkopové práce | 94600012 - Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SP1 s okom na uzemnenie stožiara + 2x svorka SR03). | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
38 | Káble a vodiče | 34600008 - Kábel silový s plastovou izoláciou AYKY-J 4x25 vtátane montáže, (od NN stožiara po RE.1) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
39 | Káble a vodiče | 34600030 - Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Káble a vodiče | 34600079 - Montáž oceľovej chráničky priemeru 63mm, zatiahnutie káblov do chráničky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | Káble a vodiče | 34600080 - Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky, (od NN stožiara po RE.1) | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
42 | Káble a vodiče | 34600080 - Pripojenie kábla do skrine SPP 0 na NN stožiari vrátane podružného materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | Káble a vodiče | 34600074 - Prúdová svorka, Al 6-35mm2 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
44 | Káble a vodiče | 34600065 - Montáž prúdovej svorky vzdušného neizolovaného vedenia vedenia | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
45 | Káble a vodiče | 34700001 - Nerezová páska do 120 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
46 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35200007 - Revízia rozvádzača | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
47 | Rozvádzače | 35300008 - Skrina IPS 3x25A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | Rozvádzače | 35300009 - Montáž skrinky IPS, zapojenie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | Rozvádzače | 35300026 - Montáž rozvádzača, základ z betónu, osadenie rozvádzača volne stojaceho, zapojenie vodičov | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
50 | Rozvádzače | 35300063 - Elektromerový rozvádzač RE.1 - podľa schémy zapojenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | Rozvádzače | 35300064 - Podružný rozvádzač RP.1 - podľa schémy zapojenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | Rozvádzače | 35300065 - Podružný rozvádzač RP.2 - vrátane riadenia DMX podľa schémy zapojenia | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | Inžinierské, projekčné a revízne práce | 35300079 - Projekt skutočného vyhotovenia rozvádzača | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
54 | Rozvádzače | 35300076 - Oživenie, nastavenie systému riadenia rozvádzača RP.2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | Rozvádzače | 35300080 - Vypnutie a zaistenie vývodov z Distribučnej siete | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [6 empty] | 0 | 0

## SO 05.1 Osvelenie zadanie
G-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.1
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  | Dátum:
P.č. | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montáž výložníkov do výšky 10m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Samolepka BLESK-B3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Samolepka uzemnenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Montáž pouličného svietidla do 10 m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Montáž základového roštu pre prírubový stožiar | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Výkop v asfaltovom chodníku do hĺbky 40 cm, Vybúranie betónu do 15 cm, odvoz asfaltu, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, uvedenie do pôvodného stavu. | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
19 | Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
20 | Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
21 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm | m | 58 |  | 0 | 0 | 0
24 | Fólia červená s bleskom | m | 58 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
26 | Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
27 | Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | ks | 61 |  | 0 | 0 | 0
28 | Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
29 | Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
30 | Montážna plošina do 10m | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0
31 | Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
32 | Montáž dopravnej značky IP7 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
33 | Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Zriadenie staveniska | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Projekt skutočného vyhotovenia | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | Príplatok za riadenie dopravy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
38 | Prenosné dočasné značenie | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Inžiniering | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Vytýčenie inžinierských sietí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | Dopravné náklady | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [5 empty] | 0 | 0

## SO 05.2 Osvetlenie zadanie
G-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.2
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  | Dátum:
P.č. | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Oceľová rúra s priemerom 89mm dĺžky 5m s montážou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
6 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
9 | Fólia červená s bleskom | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5, vrátane montáže v stožiari na prepojenie značiek IP7 s dvojicou blikajúcich svetiel | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
12 | Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 40mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0
13 | Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Montážna plošina do 10m | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | RIADIACA JEDNOTKA RIPECO - 04 so zálohovaným zdrojom, podľa špecifikácie zariadení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Detekčné zariadenie - detekcia prítomnosti cyklistu kompatibilná s riadiacou jednotkou RIPECO - 04 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Zvislá dopravná značka IP7 zvýraznená dvojicou ECOLED svietidiel, podľa špecifikácie zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | Montáž radiacej jednotky, zapojenie, nastavenie detekčného zariadenia, naprogramovanie PLC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Montáž detekčného zariadenia, zapojenie, oživenie, nastavenie detekčného zariadenia | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | Montáž dopravnej značky IP7 zvýraznná dvojicou ECOLED svietidiel, zapojenie, oživenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
22 | Kontrola prvkov systému, izolácia prívodov a zabezpečenie proti vniknutiu vlhkosti, preskúšanie funkčnosti systému v definovaných prevádzkových stavoch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Solárny panel 90Wp s konzolou a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Montáž Solárneho panelu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Akumulátor 12V/ 17Ah d181 x š77 x v167mm, na očká | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Montáž Akumulátora | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Modul VLB2.0 pre dynamickú zmenu jasu výstražných svetiel v závislosti od okolitého osvetlenia s montážou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Zriadenie staveniska | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Projekt skutočného vyhotovenia | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Príplatok za riadenie dopravy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
33 | Prenosné dočasné značenie | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Inžiniering | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Vytýčenie inžinierských sietí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Dopravné náklady | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [5 empty] | 0 | 0

## SO 05.3 Osvetlenie zadanie
G-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.3
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  | Dátum:
P.č. | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montáž výložníkov do výšky 10m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Samolepka BLESK-B3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Samolepka uzemnenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Montáž pouličného svietidla do 10 m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Montáž základového roštu pre prírubový stožiar | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
19 | Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
20 | Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
21 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm | m | 69 |  | 0 | 0 | 0
24 | Fólia červená s bleskom | m | 69 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
26 | Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
27 | Nerezová páska do 100 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
28 | Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | ks | 70 |  | 0 | 0 | 0
29 | Kábel NFA2X 2x16 na pripojenie k existujúcemu neizolovanému vzdušnému vedeniu | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
30 | Montáž kábla NFA2X 2x16 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
31 | Prúdová svorka, Al 6-35mm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
32 | Montáž prúdovej svorky vzdušného neizolovaného vedenia vedenia | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
33 | Prepichovacia svorka vzušného vedenia izolovaného, Al-Cu 16 - 95 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
34 | Montáž prepichovacej svorky vzdušného izolovaného vedenia | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
35 | Skrina IPS 3x63A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
36 | Montáž skrinky IPS, zapojenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
37 | Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
38 | Montáž oceľovej chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 5x6mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
39 | Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
40 | Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
41 | Montážna plošina do 10m | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0
42 | Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
43 | Montáž dopravnej značky IP7 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
44 | Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Zriadenie staveniska | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | Projekt skutočného vyhotovenia | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | Príplatok za riadenie dopravy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
49 | Prenosné dočasné značenie | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | Inžiniering | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | Vytýčenie inžinierských sietí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | Dopravné náklady | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [5 empty] | 0 | 0

## SO 05.4 Osvetlenie zadanie
G-7_856_Výkaz výmer_Verejné osvetlenie - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR
Objekt: Elektroinštalácia - CYKLOTRASA RIMAVSKÁ SOBOTA - POLTÁR - STAVEBNÝ OBJEKT SO 05.4
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Spracoval: |  | Zhotoviteľ
Miesto: Rimavská Sobota - Poltár |  | Dátum:
P.č. | Názov výdavku | MJ | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [Eur] | Jednotková cena s DPH [Eur] | Celkom bez DPH [Eur] | Celkom s DPH [Eur]
1 | Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov typ PSO6 výšky 6m, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Výložník V15-76 1,5m na osv. priechodov pre chodcov, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Montáž stožiara do výšky 10m, doprava (z blizkej skladky), zatiahnutie kábla, upevenenie stožiara | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montáž výložníkov do výšky 10m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Označenie stožiara reflexným bielym pásikom 3M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Samolepka BLESK-B3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | Samolepka uzemnenie | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | LED svietidlo DP-R1 pre osvetlenie priechodov pre chodcov s asymetrickou krivkou svietivosti, vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | Montáž pouličného svietidla do 10 m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | Púzdrový základ pre stožiar prírubový, verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10m, vrátane výkopu stožiarovej jamy | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | Základový rošt pre stožiar prírubový PRZ - 1E5 vrátane montáže, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | Montáž základového roštu pre prírubový stožiar | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | Nová stožiarová svokovnica NSS-2 pre nový stožiar, podľa špecifikácií zariadení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 54. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Porealizačné geodetické zameranie stožiarov v teréne (vrátane vedenia) / sv.bod | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Výkop v rastlom teréne do hĺbky 50 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla v chráničke, fólia, piesok, pokládka guľatiny, zásypový materiál, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
19 | Výkop v zeleni do hĺbky 85 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla s chráničkou, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
20 | Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ?100mm, záťah kábla a pásoviny FeZn 30x4mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
21 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
22 | Pripojovací materiál pre guľatinu FeZn 10mm: 1x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie stožiara). Uchytenie o stožiar a prepojenie s pásovinou | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít. svoriek 2x SR02 (M8)/1 spoj prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
24 | Fólia červená s bleskom | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5, vrátane montáže v stožiari | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
26 | Kábel silový s plastovou izoláciou CYKY-J 5x10 , vrátane montáže v stožiari | m | 57 |  | 0 | 0 | 0
27 | Nerezová páska do 100 cm dĺžky + 2x spona (BANDIMEX) | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
28 | Ohybná chránička dvojplášťová FXKVR 63mm - 450N/20cm vrátane uloženia v zemi a zatiahnutia kábla do chráničky | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0
29 | Skrina IPS 3x63A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | Montáž skrinky IPS, zapojenie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | Oceľová chránička priemer 63mm, dlžka 3m, zinkovaná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Montáž oceľovej chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 5x6mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
34 | Zabitie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie guľatinou FeZn d 10mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
35 | Montážna plošina do 10m | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0
36 | Zvislá dopravná značka IP7 (rozmer 500x500mm) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
37 | Montáž dopravnej značky IP7 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
38 | Projekt zmeny organizácie dopravy v zmysle súhlasných stanovísk ODI, KDI | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Zriadenie staveniska | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | Projekt skutočného vyhotovenia | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Príplatok za riadenie dopravy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0
43 | Prenosné dočasné značenie | x | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | Inžiniering | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | Vytýčenie inžinierských sietí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | Dopravné náklady | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Investičné náklady diela celkom | [5 empty] | 0 | 0