Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 		Technická univerzita vo Zvolene, IČO: 00397440

Sídlo organizácie: 		T. G. Masaryka 24, 960 01  Zvolen

Kontaktná osoba: 		Mgr. Iveta Puchovanová

E-mail:		           		iveta.puchovanova @tuzvo.sk

Tel: 				045/5206 577

Internetová adresa profilu

verejného obstarávateľa: 	 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149

- Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

- Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/22615/summary

- Názov predmetu zákazky

Digitálny mikroskop

CPV: 38510000-3 Mikroskopy

- Predpokladaná hodnota zákazky

51 390,00  Eur bez DPH

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

Digitálny mikroskop VHX-7000N + ZST

| Kontrolér a funkcie | - Digitálny mikroskop, ako riešenie typu všetko v jednom s ovládačom so vstavanou UHD obrazovkou s uhlopriečkou aspoň 27 palcov - Ovládač musí fungovať na Windows 10 kvôli sieťovému pripojeniu a inštalácii dodatočného softvéru, ako je MS Office - výstupné formáty JPEG a nekomprimovaný TIFF - funkcia odstránenia odlesku aktivovaná tlačidlom na konzole - funkcia optického tieňového efektu, ktorý využíva tiene na zvýraznenie aj jemných nerovností na povrchu. Obrázky by mali vyzerať tak, ako môže ponúknuť rastrovací elektrónový mikroskop (SEM) - funkcia reprodukcie, ktorá nastaví mikroskop na rovnaký režim z vybraného obrázka. Funkcia musí byť schopná reprodukovať zväčšenie, uhla sklonu stolíka, rýchlosti uzávierky, vyváženia bielej, HDR, odstrániť odlesky, viacnásobné nasvietienie, výkon a uhol zdroja svetla atď. - vysokorýchlostné spájanie obrázkov do výslednej mozaiky vo formáte JPEG alebo TIFF v 2D a 3D režime aspoň 50 000 x 50 000 pixelov bez kompresie alebo zmeny veľkosti výsledného obrázku, aby bolo možné dokumentovať veľké plochy bez straty údajov - živé pozorovanie hĺbkovej kompozície, ktoré sa spúšťa pri každom pohybe XYZ stolíka. - pokročilá funkcia analýzy obrazu, ktorá dokáže jednoducho merať a počítať špecifikovaný rozsah na vzorke podľa zvoleného jasu, alebo farby - možnosť výberu zdroja uhlu svetla z uložených JPEG súborov - možnosť nastavenia užívateľských profilov s prednastavenými komentármi, nastaveniami mikroskopu, ukladaním cieľových priečinkov atď. - freeware komunikačný softvér s neobmedzenými licenciami pre PC Windows, ktorý umožňuje merať v 2D a sledovať 3D obrázky zo všetkých uhlov zo súborov JPEG - LAN pripojenie cez port RJ-45 - Možnosť vytvorenia uživateľských účtov s vlastným nastavením - Softvér a ovládacia konzola v slovenskom alebo českom jazyku. - Možnost dovybavenia spektrometrom LIBS na materialovú analýzu. Možnost pozorování vzorků mimo pozorovací stojan díky možnosti umístění Z motorizace a kamery s objektivy na externí stolek/stojan/flexibilní rameno. |
| --- | --- |
| Stôl | - Plne motorizované vo všetkých osiach XYZ - Naklonenie stolíka s kamerou a objektívmi až do uhla 90 stupňov s rozpoznaním uhla sklonu - Motorizovaný XY rozsah pohybu stolíka 40 x 40 mm - Motorizácia v osi Z v rozsahu minimálne 50 mm a rozlišeným 0,1 μm - Možnosť rotácie stolu o 180 stupnov. - Vstavané prepúšťajúce svetlo - Nosnosť 5 kg |
| Kamera | - Snímková frekvencia aspoň 50 fps - 16-bitový rozsah intensity. - Maximálne rozlíšenie aspoň 2048 x 1536 pixelov prirodzene a aspoň 6144 x 4608 x v režime vysokej presnosti - Vstavaný LED svetelný zdroj |
| Šošovky | - Rozsah zväčšenia 20x 2000x bez nutnosti výmeny objektívu. - Optimálny vizuálny výkon vo svetlom poli, temnom poli a tiež so zmiešaným osvetlením - Pracovná vzdialenosť 15mm |
| Servis a podpora | - bezplatná náhradná jednotka počas servisných opráv (aj mimo záručnej doby) s dodacou lehotou 2-7 pracovných dní - Kompletné školenie v slovenskom a anglickom jazyku - Bezplatná ročná kalibrácia - Bezplatná neobmedzená podpora na mieste (aj mimo záručnej doby) - Priame zastúpenie v Slovenskej republike. |

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z  finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky.

  - Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia.

- Typ zmluvy

  - Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky víťaznému uchádzačovi.

- Miesto  a termín plnenia predmetu zákazky

  - Miestom plnenia je adresa sídla  verejného obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene,

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,

  - Termín  dodania predmetu zmluvy: uvedie uchádzač vo svojej ponuke

- Náklady na ponuku

8.1   Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek  finančného nároku u verejného obstarávateľa.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Cena stanovená v cenovej ponuke musí byť konečná, vrátane cla, dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,

- sadzba a výška DPH,

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní

  - V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nie je platcom DPH v Slovenskej republike, vyčísli celkovú cenu za predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.

- Komunikácia vo verejnom obstarávaní

10.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

10.2 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

11 Požadované podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

11.1 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa     § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

11.2 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže vyplneným a podpísaným Čestným vyhlásením (Príloha č. 1 tejto výzvy).

11.3  Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). zákona o verejnom obstarávaní.

- Predložená ponuka musí obsahovať

- Cenovú ponuku vrátane uvedenia dodacej lehoty predmetu zákazky.

- Podrobnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky.

- Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

- Spôsob predloženia ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty podľa bodu 12 tejto výzvy (odporúčaný formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá predloženej cenovej ponuke.

- Lehota na predloženie ponuky

16. 05. 2022 do 10:00 hod.

- Kritérium ma hodnotenie ponúk

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

- Elektronická aukcia

– nepoužije sa

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Prostredníctvom systému JOSEPHINE bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky neboli vylúčené.

Mgr. Iveta Puchovanová, v. r.

oddelenie VO

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie uchádzača

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

....................................................................................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom  zákazky

„Digitálny mikroskop“ týmto čestne vyhlasujem, že

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé.

V ........................... dňa .................

............................................................ 							   	                      Meno, priezvisko a podpis  osoby 							             	                   oprávnenej konať v mene uchádzača