## časť 5
Príloha č. 5/ časť 5
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Chemikálie a spotrebný materiál pre projekt CovLab“-21
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | Veľkosť balenia | Počet balení | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | Low-profile PCR tubes 8-tube Strip, white, 120ks/pkg (napr. TLS0851, BioRad, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Biele, nepriehľadné tenkostenné polypropylénové 8-jamkové stripy s maximálnym objemom 0,2ml, nízky profil, sterilné, bez prítomnosti DNáz, RNáz a ľudskej DNA, Balenie 120 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 3
2 | Optical Flat 8-Cap Strips for 0,2ml Tube Strips/plates (napr. TCS0803, BioRad, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Ultračisté, priehľadné vrchnáčiky s vysokou priepustnosťou svetla určené pre 8-jamkové 0,2ml stripy, sterilné, bez prítomnosti DNáz, RNáz a ľudskej DNA. Balenie 120 ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 3
3 | DEPC-Treated Water (napr. AM9906, Invitrogen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Čistá voda zbavená Rnáz a Dnáz ,vysoko purifikovaná, prečistená na membráne, autoklávovaná,vhodná pre analýzy citlivé na zvyškový DEPC,DEPC -Treated. Balenie 10x50ml. | bal | 3
4 | SigmaSpin Reaction CleanUp (napr. S5059-70EA, Sigma-Aldrich, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Kit na purifikáciu sekvenačných reakcí, kolónkový systém vhodný na rýchlu, jednoduchú a účinnú purifikáciu sekv. reakcií. Odstraňujúci primery, soli. Balenie 70ks alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 8
5 | TopVision agarose (napr. R0491, Thermo Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Vysoko purifikovaná agaróza vhodná na analytickú a prípravnú elektroforézu nukleových kyselín, jednoduchá väzba DNA/RNA, dokonalá prehľadnosť gélu, certifikát GQ, DNase a RNase free, veľmi nízke hodnoty EEO. Balenie 100g alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 1
6 | DNA Gel Loading Dye (6X) (napr. R0611, Thermo Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Nanášacia farbička na agarózový gél- 6x koncentrovaná nanášacia farbička odporúčaná na analýzu DNA vzoriek pomocou agarózovej elektroforézy alebo PAGE. Obsahujúca brómfenolovú modrú a xyléncyanol FF. Balenie 5x1mL | bal | 1
7 | GeneRuler DNA Ladder 100bp (napr. SM0241, Invitrogen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Chromatografiou purifikovaný DNA rebríček, ktorý je zmesou individuálnych DNA fragmentov od 100-1000bp. Balenie 50µg. | bal | 1
8 | Proteinase K Solution (napr. 4333793, Invitrogen, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Proteináza K z Engyodontium album, nešpecifická serínová proteáza, na všeobecné štiepenie bielkovín, aktívna: medzi pH 6,5 a 9,5, za denaturačných podmienok (napr. prítomnosť SDS alebo močoviny), v prítomnosti chelatačných činidiel kovov (napr. EDTA), pri pomerne vysokých teplotách (optimálna teplota štiepenia je 65°C). Balenie 5ml | bal | 1
9 | Boric acid, Electrophoresis Grade, 99.5% min (napr. J67202.A1, Thermo Scientific, alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) | Chemická látka na prípravu tlmivého pufru TBE, činidlo- tlak pár 2,6 mm Hg (20 ° C) Test ≥99.5% nečistoty ≤0.005% . Nerozpustný v metanole. Balenie 1kg alebo ekvival. pre dosiahnutie požadovaného množstva. | bal | 2
Cena spolu za celý predmet zákazky: Časť 5: LifeScience reagencie a spotrebný materiál v € s DPH (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru)
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača