## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkané požiadavky spĺňajú, resp. nespĺňajú verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkané požiadavky nespĺňajú definované požiadavky uvedie hodnotu ním ponúkanej požiadavky)
spĺňa / nespĺňa + hodnota ponúkanej požiadavky
Požiadavky na nebytový priestor:
A.1 | Prenajatý priestor musí byť bezprašný a bez nebezpečných chemických látok, prípravkov, bez zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, bez vysokej úrovne spodnej vody, nachádzajúci sa mimo inundačného územia, bez rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie a chránený pred degradačnými činiteľmi a musí zabezpečiť preventívnu ochranu pred činiteľmi ako sú teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, optické žiarenie, prašnosť, mikrobiologické znečistenie a biologickí škodcovia (§ 20 – 24 vyhlášky č. 628/2002 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
A.2 | Vodovodné rozvody a rozvody ústredného kúrenia musia byť zabezpečené tak, aby pri ich poruche nedošlo k poškodeniu registratúrnych záznamov.
A.3 | Požaduje sa prívod elektrickej energie do všetkých priestorov, zamedzenie prístupu priameho slnečného žiarenia (žalúzie, rolety), účelné vetranie – možnosť otvárania okien dokorán, resp. vzduchotechnika, prístup k budove pre auto do 3,5 t prepravujúce záznamy a spisy, zastrešený priestor pre ich vykladanie a nakladanie.
A.4 | Požaduje sa zabezpečenie požiadaviek na priestory z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a to najmä:
A.4.1 | podlahy musia byť bez terénnych nerovností, dier, šikmých plôch, pričom musia byť zároveň pevné, stabilné s vykonanou povrchovou úpravou proti zvýšenému opotrebeniu a pošmyknutiu,
A.4.2 | zabezpečiť priestory tak, aby vyhovovali minimálnym požiadavkám kladeným na pracovisko v zmysle nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, požiadavkám zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
A.4.3 | možné zaťaženie podlahy musí zodpovedať minimálne 10,0 kN/m² (1000 kg/m²),
A.4.4 | priestory musia byť vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, alebo pojazdnými hasiacimi prístrojmi s hasiacou látkou, ktorej použitie znižuje na najnižšiu možnú mieru ďalšie poškodenie fyzického stavu záznamov, ako sú plyn alebo prášok a tiež zodpovedá požiadavkám uvedeným v projekte požiarnej ochrany stavby,
A.4.5 | zabezpečiť priestory elektrickou požiarnou signalizáciou (vykonávať servis, technickú kontrolu činností, odborných skúšok a prehliadok elektrickej požiarnej signalizácie v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovanie a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly)
A.4.6 | vykonávať kontroly, inštaláciu a opravy hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu v súlade s vyhláškami č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,
A.4.7 | zabezpečiť priestory bezpečnostným a zdravotným označením v zmysle nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
A.4.8 | zabezpečovať vykonávanie odborných skúšok a prehliadok inštalovaných zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
A.4.9 | zabezpečovať vykonávanie kontrol elektrických zariadení v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
A.4.10 | vykonávať pravidelné kontroly požiarnych uzáverov v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, ak je požiarny uzáver súčasťou vybavenia priestorov,
A.4.11 | zabezpečovať ochranu pred požiarmi v priestoroch aj v mimopracovnom čase v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi,
A.4.12 | zriadiť, úplne vybaviť a prevádzkovať ohlasovňu požiarov v zmysle ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi,
A.4.13 | zabezpečiť hygienické zázemie - toalety.
Položky predmetu zákazky
1. | Nájom nebytového priestoru vrátane služieb spojených s užívaním nebytového priestoru
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Odhadovaný počet bm | m2 |  | Doba trvania zmluvného vzťahu v mesiacoch | Mer. jed. (MJ) | Jednotková cena (cena za ponúknuté množstvo m2 uvedených v stĺpci č.4 za 1 mesiac) |  |  |  | Celková cena (cena za ponúknuté množstvo m2 uvedených v stĺpci č.4 za celú dobu trvania zmluvného vzťahu)
|  |  | Množstvo m2 na odhadovaný počet bm | Cena za 1 m2 bez DPH za mesiac |  |  | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Nájom nebytového priestoru vrátane služieb spojených s užívaním nebytového priestoru | 2000 |  |  | 48 | mesiac | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium