Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Cestná elektronická váha |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 891, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 00 222 453 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Cestná elektronická váha |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Rozmery váhy: 18 x 3 m |
| 2. | Maximálna váživosť: 60 000 kg |
| 3. | Overiteľný dielik: 20kg |
| 4. | Trieda presnosti: III |
| 5. | Gumové tesnenie, prepäťová ochrana |
| 6. | Doprava |
| 7. | Justáž váhy pred overením |
| 8. | ES - overenie + ES certifikát o zhode |
| 9. | Vonkajší displej (IP65, nerez, čísla 100mm) |
| 10. | Dodávka a inštalácia užívateľského SW |
| 11. | Montáž váhy |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cestná elektronická váha |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |