Príloha č. 1:

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je bežný servis optických laboratórnych prístrojov a zariadení využívaných k znaleckej činnosti, ktoré prevádzkuje Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Oddelenie analýzy cestovných dokladov odboru hraničnej polície a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Prístroje vyžadujú každoročne pravidelnú údržbu, nastavenia a kalibráciu.

**Opis rozsahu servisných prác**

**Servisná prehliadka**

*Zariadenie je funkčné, servis zahŕňa:*

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie, overenie funkčnosti, meranie prevádzkových parametrov, zloženie a iné činnosti v závislosti od druhu prístroja.

**Vystavenie servisného listu:**

Uviesť:

údaje o dodávateľovi servisu

údaje o servisovanom prístroji alebo zariadení

miesto a čas servisu

rozsah prác

zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia

identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí

návrh riešenia odstránenia nedostatkov

podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal

podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal

**Servisná prehliadka**

*Zariadenie je nefunkčné, servis zahŕňa:*

Rozobratie, zistenie poruchy, určenie druhov a množstva náhradných dielov, odstránenie poruchy pokiaľ nie je potrebná výmena poškodených dielov, vyčistenie, nastavenie, overenie funkčnosti, meranie prevádzkových parametrov, zloženie a iné činnosti v závislosti od druhu prístroja.

**Vystavenie servisného listu:**

Uviesť:

údaje o dodávateľovi servisu

údaje o servisovanom prístroji alebo zariadení

miesto a čas servisu

rozsah prác

zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia

identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí, určenie rozsahu a množstva náhradných dielov a postup opravy a jej rozsah

návrh riešenia odstránenia nedostatkov

technické údaje náhradných dielov a opis poruchy v rozsahu tak, aby bolo možne na základe nich obstarať dodávateľa opravy.

podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal

podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal

**Informácie k vyplneniu štruktúrovaného rozpočtu ceny:**

Do ceny servisnej prehliadky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené zo servisom napríklad náklady na dopravu technika, cestovné náhrady, spotrebný materiál, pravidelne meniace sa súčiastky ako napríklad tesnenia, prašnice, segmenty podávačov, spony a podobne, clo, kurzový prepočet atď. Výslednú cenu za servis bez DPH uveďte samostatne ku každému prístroju alebo zariadeniu v štruktúrovanej cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 3 – Štruktúrovaný rozpočet súťažných podkladov. V cene pre ďalší rok zohľadnite infláciu, stúpajúce alebo klesajúce náklady spojené s ponúkaným servisom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***VI. časť***  ***Elektrónové mikroskopy*** | | | |
| **Názov meradla/zariadenia** | **Výrobca** | **Výrobné č.** | **Miesto** |
|
|
| Elektrónový mikroskop SEM/EDX Philips XL-30 | Philips | 1017 | Bratislava |
| <https://www.semtechsolutions.com/product/philips-xl-30-sem/> |  |  |  |
| Rastrovací elektrónový mikroskop TESCAN | TESCAN | 116-0201 | Bratislava |
| <http://www.polymergroup.cz/ftir-and-electron-microscopy-equipments/scanning-electron-microscope-sem-mira3-xmu/> |  |  |  |

Pod názvom je fotografia alebo uvedený link na technickú dokumentáciu zariadenia alebo prístroja podľa, ktorej môže dodávateľ identifikovať na aký prístroj je požadovaný servis.