Všetkým známym záujemcom

06.02.2019

Vec:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky: „Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy na ul. Malá, Bátorove Kosihy“ - odpoveď

Obec Bátorove Kosihy ako verejný obstarávateľ horeuvedenej zákazky na základe žiadosti o vysvetlenie dáva nasledovné stanovisko:

Otázka č.1:

V zmysle PD rekuperácia sa budú inštalovať rekuperačné jednotky. Predložená dokumentácia neobsahuje PD elektroinštalácie.  Výkaz  výmer  neobsahuje  prívodnú  elektroinštaláciu. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD elektroinštalácie a potrebných položiek do VV.

Otázka č. 2:

V zmysle PD rekuperácia sa budú inštalovať rekuperačné jednotky. Predložená dokumentácia neobsahuje PD elektroinštalácie a doplnenie rozvodnej skrine o samostatné istenie.

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o doplnenie  PD  elektroinštalácie  a doplnenie  rozvodnej skrine o samostatné istenie a potrebných položiek do VV.

Otázka č. 3:

V zmysle PD rekuperácia sa budú inštalovať na fasádu mriežky s protidažďovou žalúziou prívodu a odvodu vzduchu. Výkaz výmer neobsahuje položky na dodávku a montáž mriežky s protidažďovou žalúziou.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 4:

V zmysle PD rekuperácia sa bude inštalovať doprava vzduchu v PVC potrubí DN 110 a DN 160 mm. Výkaz výmer neobsahuje položky na dodávku a montáž PVC potrubí DN 110 a DN 160 mm.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 5:

V zmysle PD architektúra sa budú realizovať otvory do obvodových múrov pre osadenie potrubia prívodu a odvodu vzduchu. Výkaz výmer neobsahuje položky na vytvorenie otvoru (búracie práce, prierazy).

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 6:

V zmysle PD architektúra sa budú inštalovať pomocné oceľové konštrukcie pre uloženie rozvodného potrubia a zariadení. Výkaz výmer neobsahuje položky na dodávku a montáž pomocnej oceľovej konštrukcie.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 7:

V zmysle PD architektúra sa budú realizovať sádrokartonové záklopy po dodávke rozvodov vzduchu pod stropom. Výkaz výmer neobsahuje položky pre dodávku a montáž sádrokartónových záklopov.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 8:

V zmysle PD, TS a STN EN je nevyhnutné po montáži rekuperačných jednotiek a ostatných elektro zariadení, pred ich uvedením do prevádzky vykonať revízie a skúšobnú prevádzku. Výkaz výmer neobsahuje dané položky pre vykonanie revízií a skúšobných prevádzok. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných položiek do VV.

Otázka č. 9:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie PD o PD elektroinštalácia.

Odpoveď k bodom 1 až 9:

Verejný obstarávateľ má za to, že pod položkou „Rekuperačné jednotky s montážou“ sa rozumie uvedenie celého systému do prevádzkyschopného stavu, t. j.: elektroinštalácia, samostatné istenie, dodávka a montáž mriežky s protidažďovou žalúziou, dodávka a montáž potrebných potrubí ako aj revízia  a skúšobná prevádzka systému sú jednotne riešené v tejto položke bez ďalšieho rozpísania. Pomocná oceľová konštrukcia je taktiež považovaná za prirodzenou súčasťou technológie, nakoľko je nevyhnutná na uloženie rozvodového potrubia a zariadení.

Dodávku a montáž sádrokartónových záklopov bude riešiť verejný obstarávateľ z vlastných zdrojov svojpomocne.

S pozdravom

Mgr. Roland Labancz

starosta

Telefón: 035/76 11 720-721, 722                Bankové spojenie:                                  IČO:  00 306 711

Fax:       035/ 76 11 720                               Prima banka Slovensko,                         DIČ:  202 104 67 31

a.s. pobočka Komárno

E-mail: starosta@batorovekosihy.sk           č. účtu: 3804518001/5600

# Text boxes

Obec  Bátorove Kosihy

Obecný úrad Bátorove Kosihy, č. 873, PSČ 946 34