## časť 1 citivé povrchy alkohol
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 1 Citlivé povrchy ALKOHOL S PRÍSADAMI
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA CITLIVÉ POVRCHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Požadované spektrá účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné a čistiace prostriedky: - dezinfekcia ciltlivých plôch bez nutnosti následného oplachu po expozícii. - Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL - Vhodný na plast, kov,sklo, porcelán, guma,plast, plexisklo |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2, EN 16615, EN 14476+A2, EN16777, EN 13624 alebo, EN 14348 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu malých plôch v tekutej forme na báze ALKOHOLOV s prísadami , objem 0,5l-1l , rozprašovač odnímatelný alebo možnosť dodávky s odnímateľným aplikátorom na penu | ÁNO / NIE | min A,(B),(V),T | vyplniť ponúkané | do 5 min. | sol | l | 50 | uviesť cenu za 1 L | cena spolu za množstvo v L |  | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. požadovane množstvo v Litroch
1.2. | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu malých plôch v tekutej forme na báze ALKOHOLOV s prísadami, objem 5l-6l | ÁNO / NIE | min A,(B),(V),T, | vyplniť ponúkané | do 5 min. | sol | l | 750 | uviesť cenu za 1 L | cena spolu za množstvo v L
1.3. | Jednorázové vlhké utierky. Rozmer od 13x20 do 40x40. Množstvo v balení od 60 ks do 200 ks | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 5 min | utierky | ks | 120500 | sem uviesť cenu za balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "L" | sem uviesť cenu celkom za počet balení uvedených v stĺpci "M" tzn. počet balení stĺpec "M" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") |  | podľa požadovaných ks utierok prepočítať koľko ks balení *Ďalšie vysvetlenie v poznámke |  | *V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé čśilo tak aby bol dosiahnutý min. požadovaný počet ks utierok
CENA CELKOM | [9 empty] | Cena celkom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 2 citlivé povchy KAZ
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 2 Citlivé povrchy KAZ s možnosťou prísady
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA CITLIVÉ POVCRHY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Požadované spektrá účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | uviesť koncentráciu | uviesť celkové množstvo pracovného roztoku ( pri prepočítaní vami uvedenej koncentrácie a nami požadovaného mnosžtva koncentrovaného roztoku) pri dodržaní spektra účinnosti a expozičného času | JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU (max. 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "M" (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) a | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné a čistiace prostriedky : - dezinfekcia ciltlivých plôch bez nutnosti následného oplachu po expozícii s možnosťou prísady. - Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL - Vhodný na plast, kov,sklo, porcelán, guma,plast, plexisklo |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2, EN 16615, EN 14476+A2, EN16777, EN 13624 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu malých plôch v tekutej forme na báze KAZ s možnosťou prísady, veľkosť balenia 0,5l-1l Odnímateľný rozprašovač | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min. | sol | l | 50 | uviesť cenu za 1 l | cena spolu za množstvo v l | [5 empty] | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. množstvo v Litroch
1.2. | Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na dezinfekciu malých plôch v tekutej forme na báze KAZ s možnosťou prísady, veľkoť balenia 5l-6l | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min. | sol | l | 270 l koncentrovaného roztoku | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "M"
1.3. | Jednorázové vlhké utierky. Rozmer od 13x20 do 40x40. Množstvo v balení od 60ks do 200 ks | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min. | utierky | ks * | 70200 | uviesť cenu za 1 balenie ktoré ponúkate a uvádzate v stĺpci "P" | uviesť cenu celkom za velkový počet balení uvedených v stĺpci "Q" tzn. počet balení stĺpec "P" x jednotková cena za balenie stĺpec "J") | [5 empty] | podľa ks utierok prepočítať koľko ks balení/boxov. *Ďalšie vysvetlenie v poznámke . |  | V prípade ak vyjde necelé balenie je potrebné zaokrúhliť balenie na celé čśilo tak aby bol dosiahnutý min. počet ks utierok
CENA CELKOM | [9 empty] | cena celkom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
#VALUE!
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 3 Koža fareb, bezfarem alk
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 3 KOŽA, bezfarebný, farebný na báze alkoholov
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA KOŽU, | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Požadované spektrá účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné prostriedky: - určené na dezinfekciu pred invazívnym vstupom - Produkt bez farebný, aj farebný bez obsahu jódu. - Vhodný na použitie pred vpichmi,punkciami a podobne. - Vhodný aj pri vysokom výskyte potných žliaz. - Výhodou zanechanie ochranného filmu po aplikácii. - celotelové umývanie tela v rámci predoperačnej prípravy, - Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu pred invazívnym prístupom.bezfarebný bez obsahu jódu , objem 100ml-1l, rozprašovač odnímatelný | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané | do30 sek | sol /sprej | l | 504 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L |  | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min.požadované množstvo v Litroch
1.2. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu pred invazívnym prístupom.bezfarebný bez obsahu jódu, balenie na doplnenie, objem 5-6l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané | do30 sek | sol | l | 900 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L
1.3. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu pred invazívnym prístupom.farebný bez obsahu jódu, objem 100 ml - 1 l rozprašovač odnímatelný | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané | do30 sek | sol / sprej | l | 154 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L |  | V prípade ak vyjde necelý počet fliaš je potrebné zaokrúhliť počet fliaš na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. požadované množstvo množstvo v Litroch
1.4. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu pred invazívnym prístupom.farebný bez obsahu jódu, balenie na doplnenie , objem 5-6l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané | do30 sek | sol | l | 270 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L
1.5. | umývací prostriedok vhodný na celotelové umývanie v rámci predoperačnej prípravy koža, vlasy, telo, objem 350 ml - 1 L. Odnimateľné veko | ÁNO / NIE |  |  |  | sol | l | 126 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L |  | V prípade ak vyjde necelý počet umývacích prostriedkov je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnutý min. požadované množstvo v litroch
1.6. | umývací prostriedok vhodný na celotelové umývanie v rámci predoperačnej prípravy koža, vlasy, telo na doplnenie objem 5 - 6 l | ÁNO / NIE |  |  |  | sol | l | 360 | uviesť cenu za 1 L | uviesť spolu cenu za množstvo v L
CENA CELKOM | [9 empty] | cena celkom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks pre bezfarebné a 2000 ks pre farebné dez. prostr. bez obsahu jódu (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 4 Nástroje kys a KAZ
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 4 NÁSTROJE KYSELINA PEROXYOCTOVÁ a KAZ s prísadami
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA NÁSTROJE | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) |  | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | uviesť koncentráciu | uviesť celkové množstvo pracovného roztoku v l ( pri prepočítaní vami uvedenej koncentrácie a nami požadovaného mnosžtva koncentrátu DP ) pri dodržaní spektra účinnosti a expozičného času | JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU (max. 4 desatinné miesta) | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N" (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) a | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | počet enzýmov (min. 3) + uviesť druhy | Poznámky
Dezinfekné prostriedky: - dezinfekcia Nástrojov a inštrumentária. - Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL - dezinfekčný prostriedok s detergentom na základe minimálne 3 enzýmov, (Možnosť ponuky dvoch prostriedkov , jeden ako čistiaci a druhý ako dezinfekčný) - šetrný k materiálu, - Stálosť roztoku min. 24 hod. - Účinnosť voči PDR,MDR,XDR,CDI. - Vhodný v rámci predsterilizačnej prípravy, vhodný na transport nástrojov. |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2, EN 13624, EN 14562, EN 14476+A2, EN 17111 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu s detergentom na nástroje . Prípravok na báze kyseliny perxyoctovej, balenie 1 - 6 l ("2 v1") | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min | plv | kg | 1110 kg |  | uviesť cenu za 1 kg |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
alebo môžete predložiť ako jeden čiastiaci a druhý ako dezinfekčný s garanciou kompatibility (uchádzač si podľa svojej ponuky vyberie jednu možnosť ! buď vyplní a nacení 1.1 alebo 1.1a) a 1.1b))
1.1 a | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu na nástroje . Prípravok na báze kyseliny perxyoctovej, balenie 1 - 6 l | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min | plv/sol | kg / l | 1110 kg (v prípade predloženia sol prepočítať kg na l a sem uviesť množstvo v l) |  | uviesť cenu za 1 kg / 1 l koncentrovaného roztoku v prípade predloženia sol |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
1.1 b | čistiaci prostriedok | ÁNO / NIE |  |  | do 20 min | sol | l | uchádzač uvedie / vypočíta potrebné množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od nami požadovaného množstva DP do bunky "K" "XXX" | XXXX | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
a zároveň
2022-02-01 | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu s detergentom na nástroje v tekutej forme. Prípravok na báze KAZ s prísadami, balenie 1 - 6 l ("2 v1") | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min | sol /foam | l | 2400 l koncentrovaného roztoku |  | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
alebo môžete predložiť ako jeden čiastiaci a druhý ako dezinfekčný s garanciou kompatibility (uchádzač si podľa svojej ponuky vyberie jednu možnosť ! buď vyplní a nacení 1.2 alebo 1.2a) a 1.2b))
1.2 a | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu na nástroje v tekutej forme. Prípravok na báze KAZ S prísadami. . Balenie 1 - 6 l | ÁNO / NIE | min A,(B),(V) | vyplniť ponúkané | do 30 min | sol /foam | l | 2400 l koncentrovaného roztoku |  | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
1.2 b | čistiaci prostriedok | ÁNO / NIE |  |  | do 20 min | sol | l | uchádzač uvedie / vypočíta potrebné množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od nami požadovaného množstva DP do bunky "K" "XXX" | XXXX | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku |  |  |  | uviesť jednotkovú cenu za 10 l PRACOVNÉHO ROZTOKU | CENA SPOLU BEZ DPH CELKOVÉHO MNOŽSTVA PRACOVNÉHO ROZTOKU uvedeného v stĺpcci "N"
a zároveň
1.3. | dávkovače (mechanické alebo elektronické) | ÁNO / NIE |  |  |  |  | ks | 10 |  | uviesť cenu za 1 ks | uviesť cenu za 10 ks
1.4. | vaničky na dezinfekčný prostriedok s min. objemom 5 do 10 l s prekrytím | ÁNO / NIE |  |  |  |  | ks | 6 |  | uviesť cenu za 1 ks | uviesť cenu za 6 ks
1.5. | vaničky na dezinfekčný prostriedok s min. objemom 15 do 30 l s prekrytím | ÁNO / NIE |  |  |  |  | ks | 4 |  | uviesť cenu za 1 ks | uviesť cenu za 4 ks
CENA CELKOM | [10 empty] | cena celkom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedkov žiadame aj dodanie: indikačné testy na overenie účinnosti dez. prostriedku alebo iná relevantná náhrada na overenie účinnosti dez. prostriedku v počte 2000 ks
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 5 Nástroja VSD
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 5 NÁSTROJE VSD KYSELINA PEROXYOCTOVÁ
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA NÁSTROJE | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) |  | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | uviesť koncentráciu | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | počet enzýmov (min. 3) + uviesť druhy | Poznámky
Dezinfekné prostriedky: - dezinfekcia Nástrojov VSD (vyšší stupeň dezinfekcie) - Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL - Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu na nástroje v tekutej forme s možnosťou pridaného detergentu na základe minimálne 3 enzýmov - šetrný k materiálu, - Stálosť roztoku min. 24 hod. - Účinnosť voči PDR,MDR,XDR,CDI. - Možnosť použitia na citlivé povrchy ktoré sú súčasťou endoskopov (guma, sklo, plast, porcelán,kov....) - vhodný pre URO, GYN, NEO, KAIM, Pneumológia, GAE... |  | ÁNO / NIE
Normy: : EN 13727+A2, EN 13624, EN 14562, EN 14476+A2, EN 17111, EN 17126, EN 14348, EN 14563 |  | ÁNO / NIE
1.1 a | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu na nástroje v tekutej forme s možnosťou pridaného detergentu. Určený na VSD. Prípravok na báze kyseliny perxyoctovej, balenie 1 - 6 l | ÁNO / NIE | min A,(B),(V)C,T,M | vyplniť ponúkané | do 30 min | sol | l | 2 610 l koncentrovaného roztoku |  | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku
1.1 b | čistiaci prostriedok | ÁNO / NIE |  |  | do 20 min | sol | l | uchádzač uvedie / vypočíta potrebné množstvo čistiaceho prostriedku v závislosti od nami požadovaného množstva DP do bunky "J" "XXX" | xxxx | uviesť cenu za 1 L koncentrovaného roztoku
a zároveň
1.2. | dávkovače (mechanické alebo elektronicke) | ÁNO / NIE |  |  |  |  | ks | 10 |  | uviesť cenu za 1 ks | uviesť cenu za 10 ks
1.3. | vaničky na dezinfekčný prostriedok s prekrytím vhodné na celoponor endoskopov, kolonoskopov, fibroskopov.... | ÁNO / NIE |  |  |  |  | ks | 10 |  | uviesť cenu za 1 ks | uviesť cenu za 10 ks
CENA CELKOM | [10 empty] | cena celkombez DPH v EUR | DPH v EUR
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedkov žiadame aj dodanie: indikačné testy na overenie účinnosti dez. prostriedku alebo iná relevantná náhrada na overenie účinnosti dez. prostriedku v počte prepočítanom na množstvo dezinfekčného prostriedku
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 6 Rany
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 6 RANY
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA RANY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta za 1 kg / L | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné prostriedky: -určené an dezinfekciu rán,chronických rán,dekubitov vo forme gélu alebo roztoku s aplikáciou priamo do rany, eliminuje zápach,regenerácia rany, potláčanie nekrocity. - Dobrá znášanlivosť bez vedlajších fenoménov pálenia a dráždenia. - povinná registrácii v ŠUKL ako zdravotnícka pomôcka. |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rán Možnosť použitia v kombinácii s vlhkou terapiou. Balenie 15g - 0,5 kg | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | gel | kg | 150 | uviesť jednotkovu cenu za 1 kg | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v kg |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min. množstvo v kg
1.2. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rán Možnosť použitia v kombinácii s vlhkou terapiou. Balenie 15 ml - 1 l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | sol | l | 20 | uviesť jednotkovu cenu za 1 l | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v l |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min. množstvo v l
1.3. | Dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu rán Možnosť použitia v kmbinácii s vlhkou terapiou. Balenie 1 - 6 l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | sol | l | 130 | uviesť jednotkovu cenu za 1 l | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v l |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min. množstvo v l
CENA CELKOM | [9 empty] | cena celkom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks pre bezfarebné a 2000 ks pre farebné dez. prostr. bez obsahu jódu (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 7 MRSA, VRSA, ORSA
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 7 MRSA, VRSA, ORSA
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA DEKOLONIZÁCIU DUTÍN | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Dezinfekné prostriedky: -určený na dekolonizácia MRSA, VRSA, ORSA a rezistetných kmeňov. - Prípravok v tekutej forme, gélovej forme vhodný aj na dekolonizáciu osobných vecí pacienta, pohár , zubná kefka a podobne. - povinná registácia v ŠUKL ako zdravotnícka pomôcka |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Dezinfekčný prostriedok určený na dekolonizáciu dutín a osobných vecí pacienta. s odnímateľným vekom. Balenie 250ml-1l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | sol | l | 42 | uviesť cenu za 1 l | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v l |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min. množstvo v litroch
1.2. | Dezinfekčný prostriedok určený na dekolonizáciu dutín a osobných vecí pacienta. Ako balenie na doplnenie balenia. Balenie 1 l - 6 l | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | sol | l | 120 | uviesť cenu za 1 l | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v l
2022-03-01 | Dezinfekčný prostriedok určený na dekolonizáciu dutín pacienta. Balenie 15 g - 130 g | ÁNO / NIE | min A | vyplniť ponúkané |  | gel | kg | 15 | uviesť cenu za 1 kg | uviesť celkovú cenu za celkové mnosžtvo v kg |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min. množstvo v kg
CENA CELKOM | [9 empty] | cena bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)

## časť 8 RUKY Propanol
Dezinfekčné prostriedky pre FNsP Nové Zámky časť 8 RUKY na báze Propanolu
P.Č. | OPIS POŽADOVANÉHO PRODUKTU NA DEZINFEKCIU URČENÚ NA RUKY | splnenie ÁNO /NIE vyplniť | Spektrum účinnosti | Ponúkané spektrá účinnosti vyplniť konkrétne ponúkané | Expozičný čas | Požadovaná forma | Merná jednotka | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO NA 36 MESIACOV (Minimum) | JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH max . 4 desatinné miesta | CENA SPOLU BEZ DPH (zaokrúhlené na 2 desat. miesta) | PONÚKANÉ BALENIE | POČET BALENÍ | NÁZOV PRODUKTU | Poznámky
Prípravok musí byť biocíd registrovaný v registri chemických látok CCHLP alebo ZP registrovaná v ŠUKL |  | ÁNO / NIE
Normy: EN 13727+A2, EN 1500, EN 12791+A1, EN 14476+A2, , EN 13624 , EN 14348 |  | ÁNO / NIE
1.1. | Tekutá umývacia emulzia bez obsahu účinnej dezinfekčnej zložky vhodná na umývanie rúk a na chirurgické umývanie rúk. Neutrálne pH k pokožke. Max 6 l balenie | ÁNO / NIE |  |  |  | sol | l | 4020 | uviesť cenu za 1 L | uviesť celkovú cenu za celé nožstvo v litroch
1.2. | Tekuté umývacie emulzie bez obsahu účinnej dezinfekčnej zložku vhodná na umývanie rúk a na chirurgické umývanie rúk. Neutrálne pH k pokožke. balenie 350-500 ml s odnímateľnou dávkovacou pumpou (dávkovacia pumpa môže byť dodaná individuálne k produktu s odnímateľným vekom). Podmienka dodania v univerzálnych euroflašiach | ÁNO / NIE |  |  |  | sol | l | 602 | uviesť cenu za 1 L | uviesť celkovú cenu za celé nožstvo v litroch |  | V prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bolo dosiahnuté min. množstvo v litroch
1.3. | Tekutý alkoholový dezinfekčný prostriedok s obsahom min. 75 % (hmotnostných w/w) alkoholu na báze propanolu alebo propanolu v kombinácii s inými typmi alkoholov s prevládajúcou propanolovou zložkou na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Kompatibilita s prípravkami určenými na starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom. balenie 5 - 6 l | ÁNO / NIE | A, (B), T, M, (V), | vyplniť ponúkané | 90 sekúnd | sol | l | 13000 | uviesť cenu za 1 L | uviesť celkovú cenu za celé nožstvo v litroch
1.4. | Tekutý alkoholový dezinfekčný prostriedok s obsahom min. 75 % (hmotnostných w/w) alkoholu na báze propanolu alebo propanolu v kombinácii s inými typmi alkoholov s prevládajúcou propanolovou zložkou na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, ktorý spĺňa podmienky vyhlášky MZ SR č. 192/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z.z. Kompatibilita s prípravkami určenými na starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom. , vrátane odnímateľnej dávkovacej pumpy (dávkovacia pumpa môže byť dodaná individuálne k produktu s odnímateľným vekom) balenie 350-500 ml . Podmienka dodania v univerzálnych euroflašiach | ÁNO / NIE | A, (B), T, M, (V), | vyplniť ponúkané | 90 sekúnd | sol | l | 1000 | uviesť cenu za 1 L | uviesť celkovú cenu za celé nožstvo v litroch |  | v prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min.požadované množstvo v litroch
2022-05-01 | Ošetrovacie regeneračné emulzie balenie 350-500 ml balenie musí obsahovať dávkovaciu pumpu (dávkovacia pumpa môže byť dodaná individuálne k produktu s odnímateľným vekom). Podmienka dodania v univerzálnych euroflašiach | ÁNO / NIE |  |  |  | sol | l | 301 | uviesť cenu za 1 L | uviesť celkovú cenu za celé nožstvo v litroch |  | v prípade ak vyjde necelý počet balení je potrebné zaokrúhliť počet balení na celé číslo tak aby bol dosiahnuté min.požadované množstvo v litroch
CENA CELKOM ZA DP | [9 empty] | cena celom bez DPH v EUR | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
Podmienka
podmienka |  | V cene dezinf. prostriedku žiadame aj dodanie: aktualizačných samolepiacich štítkov v počte 2000 ks (produkt, šarža,použiteľné do,dátum otvorenia orig. balenia,dátum doplnenia,zodpovedný pracovník)
podmienka |  | v cene dezinf. prostriedkov je vstupné školenie pre zamestnancov a pravidelné školenie pre nových zamestnancov v podobe nahratého inštruktážneho videa, ktoré bude zverejnené neskôr na intranete objednávateľa , všetky práva vyhradené
Edukačná aktivity (nenaceňovať "0" nulovou hodnotou) | [9 empty] | Cena v EUR bez DPH celkom za každú edukačnú aktivitu (max. 2 deasatinné miesta)
Edukačná aktivita 1 |  | vykonávanie edukačných aktivit pomocou UV lampy - 1 x mesačne za jedno oddelenie FNSP (oddelenie určené objednávateľom) po dobu trvania zmluvy 36 mmesiacov = spolu 36 krát za obdobie trvania zmluvy | [7 empty] | nenaceňovať "0" nulovou hodnotou
Edukačná aktivita 2 |  | akreditované odborné semináre a edukačné aktivity (e-learning nástroje, propagačná a mediálna podpora, atď.) pre zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi, odporúčaniami WHO a internými predpismi zdravotníckeho zariadenia v oblasti hygieny rúk, prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz a ATB rezistencie s dôrazom na rizikové faktory infekcií spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 1 x za rok = 3 x za obdobie trvania zmluvy v kinosále objednávateľa | [7 empty] | nenaceňovať "0" nulovou hodnotou
Edukačná aktivita 3 |  | spoluorganizovanie ďna čistých rúk s propagačnými materiálmi (podľa WHO 5. máj), edukácia správnych postupov a kontrola s vysvetlením pomocou UV lampy, 1x ročne spolu 3x po dobu platnosti zmluvy , vrámci 5 mája pripraviť propagačné vzorky 300 ks dezinfekčného prostriedku v s obsahom do 350ml, 300 ks letákov, 300 ks upomienkových predmetovna základe vlastného rozhodnutia (napr. pero, prívesok, šnúrka......) za spolu 3 roky (Uvedené počty sú spolu za obdobie 3 rokov) | [7 empty] | nenaceňovať "0" nulovou hodnotou
Edukačná aktivita 4 |  | Spoluprácia s objednávateľom, ohľadom rozmiestnenia jednotlivých dezinfekčných prostriedkov na ruky podľa najnovších štúdií v rámci ošetrovacích jednotiek. | [7 empty] | nenaceňovať "0" nulovou hodnotou
CENA CELKOM za Edukčané aktivity | [9 empty] | Cena v EUR bez DPH SPOLU za edukačnné aktivity (max. 2 desatinné miesta) | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
0
CENA CELKOM za časť 8 (Dezinfekčné prostriedky + Edukačné aktivity) | [9 empty] | cena bez DPH v EUR spolu (DP + edukačné aktivity) - vyhodnocovacie kritérium | DPH v EUR | cena celkom s DPH v EUR
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Spektrum účinnosti dezinfekčných prostriedkov (označenie):
| A |  | - |  | baktericídny ( vrátane MRSA ), fungicídny – mikroskopické kvasinkové
huby
| (B) |  | - |  | obmedzený virucídny ( na obalené živočíšne vírusy vrátane HBV, HIV,
HCV)
| B |  | - |  | virucídny ( vrátane malých neobalených vírusov )
| C |  | - |  | sporicídny
| M |  | - |  | usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií
| T |  | - |  | usmrtenie mykobaktérií komplexu M.tuberculosis
| V |  | - |  | fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)
| (V) |  | - |  | obmedzený fungicídny na mikroskopické vláknité huby (plesne)