## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 -Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 2 - Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 3 Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 4 - Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť
1. | Opravy objednávateľom odovzdanej infúznej techniky dodávateľovi, pričom pod opravou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa poškodená infúzna technika vráti do pôvodného alebo plne prevádzkyschopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ na 24 mesiacov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne | ks | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť | celok | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SPOLU: |  | 0
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ: |  |  |  | 5.: Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
SERVISNÝ KATALÓG
Dodávateľ predloží Servisný katalóg, ktorý musí obsahovať: a) Cenník bezpečnostno-technických kontrol (položka č.1-3) b) Cenník náhradných dielov a pracovných úkonov (položka č. 4)

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač