Príloha č. 1 k Výzve maliarske a natieračské práce v interiéri, oprava a náter núdzového schodiska v exteriéri  v objekte Špitálska 3, 969 01  Banská Štiavnica

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia

1. Prízemie:

- jedáleň, kuchyňa, sklady potravín, kancelária vedúcej kuchyni, WC, chodby, vstup do budovy,

- náter 10ks zárubní

SPOLU VÝMER: 672m²

2. Administratíva:

- riaditeľňa, sekretariát, chodby, účtáren, vedúca EPÚ, kancelária hlavná sestra, skladník, kancelária sociálny úsek, PaM

SPOLU VÝMER: 660m²

3. poschodia I. a II. nadzemné ( ružové a zelené oddelenie)

- chodby, izby 31ks, hlavná sestra, izby sestier 2ks, kuchynka,  šaťňa, sklad, schodište

SPOLU O VÝMERE: 3.130m²

4. I.podzemné podlažie (suterén)

- schodište, chodby, šatňa upravovačky, pracovná miestnosť sociálne, kuchynka

SPOLU VÝMER :512m²

5. montáž, demontáž a nájom lešenia

6. odstránenie starých nesúdržných náterov a prebrúsenie konštrukcie

v dĺžke 3,5m, šírka 3,5m výška 11m

7. 2x náter konštrukcie antikoróznym náterom

| p.č. | Popis | Výmer v m² | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | prízemie | 672 |  |  |
| 2 | administrativa | 660 |  |  |
| 3 | poschodie I.a II. | 3130 |  |  |
| 4 | I. podzemné poschodie | 512 |  |  |
| 5 | Montáž, demontáž, nájom lešenia | - |  |  |
| 6 | Odstránenie náterov, prebrúsenie konštrukcie | - |  |  |
| 7 | 2x náter antikoróznym náterom | - |  |  |
| SPOLU: |  |  |  |  |

Vypracoval:

V ………………………………

Dňa: ……………………………

_________________________

meno a podpis štatutárneho zástupcu  uchádzača

Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s obstaraním predmetu zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.