**Opis predmetu zákazky**

**Predmetom zákazky** je komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany všetkých objektov Odvozu a likvidácie odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava zmysle priloženej technickej špecifikácie.

Odborná starostlivosť v komplexnom zabezpečení ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) v zmysle zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s prevzatím zodpovednosti voči orgánom Štátneho požiarneho dozoru a výkon činnosti na týchto úsekoch, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a vyhlášky č. MV SR č. 478/2008, o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v znení aktuálnych predpisov.

1. vykonávanie kontrol, opráv a plnenia prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (ďalej „PHP“),
2. vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov),
3. dodanie a nainštalovanie nových hasiacich prístrojov, dodanie náplne do PHP, v prípade opráv aj dodanie náhradných dielov,
4. vykonávanie kontrol a opráv požiarnych vodovodov (ďalej „PV), vrátane hydrantového príslušenstva, požiarnych klapiek, požiarnych uzáverov (ďalej PU) - požiarnych dverí aj s dodaním náhradných dielov,
5. vykonávanie tlakovania požiarnych hadíc požiarnych vodovodov,
6. vykonávanie plnenia a likvidácie vyradených PHP spôsobom určeným všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,
7. vykonávanie označenia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov,
8. vypracovať kompletné správy o vykonaných kontrolách, tlakových skúškach a iných úkonoch v požadovanej forme.
9. dodať k správe o kontrole montážny list obsahujúci umiestnenie a typ PHP, fotokópiu montážneho listu, kde objednávateľ podpisom potvrdí faktický rozsah a dobu výkonu prác.
10. používať originálne náhradné diely pri opravách a údržbe hasiacich prístrojov a hydrantov.
11. zlikvidovať nebezpečný a ostatný odpad na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.
12. informovať objednávateľa o prípadných nedostatkoch v rozmiestnení hasiacich prístrojov a o vhodnosti či nevhodnosti použitia hasiaceho prístroja pre jednotlivé objekty.

**Cena za poskytnuté služby musí zahŕňať:**

1. kontrolu PHP, ktorá pozostáva z kontroly PHP, plomby, nálepky o platnosti kontroly, potvrdení o vykonaní kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky PHP (tlakovanie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja), nálepky o platnosti odbornej prehliadky a skúšky PHP, spracovanie a dodanie protokolu o vykonanej tlakovej skúške vrátane dopravy.
2. kontrolu požiarneho vodovodu a požiarneho uzáveru, požiarnych klapiek, zaplombovania PV, nálepky o vykonanej kontrole, tlakovanie hadíc PV a dopravy. K cene spolu za kontrolu PV prináleží vypracovanie a dodanie správy o kontrole požiarnych vodovodov. K cene spolu za tlakovanie hadíc prináleží vypracovanie a dodanie protokolu o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice. K cene za kontrolu PU prináleží vypracovanie a dodanie Správy o kontrole požiarnych uzáverov.
3. plnenie PHP vrátane náplne, oprava a likvidácia PHP vrátane dopravy.

Zoznam areálov a objektov OLO, a.s.:

1. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO CENTRÁLA,
2. Zberný dvor BA Pri Šajbách,
3. Zberný dvor BA Stará Ivánska cesta,
4. ZEVO BA Vlčie hrdlo,
5. Dotrieďovací závod.

**A Kontrola, odborná prehliadka a odborná tlaková skúška PHP:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Tlakové skúšky PHP** | **Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PHP** | **Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov** | |
| **1** | Prenosný práškový HP 6 kg | 90 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **2** | Prenosný práškový HP 6 kg v autách | 140 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **3** | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 40 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **4** | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **5** | Pojazdný práškový HP 50 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **6** | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **7** | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 10 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky tlakové skúšky HP** | | | | | **[doplniť]** | |
| Pozn.: tlakovanie(=tlaková skúška nádoby hasiaceho prístroja) sa vykonáva len raz za 5 rokov spolu s TZV. "opravou PHP". | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Číslo položky** | **Kontrola a odborná prehliadka PHP** | **Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PHP** | **Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov** | |
| **8** | Prenosný práškový HP 6 kg | 90 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **9** | Prenosný práškový HP 6 kg v autách | 140 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **10** | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 30 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **11** | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **12** | Pojazdný práškový HP 50 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **13** | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **14** | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 10 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za kontroly a odborné prehliadky HP** | | | | | **[doplniť]** | |
| Pozn.:Kontrola PHP - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., spotrebovaný materiál, štítky o kontrole, vystavenie potvrdenia o kontrole, vrátane dopravných nákladov. | | | | | | |

**B Kontrola požiarnych vodovodov (PV) a tlakové skúšky hadíc:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Tlaková skúška hadíc PV** | **Predpokladaný počet PV za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PV** | **Cena v EUR bez DPH za PV spolu za 36 mesiacov** |
| **1** | H25D | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| **2** | H52C | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| **3** | HN D25/20 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky tlakové skúšky hodíc PV** | | | | **[doplniť]** |
|  | | | | |
| **Číslo položky** | **Kontrola PV** | **Predpokladaný počet PV za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PV** | **Cena v EUR bez DPH za PV spolu za 36 mesiacov** |
| **4** | H25D | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| **5** | H52C | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| **6** | H75B | 6 | [doplniť] | [doplniť] |
| **7** | HN D25/20 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky kontroly PV** | | | | **[doplniť]** |
| Pozn.:Kontrola PV - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vystavenie potvrdenia o kontrole, vystavenie protokolu o tlakovej skúške, vrátane dopravných nákladov. | | | | |

**C Kontrola, preventívna údržba požiarnych uzáverov – dverí, požiarnych klapiek:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Kontrola PD** | **Predpokladaný počet PD za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PD** | **Cena v EUR bez DPH za PD spolu za 36 mesiacov** |
| **1** | EI 30 D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **2** | EI 30 CI EW 30C | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **3** | EW EI30C, DP3 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| **4** | EI 30C 3D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **5** | EI 30 EW30 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| **6** | Požiarna klapka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky kontroly PD** | | | | **[doplniť]** |
| Pozn.:Kontrola PD - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vystavenie potvrdenia o kontrole, vystavenie protokolu o tlakovej skúške, vrátane dopravných nákladov. | | | | |
|  | | | | |
| **Číslo položky** | **Preventívna údržba a skúška PD** | **Predpokladaný počet PD za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PD** | **Cena v EUR bez DPH za HP spolu za 36 mesiacov** |
| **7** | EI 30 D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **8** | EI 30 CI EW 30C | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **9** | EW EI30C, DP3 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| **10** | EI 30C 3D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **11** | EI 30 EW30 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| **12** | Požiarna klapka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky preventívne údržby a skúšky PD** | | | | **[doplniť]** |

**D Dodanie nových PHP, náhradných dielov na PHP, PV, PD, Hodinová sadzba opravy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo položky** | **Náhradné diely, Hodinová sadzba opravy, likvodácia PHP** | **Merná jednotka (MJ)** | **Cena v EUR bez DPH za 1 MJ** | | |
| **1** | Náplň nová PHP – prášok | l | [doplniť] | | |
| **2** | Náplň nová PHP – vodná | Kg | [doplniť] | | |
| **3** | Náplň nová PHP - penová | l | [doplniť] | | |
| **4** | Náplň nová PHP - CO2 | Kg | [doplniť] | | |
| **5** | Oprava HP, PHP a PD | Hod. | [doplniť] | | |
| **6** | Likvidácia vyradených PHP | Ks | [doplniť] | | |
| **7** | Náhradné diely na PHP, PV, PD | Set | 2500 | | |
| **8** | Fixná čiastka pre položky č. 1 a 6 |  | 2500 | | |
| Pozn.: Suma za položky č. 7 a 8 tvoria finačný rámec na položky č. 1 až 6 a započítavajú do celkovej ceny predmetu zákazky. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Číslo položky** | **Nové PHP** | **Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov** | **Cena v EUR bez DPH za 1 PHP** | **Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov** | |
| **9** | Prenosný práškový HP 6 kg | 40 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **10** | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 30 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **11** | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2x 30 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **12** | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 5 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **13** | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **14** | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] | |
| **Cena v EUR bez DPH spolu za všetky nové PHP** | | | | | **[doplniť]** | |
|  |