Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany všetkých objektov Odvozu a likvidácie odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava zmysle priloženej technickej špecifikácie.

Odborná starostlivosť v komplexnom zabezpečení ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) v zmysle zákona NR SR Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MV SR Č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s prevzatím zodpovednosti voči orgánom Štátneho požiarneho dozoru a výkon činnosti na týchto úsekoch, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov a vyhlášky č. MV SR č. 478/2008, o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v znení aktuálnych predpisov.

- vykonávanie kontrol, opráv a plnenia prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (ďalej „PHP“),

- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov (tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov),

- dodanie a nainštalovanie nových hasiacich prístrojov, dodanie náplne do PHP, v prípade opráv aj dodanie náhradných dielov,

- vykonávanie kontrol a opráv požiarnych vodovodov (ďalej „PV), vrátane hydrantového príslušenstva, požiarnych klapiek, požiarnych uzáverov (ďalej PU) - požiarnych dverí aj s dodaním náhradných dielov,

- vykonávanie tlakovania požiarnych hadíc požiarnych vodovodov,

- vykonávanie plnenia a likvidácie vyradených PHP spôsobom určeným všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,

- vykonávanie označenia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov,

- vypracovať kompletné správy o vykonaných kontrolách, tlakových skúškach a iných úkonoch v požadovanej forme.

- dodať k správe o kontrole montážny list obsahujúci umiestnenie a typ PHP, fotokópiu montážneho listu, kde objednávateľ podpisom potvrdí faktický rozsah a dobu výkonu prác.

- používať originálne náhradné diely pri opravách a údržbe hasiacich prístrojov a hydrantov.

- zlikvidovať nebezpečný a ostatný odpad na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.

- informovať objednávateľa o prípadných nedostatkoch v rozmiestnení hasiacich prístrojov a o vhodnosti či nevhodnosti použitia hasiaceho prístroja pre jednotlivé objekty.

Cena za poskytnuté služby musí zahŕňať:

- kontrolu PHP, ktorá pozostáva z kontroly PHP, plomby, nálepky o platnosti kontroly, potvrdení o vykonaní kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky PHP (tlakovanie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja), nálepky o platnosti odbornej prehliadky a skúšky PHP, spracovanie a dodanie protokolu o vykonanej tlakovej skúške vrátane dopravy.

- kontrolu požiarneho vodovodu a požiarneho uzáveru, požiarnych klapiek, zaplombovania PV, nálepky o vykonanej kontrole, tlakovanie hadíc PV a dopravy. K cene spolu za kontrolu PV prináleží vypracovanie a dodanie správy o kontrole požiarnych vodovodov. K cene spolu za tlakovanie hadíc prináleží vypracovanie a dodanie protokolu o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice. K cene za kontrolu PU prináleží vypracovanie a dodanie Správy o kontrole požiarnych uzáverov.

- plnenie PHP vrátane náplne, oprava a likvidácia PHP vrátane dopravy.

Zoznam areálov a objektov OLO, a.s.:

- Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO CENTRÁLA,

- Zberný dvor BA Pri Šajbách,

- Zberný dvor BA Stará Ivánska cesta,

- ZEVO BA Vlčie hrdlo,

- Dotrieďovací závod.

A Kontrola, odborná prehliadka a odborná tlaková skúška PHP:

| Číslo položky | Tlakové skúšky PHP | Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PHP | Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prenosný práškový HP 6 kg | 90 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 2 | Prenosný práškový HP 6 kg v autách | 140 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 3 | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 40 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 4 | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 5 | Pojazdný práškový HP 50 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 6 | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 7 | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 10 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky tlakové skúšky HP |  |  |  |  | [doplniť] |  |
| Pozn.: tlakovanie(=tlaková skúška nádoby hasiaceho prístroja) sa vykonáva len raz za 5 rokov spolu s TZV. "opravou PHP". |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Kontrola a odborná prehliadka PHP | Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PHP | Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov |  |
| 8 | Prenosný práškový HP 6 kg | 90 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 9 | Prenosný práškový HP 6 kg v autách | 140 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 10 | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 30 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 11 | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 12 | Pojazdný práškový HP 50 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 13 | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 15 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 14 | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 10 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| Cena v EUR bez DPH spolu za kontroly a odborné prehliadky HP |  |  |  |  | [doplniť] |  |
| Pozn.:Kontrola PHP - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., spotrebovaný materiál, štítky o kontrole, vystavenie potvrdenia o kontrole, vrátane dopravných nákladov. |  |  |  |  |  |  |

B Kontrola požiarnych vodovodov (PV) a tlakové skúšky hadíc:

| Číslo položky | Tlaková skúška hadíc PV | Predpokladaný počet PV za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PV | Cena v EUR bez DPH za PV spolu za 36 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H25D | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 2 | H52C | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 3 | HN D25/20 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky tlakové skúšky hodíc PV |  |  |  | [doplniť] |
| Číslo položky | Kontrola PV | Predpokladaný počet PV za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PV | Cena v EUR bez DPH za PV spolu za 36 mesiacov |
| 4 | H25D | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 5 | H52C | 5 | [doplniť] | [doplniť] |
| 6 | H75B | 6 | [doplniť] | [doplniť] |
| 7 | HN D25/20 | 8 | [doplniť] | [doplniť] |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky kontroly PV |  |  |  | [doplniť] |
| Pozn.:Kontrola PV - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vystavenie potvrdenia o kontrole, vystavenie protokolu o tlakovej skúške, vrátane dopravných nákladov. |  |  |  |  |

C Kontrola, preventívna údržba požiarnych uzáverov – dverí, požiarnych klapiek:

| Číslo položky | Kontrola PD | Predpokladaný počet PD za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PD | Cena v EUR bez DPH za PD spolu za 36 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EI 30 D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 2 | EI 30 CI EW 30C | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 3 | EW EI30C, DP3 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| 4 | EI 30C 3D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 5 | EI 30 EW30 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| 6 | Požiarna klapka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky kontroly PD |  |  |  | [doplniť] |
| Pozn.:Kontrola PD - v cene je zahrnutý výkon kontroly v plnom rozsahu v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., vystavenie potvrdenia o kontrole, vystavenie protokolu o tlakovej skúške, vrátane dopravných nákladov. |  |  |  |  |
| Číslo položky | Preventívna údržba a skúška PD | Predpokladaný počet PD za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PD | Cena v EUR bez DPH za HP spolu za 36 mesiacov |
| 7 | EI 30 D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 8 | EI 30 CI EW 30C | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 9 | EW EI30C, DP3 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| 10 | EI 30C 3D3 | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| 11 | EI 30 EW30 | 15 | [doplniť] | [doplniť] |
| 12 | Požiarna klapka | 20 | [doplniť] | [doplniť] |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky preventívne údržby a skúšky PD |  |  |  | [doplniť] |

D Dodanie nových PHP, náhradných dielov na PHP, PV, PD, Hodinová sadzba opravy

| Číslo položky | Náhradné diely, Hodinová sadzba opravy, likvodácia PHP | Merná jednotka (MJ) | Cena v EUR bez DPH za 1 MJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Náplň nová PHP – prášok | l | [doplniť] |  |  |
| 2 | Náplň nová PHP – vodná | Kg | [doplniť] |  |  |
| 3 | Náplň nová PHP - penová | l | [doplniť] |  |  |
| 4 | Náplň nová PHP - CO2 | Kg | [doplniť] |  |  |
| 5 | Oprava HP, PHP a PD | Hod. | [doplniť] |  |  |
| 6 | Likvidácia vyradených PHP | Ks | [doplniť] |  |  |
| 7 | Náhradné diely na PHP, PV, PD | Set | 2500 |  |  |
| 8 | Fixná čiastka pre položky č. 1 a 6 |  | 2500 |  |  |
| Pozn.: Suma za položky č. 7 a 8 tvoria finačný rámec na položky č. 1 až 6 a započítavajú do celkovej ceny predmetu zákazky. |  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Nové PHP | Predpokladaný počet PHP za 36 mesiacov | Cena v EUR bez DPH za 1 PHP | Cena v EUR bez DPH za PHP spolu za 36 mesiacov |  |
| 9 | Prenosný práškový HP 6 kg | 40 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 10 | Prenosný CO2 (snehový) HP 5 kg | 30 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 11 | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2x 30 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 12 | Prenosný vodný a penový HP 9 l | 5 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 13 | Pojazdný CO2 (snehový) HP 2xS30 60 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| 14 | Pojazdný CO2 (snehový) HP S30 30 kg | 5 | [doplniť] | [doplniť] |  |
| Cena v EUR bez DPH spolu za všetky nové PHP |  |  |  |  | [doplniť] |  |