## Hárok2
Účel prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) sa uskutočnia prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia objektívnych, nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky a taktiež stanovenia ďalších relevantných skutočnosti plánovaného verejného obstarávania , ktoré verejný obstarávateľ využije pri tvorbe opisu predmetu zákazky a stanovení kritérií tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania, upresnenia zmluvných a technických podmienok plnenia zákazky a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
| Dodávateľ: | uvedie uchádzač
| Sídlo alebo miesto podnikania: | uvedie uchádzač
| IČO: | uvedie uchádzač
| Meno a priezvisko osoby (osôb) oprávnenej zastupovať predkladateľa PTK, pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu: | uvedie uchádzač
| Telefón: | uvedie uchádzač
| Emailová adresa: | uvedie uchádzač
1. Špecifikácia predmetu zákazky
1.1 Názov plánovanej zákazky:
Rukavice lekárske jednorázové
1.2 Druh:
Tovar
1.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141420-0 Chirurgické rukavice
18424300-0 Jednorázové rukavice
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.4 Funkčná špecifikácia predmetu zákazky
Zdravotné pomôcky pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
2. Technická špecifikácia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu spĺňa/nespĺňa (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uchádzač uvedie ekvivalentnú hodnotu parameteru ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | ekvivalentná hodnota parametru ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Rukavice jednorázové nesterilné Latexové bez púdru
1 | Určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)
2 | Určené na výkon laboratórnych činností
3 | Nepriepustnosť AQL max. 1,5
4 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie
5 | Sila pretrhnutia min. 6N
6 | Anatomický tvar , rolované okraje
7 | Univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku
8 | Materiál: Latex bez púdru
9 | Veľkosť S,M,L,XL
10 | Farba - modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
11 | Bez zápachu
12 | Balenie po 100 ks, 200 ks
13 | Vyhovujúca norma STN EN 455
14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP C
15 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
Položka č. 2 - Rukavice jednorázové nesterilné Nitrilové bez púdru
1 | Určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)
2 | Určené na výkon laboratórnych činností
3 | Nepriepustnosť AQL max. 1,5
4 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie
5 | Sila pretrhnutia min. 6N
6 | Anatomický tvar , rolované okraje
7 | Univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku
8 | Materiál: Nitril bez púdru – 100% bez latexu
9 | Veľkosť S,M,L,XL
10 | Farba - modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
11 | Bez zápachu
12 | Balenie po 100 ks, 200 ks
13 | Vyhovujúca norma STN EN 455
14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP B
15 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
Položka č. 3 - Rukavice jednorázové nesterilné Vinylové bez púdru
1 | Určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (medicínske, vyšetrovacie)
2 | Určené na výkon laboratórnych činností
3 | Nepriepustnosť AQL max. 1,5
4 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie
5 | Sila pretrhnutia min. 6N
6 | Anatomický tvar , rolované okraje
7 | Univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku
8 | Materiál: Vinyl bez púdru
9 | Veľkosť S,M,L,XL
10 | Farba - modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
11 | Bez zápachu
12 | Balenie po 100 ks, 200 ks
13 | Vyhovujúca norma STN EN 455
14 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 min TYP C
15 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
Položka č. 4 - Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru
1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie
2 | ŠUKL kód
3 | Umožňujúca maximálnu citlivosť pri prstoch a dlani
4 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov
5 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť
6 | Riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov eliminované
7 | Mikrotextúra povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí
8 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa
9 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku
10 | Jednotkové sterilné balenie po pároch
11 | Farba modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
12 | Požadovaná veľkosť: 6 - 9
13 | Nepriepustnosť AQL max. 0,65
14 | Vyhovujúca norma EN 455
15 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B
16 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
Položka č. 5 - Rukavice jednorázové chirurgické sterilné Latexové bez púdru spodné
1 | Materiál: Latex bez púdru, potiahnuté polymérom pre lepšie navliekanie
2 | ŠUKL kód
3 | Umožňujúca maximálnu citlivosť pri prstoch a dlani
4 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov
5 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť
6 | Riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov eliminované
7 | Mikrotextúra povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí
8 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa
9 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku
10 | Jednotkové sterilné balenie po pároch
11 | Farba modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
12 | Požadovaná veľkosť: 6 - 9
13 | Nepriepustnosť AQL max. 0,65
14 | Vyhovujúca norma EN 455
15 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B
16 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
Položka č. 6 - Rukavice jednorázové chirurgické sterilné syntetické bez púdru
1 | Materiál: syntetické rukavice bez púdru, bez latexu, polychlóropén, polyizoprén (prípadne iný materiál)
2 | ŠUKL kód
3 | Umožňujúca maximálnu citlivosť pri prstoch a dlani
4 | Anatomický tvar – zúžený a predĺžený tvar prstov
5 | Vysoká pružnosť, pevnosť v ťahu a hmatová citlivosť
6 | Riziko roztrhnutia rukavíc pri používaní nástrojov eliminované
7 | Mikrotextúra povrchu pre spoľahlivý úchop vo vlhkom aj suchom prostredí
8 | Zosilnená a zužujúca manžeta na bezpečné obopnutie chirurgického plášťa
9 | Rozlíšenie pre pravú aj ľavú ruku
10 | Jednotkové sterilné balenie po pároch
11 | Farba modrá, biela, priehľadná, príp. iná svetlá farba
12 | Požadovaná veľkosť: 6 - 9
13 | Nepriepustnosť AQL max. 0,65
14 | Vyhovujúca norma EN 455
15 | Vyhovujúca norma EN ISO 374-1:2016 minimálne TYP B
16 | Vyhovujúca norma STN EN 374 2 - 5:2016
3. Osobitné požiadavky a doklady na predmet zákazky
Požadované osobitné požiadavky a doklady |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1 | ES vyhlásenie o zhode (prípadne iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie)
2 | Potvrdenia ŠÚKL - (prípadne iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom)
3 | Prospektový materiál ponúkaných produktov s popisom technických vlastností a funkcií tovaru. Na základe uvedeného prospektového materiálu musí byť verejný obstarávateľ schopný jednoznačne posúdiť splnenie požadovaných vlastností a hodnôt ponúkaných produktov. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka..
4 | Funkčné vzorky po 5 ks z každého ponúkaných produktov uvedených v ponuke za účelom vykonania skúšok a testovania. Každá predložená vzorka musí byť jednoznačne identifikovateľná, aby sa dalo jednoznačne určiť ku ktorej položke bola vzorka zaslaná.
4. Prílohy
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
PREHLÁSENIE:
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: | ...............................
Dňa: | .............................. | podpis: ........................................
Meno:
Pracovná pozícia:
Pečiatka: