podklady K zákazke s nízkou hodnotou

zadávanej postupom podľa § 117 ods. 6 až 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**ZVO**“)  
 (ďalej len „**Podklady**“)

/stavebné práce/

evidenčné číslo: MK/A/2022/14723

predmet zákazky

**Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba zodpovedná za vypracovanie Podkladov: | Mgr. Marta Kresáková |
| Osoba zodpovedná za odbornú špecifikáciu predmetu zákazky: | Ing. Jaroslav Oršula  referent - referát parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia |
| Podklady schválil: | Ing. Jaroslav Polaček primátor mesta Košice |

V Košiciach, dňa 07.06.2022

## **Identifikácia verejného obstarávateľa**

### Názov: **Mesto Košice**

### Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

### Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

### IČO: 00691135

### DIČ: 2021186904

### IČ DPH: SK2021186904

### (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“)

### Niektoré úkony súvisiace s realizáciou tohto verejného obstarávania realizuje verejný obstarávateľ prostredníctvom:

### Obchodné meno: **Tatra Tender s.r.o.**

### Sídlo: Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

### Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Oros, konateľ

### IČO: 44 119 313

### zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51980/B

### Osoba zodpovedná

### za vypracovanie podkladov: Mgr. Marta Kresáková (ďalej len „**Zodpovedná osoba**“)

## **komunikácia a výmena informácií v prieskume trhu**

### Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania

### Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny\_navod\_ucastnik.pdf). Minimálne technické požiadavky na používanie systému sú dostupné na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke\_poziadavky\_sw\_JOSEPHINE.pdf).

### V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

## **OPIS** **PredmetU zákazky**



### Predmetom zákazky sú stavebné práce - výmena 30 ks neriadených rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) za diaľkovo riadené so systémom efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktorý umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a dohliada na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia, spolu s podporou pre integráciu nabíjačiek elektromobilov so zdieľaným napájaním s verejným osvetlením. Zoznam RVO, ktoré majú byť modernizované je uvedený v prílohe č. 1 „Zoznam RVO“, požadované typy RVO sú uvedené v Prílohe č. 2 „Typové rozdelenie RVO“; Špecifikácia požiadaviek na riadiaci systém (RS) – popis RS, požadované funkcionality a dokumenty / certifikáty je uvedený v Prílohe č. 3 a špecifikácia požiadaviek na RVO, požadované certifikáty a dokumenty na rozvádzač verejného osvetlenia je uvedený v Prílohe č. 4 k týmto Podkladom (ďalej len „**predmet zákazky**“).

### Hlavný kód CPV:

45000000-7 Stavebné práce

### Dodatočné kódy CPV:

45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce

51112100-1 Inštalácia zariadení na rozvod elektriny

51112000-0 Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení

45112700-2 Terénne úpravy

### Ak je v týchto podkladoch alebo jeho prílohách použitý odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

### Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

### **Súčasný stav a špecifikácia požadovaného riešenia:**

Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá osoba, ktorá s prevádzkovateľom sústavy uzatvorila zmluvu o pripojení. Táto osoba - vlastník zariadenia Mesto Košice - je zo zákona povinná udržiavať odberné elektrické zariadenie (predmetné rozvádzače verejného osvetlenia) v technicky zodpovedajúcom stave.

Na základe obhliadky a zistených skutočností povereným správcom na základe zmluvy – spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – bol zistený havarijný stav 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia v meste Košice. Predmetom tejto zákazky je odstránenie nevyhovujúceho havarijného stavu odberných elektrických miest a to ich prestavbou a renováciou. Predmet zákazky zahŕňa výmenu neriadených Rozvádzačov verejného osvetlenia za diaľkovo riadené so systémom efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktorý umožňuje diaľkovo ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a dohliada na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia. Podrobnejší popis systému efektívneho riadenia verejného osvetlenia, popis požadovaných funkcionalít na riadiaci systém verejného osvetlenia a požiadavky na riadiacu jednotku je bližšie definovaný v Prílohe č. 3 „Špecifikácia požiadaviek na RS“.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola súčasťou navrhnutého riešenia aj podpora pre integráciu nabíjačiek elektromobilov so zdieľaným napájaním s verejným osvetlením (load balancing) a poskytovanie reportov o nabíjaní elektromobilov z verejného osvetlenia. Nabíjacie stanice budú napájané z jednotlivých napájacích vetiev verejného osvetlenia.

### **Realizácia predmetu zákazky zahŕňa aj:**

### **a)** **Demontáž a odstránenie pôvodného RVO**:

### Demontáž RVO, búracie práce betónového základu RVO, prípadne odstránenie kovového základu RVO (rozmer základu nad povrchom zeme 1.2m x 0.48m x 0.7m), potrebné búranie spevnenej betónovej plochy, prípadne odstránenie podkladu nespevnenej plochy (viď fotodokumentácia), odvoz sute, zeminy a vybúraných hmôt, poplatok za uloženie a zneškodnenie sute, zeminy a odpadu;

**b)** **Elektromontážne práce a materiál:**

**Elektromontážne práce:** Ukončenie vodiča v elektromerovej skrini (RE) a RVO -zapojenie, Ukončenie káblov v RE a RVO, Montáž RVO, Montáž RE, Montáž káblov, Montáž káblových spojok, Zapojenie uzemňovacieho drôtu, Montáž uzemňovacích svoriek, Pomocné a podružné výkony, Doprava materiálu na miesto.

**Materiál:** Rozvádzač RVO s riadiacou jednotkou pre vzdialený monitoring vrátane požadovanej výzbroje RVO, Elektromerová skriňa RE pre priame (polopriame) 3-f meranie vrátane požadovanej výzbroje, Kábel CYKY, AYKY, Koncovka NN, Káblové oko hliníkové lisovacie, Káblové spojky so spojovačmi, Uzemňovací drôt FeZn D10, Uzemňovacie svorky, Zatváracie štítky, Potrebný podružný materiál, Poistková vložka;

**c) Zemné práce:**

Vytýčenie existujúcich inžinierských sietí pred výstavbou podľa jednotlivých stanovísk, Ručné hĺbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 90cm hlbokej, Potrebný zhutnený zásyp, Osadenie prefabrikovaného základu do zeminy, Úprava terénu;

**d) Ostatné:** Inžinierska činnosť, Autorský dozor projektanta, Nepredvídané elektro práce, Možné prevádzkové vplyvy, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre každý RVO a RE, Revízna správa pre každý RVO a RE, Protokol o kusovej skúške pre každý RVO a RE, Porealizačné zameranie každého RVO a RE.

### Záručná doba za realizáciu predmetu plnenia je 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzania predmetu plnenia zhotoviteľom Verejnému obstarávateľovi.

### Vybraný zhotoviteľ bude povinný pri dodaní diela dodržiavať a akceptovať všetky náležitosti a pravidlá objednávateľa v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (najmä tak, aby bol dodržaný postup v zmysle § 15 a § 20 zákona) a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (najmä tak, aby bol dodržaný postup v zmysle § 19 zákona).

### Počas realizácie predmetu zákazky je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť úspešný uchádzač.

### Zhotoviteľ je povinný pripraviť k odovzdaniu predmetu plnenia najmä (no nie len) tieto doklady:

1. Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku (Riadiaci systém, Riadiaca jednotka) v

súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu;

1. Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku (Rozvádzač verejného osvetlenia) v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu;

c) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia každého RVO a RE samostane;

d) Revízna správa v zmysle platnej legislatívy pre každý RVO a RE samostatne, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia NN prípojky podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 3320;

e) Protokol o kusovej skúške RVO a RE podľa STN EN 61439-1

a STN EN 61439-2;

f) Porealizačné zameranie každého RVO a RE;

g) Dokumentácia v zmysle platných predpisov podľa Vyhlášky č. 179/2020 Z.z o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS;

## **miesto a lehota dodania**

### **Miesto realizácie predmetu zákazky:** Mestské časti mesta Košice – Staré Mesto, Sever, Juh, Nad jazerom, Západ, Sídlisko KVP a Sídlisko Ťahanovce a Ťahanovce.

### **Lehota realizácie predmetu zákazky:** do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto Prieskumu trhu.

## **PODMIENKY PREDKLADANiA PONÚK**

### Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto Podkladoch. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/24075/summary

### Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **22.06.2022 o 9:00 hod**. miestneho času.

### **Súčasťou ponuky musia byť nasledujúce doklady / dokumenty:**

* + 1. Identifikácia uchádzača (vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. číslom).
    2. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti požadované v časti III.1) Výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej „**Výzva**“) a v bode 8 Podmienky účasti uchádzačov týchto Podkladov.

### Cenová ponuka predložená formou vyplnenej tabuľky v Prílohe č. 5 Cenová tabuľka týchto Podkladov.

### Návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej Prílohy č. 6 Návrh uchádzača na plnenie kritéria týchto Podkladov.

### Čestné vyhlásenie uchádzača o akceptácii podmienok prieskumu trhu a o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy č. 7 týchto Podkladov.

### **A) K Riadiacemu systému a riadiacej jednotke je uchádzač povinný predložiť:**

1) Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu;

2) Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti - Predloženie bezpečnostnej politiky výrobcu a predloženie analýzy rizík výrobcu na systém riadenia verejného osvetlenia;

3) Technické listy výrobcov riadiaceho systému a jednotlivých zariadení, ktoré tvoria súčasť riadiaceho systému;

**B) K Rozvádzaču verejného osvetlenia je uchádzač povinný predložiť:**

1) Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016

Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých

limitov napätia na trhu;

2) Jednopólovú blokovú schému zapojenia elektromerovej skrine (RE) a rozvádzača verejného osvetlenia (RVO) vrátane zapojenia modulu riadenia; Schéma zapojenia RVO a RE musí spĺňať všetky podmienky a špecifikáciu uvedenú v Prílohe č. 4 pre RVO a v Prílohe č. 3 pre RS.

### V prípade, ak sa vyskytnú pochybnosti o pravosti dokumentov predložených v ponuke alebo pravdivosti informácií v nich uvedených, verejný obstarávateľ má právo požadovať od uchádzača ich dodatočné predloženie vo forme úradne osvedčenej kópie originálu. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.

### Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2022. V prípade predĺženia procesu verejného obstarávania z objektívnych dôvodov, sa uchádzačom oznámi predĺženie lehoty viazanosti ponúk formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE. Lehota viazanosti ponúk (vrátane jej predĺženia) nepresiahne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa predchádzajúcej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

## **Spôsob určenia ceny**

* 1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií, vrátane daní, cla a akýchkoľvek iných nákladov nevyhnutných na riadne plnenie Predmetu zákazky. V cene každého RVO bude nacenené najmä dodanie RVO a RS, demontáž a odstránenie pôvodného RVO, elektromontážne práce a materiál, zemné práce a všetky ostatné práce a činnosti potrebné k realizácii predmetu zákazky.
  2. Uchádzač v Návrhu na plnenie kritéria uvedie
     1. navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,
     2. sadzbu DPH a výšku DPH,
     3. navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
  3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR. Cena musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.

## **Obhliadka miesta realiziácie predmetu zákazky**

### Verejný obstarávateľ odporúča záujmecom vykonať fyzickú obhliadku skutočného stavu za účasti zodpovedného zamestnanca verejného obstarávateľa, za účelom zistenia a posúdenia jeho aktuálneho stavu, čo má zásadný vplyv na vypracovanie ponuky. Náklady spojené s obhliadkou miesta skutočného stavu pripravovaného objektu znášajú záujemcovia. Fotodokumentácia aktuálneho stavu RVO je v Prílohe č. 9 týchto Podkladov.

### Záujemcovia, ktorí majú záujem o vykonanie obhliadky, si termín a miesto obhliadky dohodnú na základe telefonického dohovoru s kontaktnou osobou: Ing. Jaroslav Oršula, tel.: +421 55 6419 195

### Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou sa môže uskutočniť najneskôr 3 dni pred termínom na predloženie ponuky.

1. **Podmienky účasti**

### Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

### svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „**ZHS**“) v súlade s § 152 ZVO.

### ak nie je uchádzač zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO, uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

### a) v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) Zákona doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpisom z Obchodného registra, Živnostenského registra a pod.);

### b) Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) Zákona zo strany uchádzačov prostredníctvom informácií uvedených v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

### Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

### V súlade s ustanovením **§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO**: Zoznam stavebných prác (zoznam referencií) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcicim ich uskutočnenie.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zo zoznamu stavebných prác / potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác musí vyplynúť, že uchádzač v referenčnom období zrealizoval:

a) minimálne dve zákazky, ktorých predmetom bolo dodanie, modernizácia, inštalácia rozvádzačov osvetlenia, riadiaceho systému osvetlenia alebo jeho súčastí, a to s nasadením a uvedením do prevádzky; pričom kumulatívna hodnota zrealizovaných plnení musí byť minimálne 200 000 eur bez DPH; a

b) aspoň jednu zákazku, súčasťou ktorej bolo nasadenie RS osvetlenia s podporou pre integráciu nabíjačiek elektromobilov so zdieľaným napájaním s osvetlením.

V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania Výzvy na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania.

Do realizovaných stavebných prác v rámci referenčného obdobia možno započítať iba práce na úspešne dokončených projektoch, resp. samostatne funkčných parciálnych celkoch projektov.

Do objemu referenčného plnenia v rámci preukazovania podmienok účasti podľa tohto bodu možno započítať všetky práce (objemy) referenčného plnenia od začiatku realizácie daného projektu za predpokladu, že tento projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované parametre) bol v rámci referenčného obdobia dokončený a prevzatý odberateľom.

Do objemu referenčného plnenia v rámci preukazovania podmienok účasti podľa tohto bodu nemožno započítať žiadne práce (objemy) plnenia, pokiaľ v rámci referenčného obdobia nebol projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované parametre), ktorého sa čiastkovo vykonané práce týkajú, ako funkčný celok riadne dokončený a prevzatý odberateľom.

### Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

### Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 7 týchto Podkladov.

## **Otváranie ponúk, vyhodnocovanie ponúk a splnenia podmienok účasti**

### Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **22.06.2022 o 9:30 hod.** miestneho času.

### Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy JOSEPHINE - elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov vo verejnej súťaži.

### Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH podľa bodu 6 Spôsob určenia ceny týchto Podkladov.

### Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení na základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

## **Uzavretie zmluvy**

* 1. Výsledkom súťaže bude zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, uzatvorená medzi úspešným uchádzačom (zhotoviteľom)   
     a verejným obstarávateľom (objednávateľom) (ďalej len „**Zmluva**“).
  2. Obsah Zmluvy bude zodpovedať podmienkam stanoveným v týchto Podkladoch a ponuke úspešného uchádzača. Návrh zmluvy je v Prílohe č. 10 týchto Podkladov.
  3. Verejný obstarávateľ neuzavrie Zmluvu s:

1. uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektoraa nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
2. uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisumá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektoraa nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
3. uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektoraa ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
4. prezident Slovenskej republiky,
5. člen vlády Slovenskej republiky,
6. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
7. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
8. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
9. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
10. verejný ochranca práv,
11. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
12. štátny tajomník,
13. generálny tajomník služobného úradu,
14. prednosta okresného úradu,
15. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
16. predseda vyššieho územného celku.
17. uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).
    1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené informácie uvedie úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr pred jej podpisom.

**Prílohy Podkladov k prieskumu trhu:**

Príloha č. 1 Zoznam RVO

Príloha č. 2 Typové rozdelenie RVO

Príloha č. 3 Špecifikácia požiadaviek na RS

Príloha č. 4 Špecifikácia požiadaviek na RVO

Príloha č. 5 Cenová tabuľka

Príloha č. 6 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

Príloha č. 8Čestné vyhlásenie o akceptácií podmienok prieskumu trhu a neprítomnosti konfliktu záujmov

Príloha č. 9 Fotodokumentácia aktuálneho stavu RVO

Prílohe č. 10 Návrh Zmluvy