Príloha č. 1 k výzve Rekonštrukcia kotolne v objekte Strieborná 15, B. Štiavnica,  Domov MÁRIE

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia

| Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková /EUR/ | Cena celkom bez DPH /EUR/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSCH Condens 9000 iW 40 E (max. výkon 40 kW) | ks | 3,000 |  |  |
| Montážna doska | ks | 3,000 |  |  |
| Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh so zmiešavačom HSM 32/7,5 MM100 | ks | 1,000 |  |  |
| Rýchlomontážna sada pre 1 vykurovací okruh bez zmiešavača HS 25/6 MM100 | ks | 1,000 |  |  |
| Držiak rýchlomontáž.skupín pre 1 vykur.okruh WMS | ks | 2,000 |  |  |
| Rozdeľovač pre 2 vykur.okruhy DN32/2" HKV 2/32/40 | ks | 1,000 |  |  |
| Anuloid s izoláciou , prietok 5000l/h | ks | 1,000 |  |  |
| Bojler solár 400 l WST 400-5SCE | ks | 1,000 |  |  |
| Čidlo k anuloidu | ks | 1,000 |  |  |
| Čidlo k bojleru | ks | 1,000 |  |  |
| CW 100 | ks | 1,000 |  |  |
| CW400 | ks | 1,000 |  |  |
| MC400 modul pre regul.kaskád.systémov | ks | 1,000 |  |  |
| komín dvojitý 80/125 cez stenu von s ukončením | kompl | 3,000 |  |  |
| expanzomat UK 80l | ks | 2,000 |  |  |
| úpravňa vody | ks | 1,000 |  |  |
| neutralizačný box | ks | 1,000 |  |  |
| vodomer 3/4" stud.voda | ks | 1,000 |  |  |
| vodomer byt 1/2" stud.voda | ks | 1,000 |  |  |
| polšroubenie k vodomeru | ks | 2,000 |  |  |
| čerpadlo obehové cirkulačné | ks | 1,000 |  |  |
| šroubenie Zn 1" | ks | 2,000 |  |  |
| regulátor tlaku 1" | ks | 1,000 |  |  |
| manometer 10 bar zadný | ks | 2,000 |  |  |
| sifón kondenzu | ks | 3,000 |  |  |
| HT rúra 40 - 1 m | ks | 4,000 |  |  |
| HT rúra 40 - 0,5 m | ks | 2,000 |  |  |
| HT rúra 40 - 0,25 m | ks | 2,000 |  |  |
| HT koleno 40 | ks | 5,000 |  |  |
| HT T kus 40-32 | ks | 2,000 |  |  |
| HT rúra 32 - 0,5 m | ks | 3,000 |  |  |
| HT koleno 32 | ks | 12,000 |  |  |
| manometer Ø10 10 bar | ks | 1,000 |  |  |
| manometer Ø10 4 bar | ks | 1,000 |  |  |
| trojcestný ventil | ks | 2,000 |  |  |
| U smyčka | ks | 2,000 |  |  |
| teplomer Ø10 | ks | 6,000 |  |  |
| nátrubok varný 1/2" | ks | 8,000 |  |  |
| ventil vypúšťací 1/2" | ks | 4,000 |  |  |
| samoodv.banka 1/2" | ks | 8,000 |  |  |
| filter magnetický 2" | ks | 1,000 |  |  |
| spätná klapka 1" | ks | 5,000 |  |  |
| filter mosadz 1" | ks | 2,000 |  |  |
| filter mosadz 1/2" | ks | 2,000 |  |  |
| spätná klapka 1/2" | ks | 2,000 |  |  |
| poistný ventil 6 bar 1" | ks | 1,000 |  |  |
| ventil guľový s odvodnením 1" | ks | 2,000 |  |  |
| ventil guľový 1" | ks | 12,000 |  |  |
| ventil guľový 1/2" | ks | 5,000 |  |  |
| ventil guľový 2" | ks | 2,000 |  |  |
| ventil guľový 6/4" | ks | 2,000 |  |  |
| ventil guľový plyn 3/4" | ks | 3,000 |  |  |
| ventil guľový s odvodnením3/4" | ks | 1,000 |  |  |
| ventil guľový so šroubením 1" | ks | 2,000 |  |  |
| šroubenie UK 1" | ks | 12,000 |  |  |
| šroubenie UK 6/4" | ks | 6,000 |  |  |
| šroubenie UK 1/2" | ks | 8,000 |  |  |
| expanzomat TUV 25 l | ks | 1,000 |  |  |
| uchytenie expanzomatu | ks | 1,000 |  |  |
| antikora 3/4" | m | 2,000 |  |  |
| matica antikora 3/4" | ks | 2,000 |  |  |
| antikora 3/4" plyn | m | 2,000 |  |  |
| matica antikora 3/4" | ks | 6,000 |  |  |
| PPR 20 | m | 4,000 |  |  |
| PPR 32 | m | 12,000 |  |  |
| izolácia | m | 12,000 |  |  |
| PPR koleno 32 | ks | 15,000 |  |  |
| PPR prechod 32-1" | ks | 8,000 |  |  |
| PPR T kus 32-20 | ks | 4,000 |  |  |
| PPR koleno 20 | ks | 12,000 |  |  |
| PPR prechod 20-1/2" | ks | 8,000 |  |  |
| objímka larf 2" | ks | 10,000 |  |  |
| objímka larf 6/4" | ks | 6,000 |  |  |
| objímka larf 1" | ks | 12,000 |  |  |
| objímka larf 5/4" | ks | 3,000 |  |  |
| objímka larf 3/4" | ks | 3,000 |  |  |
| rúra varná 2" | m | 20,000 |  |  |
| izolácia | m | 22,000 |  |  |
| koleno varné 2" | ks | 10,000 |  |  |
| rúra varná 6/4" | m | 8,000 |  |  |
| izolácia | m | 10,000 |  |  |
| koleno varné 6/4" | ks | 10,000 |  |  |
| rúra varná 1" | m | 8,000 |  |  |
| izolácia | m | 10,000 |  |  |
| koleno varné 1" | ks | 16,000 |  |  |
| dienko varné 2" | ks | 2,000 |  |  |
| rúra varná 5/4" | m | 5,000 |  |  |
| koleno varné 5/4" | ks | 3,000 |  |  |
| dienko varné 5/4" | ks | 3,000 |  |  |
| zátka Zn 1/2" | ks | 3,000 |  |  |
| rúra varná 3/4" | m | 2,000 |  |  |
| koleno varné 3/4" | ks | 3,000 |  |  |
| redukcia mosadz 1/2"-1/4" | ks | 1,000 |  |  |
| redukcia mosadz 5/4"-1" | ks | 2,000 |  |  |
| vsuvka mosadz 3/4" | ks | 8,000 |  |  |
| koleno ZN 1" | ks | 25,000 |  |  |
| koleno ZN 2" | ks | 5,000 |  |  |
| koleno ZN 6/4" | ks | 8,000 |  |  |
| T kus Zn 1" | ks | 4,000 |  |  |
| T kus Zn 6/4"-1/2" | ks | 5,000 |  |  |
| T kus Zn 1"-3/4" | ks | 2,000 |  |  |
| T kus Zn 1"-1/2" | ks | 6,000 |  |  |
| T kus Zn 1/2"-1/2" | ks | 3,000 |  |  |
| vsuvka Zn 1/2" | ks | 6,000 |  |  |
| vsuvka Zn 3/4" | ks | 4,000 |  |  |
| vsuvka Zn 1" | ks | 20,000 |  |  |
| vsuvka Zn 6/4" | ks | 4,000 |  |  |
| vsuvka Zn 2" | ks | 4,000 |  |  |
| nátrubok Zn 2" | ks | 4,000 |  |  |
| nátrubok Zn 6/4" | ks | 2,000 |  |  |
| nátrubok Zn 1" | ks | 2,000 |  |  |
| redukcia Zn 2"-6/4" | ks | 6,000 |  |  |
| redukcia Zn 1"-3/4" | ks | 1,000 |  |  |
| háčiky na izoláciu | ks | 100,000 |  |  |
| ostatný materiál-farba,riedidlo, lepidlo,kotúče rezné,, konope, fermež,hmoždinky,..... |  |  |  |  |
| plyn + zvárací drôt |  |  |  |  |
| stop tlačítko | ks | 1,000 |  |  |
| istič s prúdovým chráničom | ks | 1,000 |  |  |
| uzemňovač | m | 20,000 |  |  |
| kábel CYKY | m | 25,000 |  |  |
| kábel CYSY | m | 25,000 |  |  |
| ostatný elektroinštalač.materiál-zásuvky,acedur,lišty, svorkovnice, ,skrinka na istič,medené pásiky,............. |  |  |  |  |
| Práca + doprava |  |  |  |  |
| Uvedenie kotlov do prevádzky | ks | 3,000 |  |  |
| Revízia |  |  |  |  |
| Dokreslenie do projekt.dokumentácie |  |  |  |  |
| Spolu bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |
| Spolu s DPH |  |  |  |  |

Vypracoval:

V ………………………………

Dňa: ……………………………

_________________________

meno a podpis štatutárneho zástupcu  uchádzača

Cena stanovená za predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s obstaraním predmetu zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.