## Časť 1
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458
Názov predmetu zákazky: Náhradné diely k prístroju Philips SPECT/CT Bright View XCT
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Náhradné diely k prístroju Philips SPECT/CT Bright View XCT
I. Opis predmetu zákazky
Technické špecifikácie | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena za 1 ks bez DPH
Náhradné diely k prístroju Philips SPECT/CT Bright View XCT
PCBA, GENERATOR CPU, 1 453560817541 | 1 ks
FIRMWARE, GAL, GEN. CPU - 453560817591 | 1 KS
II. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Nový, nepoužitý tovar. | Bez nacenenia, zarátané v cene zariadenia.
Záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie predmetu zákazky.
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia.
Dodací termín: do 10 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
Cena spolu v € bez DPH:
|  | DPH v € 20% : | 0
|  | Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
V ................................, dňa ................................
......................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti