**Otázka od uchádzača:**

Chcel by som Vás poprosiť o zadefinovanie rozsahu požiadaviek na napájanie slaboprúdových a komunikačných systémov na silnoprúdové rozvody.

Predpokladám že ako polícia máte sofistikované slaboprúdové systémy, ktoré môžu mať špecifické požiadavky (napr.: záložne zdroje, napájanie antén na streche,...)

V základných požiadavkách investičnej akcie nie je žiadna zmienka o slaboprúdových rozvodoch. Zväčša sa pri rekonštrukcii silnoprúdových rozvodov rekonštruujú aj slaboprúdové rozvody. Chcel by som sa ubezpečiť či skutočne predmetom rekonštrukcie nebude žiadna úprava alebo doplnenie slaboprúdových rozvodov.
Ďakujem

**Odpoveď:**

V rámci projektovej dokumentácie sa neriešia žiadne slaboprúdové rozvody nakoľko má MV SR svojho rámcového dodávateľa na slaboprúdové rozvody, keďže sa jedná o špecifické dodávky.