Kúpna zmluva č.

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

a v zmysle § 3 ods. 2 a § 56 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

( ďalej len “zmluva“ )

______________________________________________________________________

Čl. 1

Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov:	Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Registrované sídlo:	Rastislavova 43, P.O.BOX E-23 , 042 53 Košice,

Slovenská republika

IČO:	35562340

DIČ:	2021871808

IČ DPH:	SK2021871808

Číslo zriaďovacej listiny	08100-14/2004-OPP

Osoba oprávnená konať

v mene Kupujúceho	Ing. František Lešundák, riaditeľ

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava

IBAN:	SK1481800000007000285159

tel.:	+421 55 6118300

URL/http:	www.inmm.sk

(ďalej len ako „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov:			 .................................................

Registrované sídlo:	...........................................

IČO:	...........................................

DIČ:	...........................................

IČ DPH:	...........................................

zapísaná	...........................................

Registrovaný:	...........................................

Osoba oprávnená konať

v mene Predávajúceho:	...........................................

e-mail:	...........................................

bankové spojenie:	...........................................

číslo účtu:	...........................................

IBAN:	...........................................

BIC:	...........................................

tel.:	...........................................

fax:	..........................................

http:	...........................................

(ďalej len ako „Predávajúci“)

Čl. 2

Východiskové podklady a údaje

- Kupujúci a Predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 409 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“).

- Táto zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania podlimitným postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 3

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať plnoautomatizované zariadenie na prípravu rádiofarmák označených 68Ga, 90Y, 177Lu“: ................................................. (názov zariadenia doplní uchádzač) a  zariadenia na kontrolu rádiochemickej čistoty ................................................................................ (názov zariadenia/zariadení doplní uchádzač) (ďalej len „zariadenia“ alebo jednotlivo aj ako „zariadenie“), v rozsahu, vyhotovení a špecifikácii, v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou Predávajúceho do verejného obstarávania, vrátane spotrebného materiálu, dovozu, inštalácie a plnení, uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy, a záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet zmluvy.

- Špecifikácie predmetu tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou predmetu plnenia tejto zmluvy je aj

    - doprava na miesto dodania,

    - inštalácia zariadení,

    - spustenie zariadení do prevádzky,

    - odovzdanie dodacieho listu spolu s preberacím protokolom,

    - odovzdanie dokumentácie v slovenskom jazyku,

    - odovzdanie vyhlásenia o zhode resp. certifikátu,

    - zaškolenie personálu do obsluhy zariadení po dobu 4 pracovných dní,

    - pravidelná dodávka spotrebného materiálu, bližšie špecifikovaného v bode 2.2

prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy,

    - poskytovanie pravidelných technických kontrol zariadení počas záruky a záručný servis,

    - poskytovanie pravidelných technických kontrol zariadení po uplynutí záruky a	pozáručný servis.

Čl. 4

Miesto a termín plnenia

- Predmet zmluvy na základe špecifikácie, uvedenej v bode 2. čl. 3 zmluvy vrátane plnení uvedených v bode 3. písm. a) až g) článku 3. zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať Kupujúcemu do 12 týždňov odo dňa prijatia písomnej objednávky Predávajúcim po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy.

- Predmet zmluvy na základe špecifikácie, uvedenej v bode 2. čl. 3 zmluvy vrátane plnenia uvedeného v bode 3. písm. h) článku 3. zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodávať kupujúcemu v množstve a termíne, uvedenom v písomných čiastkových objednávkach, ktoré budú vystavované podľa skutočných potrieb Kupujúceho. Vystavené objednávky bude Kupujúci zasielať Predávajúcemu písomne poštou alebo emailom na adresu: .............................., pričom Predávajúci je povinný doručenú objednávku potvrdiť písomne emailom na odosielajúcu e-mailovú adresu Kupujúceho.

- Miestom plnenia predmetu zmluvy/miestom dodania a inštalácie zariadení je Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice – mestská časť Juh.

- Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu riadne, včas, s odbornou starostlivosťou, zabezpečí inštaláciu zariadení na dohodnutom mieste plnenia zmluvy, zaškolí obsluhu Kupujúceho a Kupujúcemu umožní s predmetom zmluvy nakladať (t. j. tovar prevziať) a Kupujúci je povinný tento predmet zmluvy prevziať a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

- Oprávnenou osobou Kupujúceho je štatutárny zástupca.

- Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby plnenia tejto zmluvy je ...........................................

- Prípadnú zmenu údajov o oprávnených osobách, alebo telefonických kontaktoch uvedených v predchádzajúcom bode tejto zmluvy je Predávajúci povinný bezodkladne oznámiť Kupujúcemu bez povinnosti uzatvoriť dodatok tejto zmluvy.

Čl. 5

Cena za predmet zákazky

- Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe zrealizovaného postupu verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom cena predložená v ponuke Predávajúceho je záväzná pre zmluvné strany počas celého obdobia trvania tejto zmluvy.

- Celková zmluvná cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky úspešného uchádzača v procese verejného obstarávania, ktorým sa stal Predávajúci, a ktorá je zhodná s prílohou č. 5 tejto zmluvy, ktorú tvorí Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy z ponuky úspešného uchádzača:

| Celková cena predmetu zmluvy bez DPH: | .....................€ |
| --- | --- |
| DPH (.....%): Celková cena predmetu zmluvy s DPH | .................... € .....................€ |

(Slovom ................................................. eur)

Celková cena predmetu zákazky sa člení nasledovne:

- Cena plnoautomatizovaného  zariadenia na rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami  177Lu, 90Y bez DPH:..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena plnoautomatizovaného  zariadenia na rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami  177Lu, 90Y s DPH:..........................€

- Cena zariadení pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC) bez DPH:..........................€

DPH (.....%) :..........................€

Celková cena zariadenia pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC) s DPH:..........................€

- Cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA DOTA-peptidov (DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC) bez DPH: ..........................€

DPH  (....%) :..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA DOTA-peptidov (DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC) s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA HBED – PSMA alebo DOTA-PSMA bez DPH: ..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA HBED – PSMA alebo DOTA-PSMA s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: sterilné kity pre prípravu 68GA označených peptidov bez DPH: ..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kity pre prípravu 68GA označených peptidov s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre test tesnosti systému (filtertest)  bez DPH: ..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre test tesnosti systému (filtertest)  s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre multielúciu bez DPH: ..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre multielúciu s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: PSMA – prekurzor  pre označenie 68GA bez DPH: ..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA pre multielúciu s DPH: ..........................€

- Cena za spotrebný materiál: DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC – prekurzor pre  označenie 68GA (GMP) bez DPH: ..........................€

DPH(.....%):..........................€

Celková cena za spotrebný materiál: DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC – prekurzor pre  označenie 68GA (GMP) s DPH: ..........................€

- Cena 2 – ročného pozáručného servisu zariadení bez DPH:..........................€

DPH (.....%):..........................€

Celková cena pozáručného servisu zariadení s DPH:..........................€

Celková cena za predmet zmluvy je pevná, zahŕňa aj všetky náklady na služby s tým súvisiace, spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a Predávajúci nemá nárok na zvýšenie ceny.

  - Predávajúci má povinnosť upraviť cenu v prípade zmeny daňových predpisov, ktoré budú mať priamy vplyv na výšku ceny.

Čl. 6

Fakturácia a platobné podmienky

- Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu na dodanie predmetu zmluvy.

- Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 ods.3 písm. a)  až

g) zmluvy vzniká predávajúcemu úplným a včasným splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite.

- Cenu za dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 2. tohoto článku uhradí Kupujúci Predávajúcemu po protokolárnom prevzatí zariadení na základe faktúry, ktorej súčasťou bude protokol o prevzatí zariadení podpísaný  Kupujúcim.

- Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 ods. 3 písm. h) zmluvy vzniká Predávajúcemu na základe riadneho plnenia v súlade s touto zmluvou a vystavenou objednávkou. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu bude fakturovať len skutočne objednané a prevzaté množstvo tovaru s uplatnením cien za balenie, ktoré budú uvedené v Prílohe č. 5 k tejto zmluve. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru uvedeným v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude len Kupujúcim skutočne objednaný a Predávajúcim skutočne dodaný tovar. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim a doručenej Kupujúcemu za každú jednotlivú objednávku samostatne.

- Predávajúci  zodpovedá  za  správnosť  a  úplnosť  faktúry,  ktorá  musí  mať  náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra a dodací list musia byť Kupujúcemu doručené v 3 origináloch. Faktúra okrem iných náležitosti musí obsahovať text: „Fakturácia bola realizovaná na základe Kúpnej zmluvy “.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo bude chybne  vystavená,  Kupujúci  je  oprávnený  vrátiť  ju  Predávajúcemu  na  doplnenie. V takom  prípade  lehota  splatnosti začne  plynúť  doručením   Kupujúcemu.

- Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za

deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

- Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho a za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.

- Pre omeškanie kupujúceho so zaplatením ceny za poskytované služby platia ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka. - „Osobitné ustanovenie o sadzbe úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva“ .

Čl. 7

Dodacie podmienky a zmluvná pokuta

- Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v potvrdenom termíne na uvedené miesto v súlade s čl. 4 zmluvy.

- Kupujúci sa zaväzuje, že prevezme predmet plnenia a zaplatí dohodnutú cenu.

- V prípade, že Predávajúci je s dodávkou predmetu zmluvy v omeškaní podľa termínu dohodnutého v zmluve resp. v objednávke, je Kupujúci oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je predávajúci v omeškaní, a to za každý deň omeškania.

- Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.

- Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

- Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ani jednej strany na náhradu škody, spôsobenej porušením zmluvných povinností. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy poruší Predávajúci svoju zmluvnú povinnosť, zodpovednosť za škodu spôsobenú tým Kupujúcemu bude daná iba v prípade Predávajúcim zavinenej priamej, skutočnej škody.

- Kupujúci a Predávajúci prehlasujú, že dojednanie obsahu tohto článku je prejavom ich nespornej vôle a zmluvné strany sú si vedomé prípadných právnych dôsledkov uvedených v tomto článku zmluvy. Vymedzenie rozsahu a predpokladov nároku Kupujúceho na náhradu škody bolo vykonané po zvážení zmluvných strán vychádzajúcom z možných predvídateľných následkov prípadného spôsobenia škody Predávajúcim.

Čl. 8

Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody

      - Nebezpečenstvo škody na tovare, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru.

      - Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia a odovzdania predmetu zmluvy.

Čl. 9

Odovzdanie a prevzatie zariadení

- Odovzdania a prevzatia zariadení sa zúčastní zástupca Predávajúceho a Kupujúceho. O prevzatí zariadení spíšu zmluvné strany písomný protokol o prevzatí potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany Predávajúceho, a obsahom ktorého bude prehlásenie Kupujúceho, že predmet zmluvy preberá bez chýb a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu predmetu zmluvy.

- Dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní zariadení s prehlásením, že predmet odovzdania a prevzatia je bez vád a drobných nedorobkov, ktoré bránia užívaniu predmetu zmluvy, sa považujú zariadenia za riadne odovzdané.

Čl. 10

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

- Záručné a pozáručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia tejto zmluvy, ktoré má v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na Kupujúceho a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že príslušné zariadenia budú vyhotovené v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ a že počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- Predávajúci garantuje počas záruky časovú funkčnosť zariadení v roku minimálne 90 % (počet pracovných dní v roku je základným parametrom percentuálnej funkčnosti). Bližšie podmienky záručného servisu sú upravené v Špecifikácií podmienok záručného servisu, ktorá tvorí prílohu č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Záručná doba, vzťahujúca sa na zariadenia, je dohodnutá na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia zariadení podľa protokolu o prevzatí. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zmluvy využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.

- Predávajúci poskytuje na predmet dodávky spotrebného materiálu záruku v dĺžke zodpovedajúcej dobe exspirácie poskytnutej výrobcom tovaru uvedenej na obale tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním tovaru Kupujúcim.

- Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu začať odstraňovať vadu a odstrániť ju v obvyklej lehote. Lehoty na vykonanie opravy a lehoty na nástup na odstránenie vady sú bližšie špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

- Za porušenie zmluvnej povinnosti Predávajúcim podľa tohto článku sa nepovažuje prevádzka zariadení v obmedzenom rozsahu, t. j. ak vykazuje náhodné vady a pod., ale inak ako celok sú prevádzkyschopné, pričom o použiteľnosti rozhoduje u Kupujúceho vedúci pracoviska.

- Za nesplnenie zmluvných podmienok sa nepovažuje:

- nesplnenie spôsobené zásahom vyššej moci;

- nedodržanie lehoty na opravu z dôvodu porušenia povinnosti Kupujúceho.

- Predávajúci je povinný odstrániť vadu a uviesť predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bode 3. a 4. prílohy č. 2 tejto zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci za každé jedno porušenie právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny zariadení resp. zariadenia bez DPH, uvedenej v tejto zmluve.

- V prípade nedodržania garancie funkčnosti zariadení, alebo čo i len jedného zo zariadení na úrovni 90%, Predávajúci uhradí zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň nefunkčnosti zariadení resp. zariadenia navyše.

Čl.11

Pozáručný servis

- V záujme zabezpečenia adekvátneho technického stavu zariadení a najmä ich riadnej bezporuchovej prevádzky aj po uplynutí záručnej doby podľa čl. 10 ods.  4 tejto zmluvy, je Predávajúci povinný zabezpečiť pozáručný servis na zariadenia v trvaní 24 mesiacov od uplynutia záručnej doby.

- Špecifikácia podmienok pozáručného servisu je uvedená v prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Cena za služby pozáručného servisu je uvedená v prílohe č. 5, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Servisné služby bude Predávajúci fakturovať mesačne k 15. dňu príslušného mesiaca.

- Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.

- Predávajúci garantuje počas tejto záruky časovú funkčnosť zariadení v roku minimálne 90 % (počet pracovných dní v roku je základným parametrom percentuálnej funkčnosti).

- Za porušenie zmluvnej povinnosti Predávajúcim podľa tohto článku sa nepovažuje prevádzka zariadení v obmedzenom rozsahu, t. j. ak vykazuje náhodné vady a pod., ale inak ako celok sú prevádzkyschopné, pričom o použiteľnosti rozhoduje u Kupujúceho vedúci pracoviska.

- Za nesplnenie zmluvných podmienok sa nepovažuje:

- nesplnenie spôsobené zásahom vyššej moci;

- nedodržanie lehoty na opravu z dôvodu porušenia povinnosti Kupujúceho.

- Predávajúci je povinný odstrániť vadu a uviesť predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bode 3. a 4. prílohy č. 3 tejto zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Kupujúci právo za každé jedno porušenie na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny zariadení resp. zariadenia bez DPH, uvedenej v tejto zmluve.

- V prípade nedodržania garancie funkčnosti zariadení, alebo čo i len jedného zo zariadení na úrovni 90%, predávajúci uhradí zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň nefunkčnosti zariadení resp. zariadenia navyše.

Čl. 12

Licencia

Zmluvné strany sa dohodli, že ku všetkým dielam chráneným autorským zákonom, ktoré dodá Predávajúci Kupujúcemu v rámci dodávky tovaru podľa tejto zmluvy alebo v rámci poskytovania služieb počas záručnej a pozáručnej doby a služieb k dodanému tovaru v súlade s čl. 3 ods. 3 zmluvy platí, že Predávajúci dňom podpisu protokolu o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú licenciu/sublicenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené alebo dodané Kupujúcemu. Predávajúci súhlasí, aby Kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru alebo diela rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia/sublicencia udelená na základe tejto zmluvy Kupujúcemu. Licencia/sublicencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie, ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene dohodnutej v článku 5 tejto zmluvy. Udelená licencia/sublicencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením platnosti zmluvy dotknuté a licencia/sublicencia udelená podľa tejto zmluvy sa považuje za licenciu/sublicenciu vyplatenú počas celej doby trvania licencie/sublicencie. V prípade ak počas platnosti tejto zmluvy dodá Predávajúci Kupujúcemu upgrade alebo update softvéru/diela, resp. iné zmeny softvéru/diela, alebo ak Predávajúci počas platnosti tejto zmluvy nahradí pôvodne dodaný softvér/dielo novým softvérom/dielom alebo inou verziou (spravidla vyššou verziou) pôvodného softvéru/diela, platí že dodaním takéhoto upgrade, update, alebo dodaním inej zmeny softvéru/diela alebo inej verzie softvéru/diela udelil Predávajúci Kupujúcemu licenciu/sublicenciu k takémuto upgrade, update, inej zmene alebo vyššej verzii v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako bola udelená k pôvodnému softvéru/dielu. Vyššie uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na štandardný softvér tretích strán (OEM, krabicový, predinštalovaný na tovare). Pre štandardný softvér tretích strán platia licenčné podmienky výrobcu softvéru.

Čl. 13

Osobitné ustanovenia

- Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.

- Predávajúci vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Predávajúci tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS,  že títo budú v čase uzavretia tejto Kúpnej zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

- V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej aj ako „nižšia cena“) za rovnaký alebo porovnateľný tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy (spotrebný materiál) a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu tovar poskytol alebo stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre tovar objednaný po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

- Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné podmienky dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

- Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

  - ak Predávajúci bude meškať s dodaním zariadení, alebo čo i len jedného zo zariadení viac ako 30 dní,

  - ak Predávajúci bude meškať s dodaním spotrebného materiálu viac ako 30 dní,

  - ak Kupujúci bude meškať s úhradou splatných faktúr podľa tejto zmluvy v prospech Predávajúceho dlhšie ako 60 dní,

  - preukázateľné a zavinené dodanie predmetu zmluvy v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prílohách,

  - neposkytnutia služieb za podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo poskytnutie služieb v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami v tejto zmluve,

  - neplnenie termínov poskytnutia služieb podľa prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy,

  - prípad, kedy Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy,

  - ak si Predávajúci nesplní povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol predávajúci vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 19 ods. 3 a 4  zákona o verejnom obstarávaní,

  - ak počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy použije dodávateľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto Kúpnej zmluvy vymazaný z registra a Predávajúci ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto Kúpnej zmluvy ako svojho subdodávateľa,

  - pri dosiahnutí parametra časovej funkčnosti zariadení pod 90 % v zmysle prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy.

- Právne účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

- Predávajúci je oprávnený plniť predmet plnenia tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie predmetu tejto Kúpnej zmluvy.  Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto Kúpnej zmluvy uvádza Predávajúci v Prílohe č. 6 ku Kúpnej zmluve, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- Kupujúci v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní určil:

- povinnosť Predávajúceho oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,

- pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť Predávajúceho oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- Predávajúci môže zmeniť ním uvedeného subdodávateľa len so súhlasom Kupujúceho na základe riadneho písomného odôvodnenia potreby takej zmeny.

- Predávajúci je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v lehote do 2 dní odo dňa vzniku zmeny údajov. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť najprv vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami až následne súdnymi spormi.

- Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

- Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:

- dohodou oboch zmluvných strán,

- písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná,

- odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

- Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny dodávky splatné alebo nesplatné zmluvné pokuty, sankcie, náhradu škody a/alebo iné nároky, ktoré má voči Predávajúcemu podľa tejto zmluvy.

- Pohľadávky, ktoré vzniknú Predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu, Predávajúci nie je oprávnený postúpiť podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky v rozpore s dohodou Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia zmluvy, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

- Podstatnú súčasť tejto zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria nasledovné podklady a pravidlá:

- všetky platné právne predpisy,

- slovenské technické normy,

- právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti práce,

- predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov a zhotoviteľov materiálov, pričom pri rozporoch z hľadiska súčastí tejto zmluvy platí pojem dokladu uvedeného v hore uvedenom slede na prvom mieste, prednosť patrí však každej časovo neskôr uzatvorenej dohode oproti predchádzajúcej.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

- Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

- Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uvedené sa netýka:

- zmeny kontaktných osôb uvedených v článku 4 Kúpnej zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane,

- zmeny prílohy č. 6, ktorú môže meniť Predávajúci postupom podľa článku 8 tejto Kúpnej zmluvy.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  Zmluvu a jej prípadné dodatky zverejňuje Kupujúci.

- Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby splnenia jej predmetu, t. j. do doby dodania tovaru a uplynutia záručnej a pozáručnej doby na tovar.

- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva originály.

- Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom a záväzkami obidvoch zmluvných strán ju osoby oprávnené k podpisu vlastnoručne podpísali. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.

- Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 -  Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy/zákazky (podľa bodu 2.1 a 2.2 kapitoly B. súťažných podkladov)

Príloha č. 2 - Špecifikácia podmienok záručného servisu

Príloha č. 3 - Špecifikácia podmienok pozáručného servisu

Príloha č. 4 - Technická špecifikácia po položkách jednotlivých zariadení uvedená v technických listov alebo technických parametrov v katalógových listoch alebo ekvivalentných dokumentoch (podľa bodu 26.1.3 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov)

Príloha č. 5 - Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy

Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov

|  | ............................. | Ing. František Lešundák, riaditeľ |
| --- | --- | --- |
| za Predávajúceho |  | za Kupujúceho |
| V ............... | dňa ........................... | V Košiciach dňa ..................... |

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

1 Opis predmetu zákazky:

- dodávka jedného nového, nepoužitého a nerepasovaného plnoautomatizovaného  zariadenia na rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami  177Lu, 90Y,

- 2-ročný pozáručný servis na plnoautomatizované zariadenie na rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami  177Lu, 90Y. Podmienky pozáručného servisu zariadenia sú špecifikované v čl. 11 návrhu kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov a v prílohe č. 3 ku kúpnej zmluve,

- dodávka dvoch nových, nepoužitých a nerepasovaných zariadení pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC),

- 2-ročný pozáručný servis na zariadenia pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC). Podmienky pozáručného servisu zariadení sú špecifikované v čl. 11 návrhu kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov a v prílohe č. 3 k návrhu tejto kúpnej zmluvy,

- pravidelná dodávka spotrebného materiálu bližšie špecifikovaného v bode 2.2 tejto časti súťažných podkladov, na základe vystavených objednávok. Predpokladané objemy uvedené v bode 2.2 tejto časti sú špecifikované na obdobie 12 mesiacov a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné. Predmetom fakturácie bude skutočne objednaný a dodaný spotrebný materiál podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.

Ďalej je predmetom zákazky zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou a inštaláciou vyššie uvedených zariadení, ich spustenie do prevádzky, ako aj zaškolenie personálu, odovzdanie dodacieho listu, preberacieho protokolu, dokumentácie v slovenskom jazyku, vyhlásenia o zhode resp. certifikátu, poskytnutie záručného a pozáručného servisu.

2.2 Technická špecifikácia predmetu zákazky:

|  | Požadovaný technický parameter-opis | Požadovaná hodnota/ požadované množstvo | Ponúkaná hodnota/ špecifikácia/ názov zariadenia resp. veľkosť balenia ponúkaného uchádzačom (ks, g a pod.) a počet možných príprav | Spĺňa (áno/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technické požiadavky |  |  |  |
| 1. | Kompaktná jednotka určená pre plnoautomatické rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami 177Lu, 90Y. | 1 ks |  |  |
| 2. | Uzavretý systém pre rutinnú každodennú produkciu | Áno |  |  |
| 3. | Kontrola/test uzavretosti systému pri každom značení | Áno |  |  |
| 4. | Zariadenie kompatibilné s 68Ge/68Ga generátorom GalliaPharm (EZAG) | Áno |  |  |
| 5. | Systém obsahuje protokoly pre označenie pomocou 68Ga reagencií PSMA-HBED/DOTA-PSMA a protokoly pre označenie reagencií DOTA-TOC / DOTA-TATE/ DOTA-NOC. | Áno |  |  |
| 6. | Možnosť simultánnej elúcie z minimálne 2 68Ge/68Ga generátorov | Áno |  |  |
| 7. | Možnosť prepurifikácie eluátu | Áno |  |  |
| 8. | Možnosť aktualizácie protokolov pre prípravu RF podľa aktuálnej ponuky výrobcu | Áno |  |  |
|  | Príslušenstvo/Doplnkové vybavenie |  |  |  |
| 9. | Zariadenia pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC) | Áno |  |  |
|  | Spotrebný materiál |  |  |  |
| 10. | Sterilné kazety pre označenie 68Ga DOTA-peptidov (DOTA-TOC /DOTA-TATE/DOTA-NOC) | materiál pre 40 príprav podľa softvérového vybavenia ponúknutého v položke 5 |  |  |
| 11. | Sterilné kazety pre označenie 68Ga HBED-PSMA alebo DOTA-PSMA | materiál pre 60 príprav podľa softvérového vybavenia ponúknutého v položke 5. |  |  |
| 12. | Sterilné kity pre prípravu 68Ga označených peptidov | materiál pre 100 príprav |  |  |
| 13. | Sterilné kazety pre test tesnosti systému (filtertest) | materiál pre 100 príprav |  |  |
| 14. | Sterilné kazety pre multielúciu | materiál pre 100 príprav |  |  |
| 15. | PSMA - prekurzor pre označenie 68Ga (GMP) | materiál pre 60 príprav podľa softvérového vybavenia ponúknutého v položke 5. |  |  |
| 16. | DOTA-TOC /DOTA-TATE/DOTA-NOC- prekurzor pre označenie 68Ga (GMP) | materiál pre 40 príprav podľa softvérového vybavenia ponúknutého v položke 5. |  |  |

Dodávka zariadení zároveň zahŕňa:

Dodávka na miesto dodania, montáž a inštalácia zariadení

Spustenie zariadení do prevádzky

Odovzdanie dodacieho listu, preberacieho protokolu, dokumentácie v slovenskom jazyku Vyhlásenia o zhode resp. certifikátu

Zaškolenie zamestnancov

Záručný a pozáručný servis

Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve č.

Špecifikácia podmienok záručného servisu

Špecifikácia práv a povinností zmluvných strán

- Predávajúci ako poskytovateľ servisných služieb zabezpečí, aby jeho pracovníci, resp. pracovníci jeho subdodávateľa pred začatím servisných prác oznámili u Kupujúceho svoj príchod najneskôr 2 dni pred začatím a Kupujúci zabezpečí prístup k zariadeniam na dohodnutý termín. Prístroj bude k dispozícii pracovníkovi Predávajúceho v dezinfikovanom, riadne očistenom stave bez prítomnosti rádioaktivity (rádioaktívneho znečistenia). Ak to nie je možné v konkrétnom prípade, musia byť nečistoty jasne označené a špecifikované vzhľadom na nuklid a aktivitu. V tomto prípade zostane konečné rozhodnutie, či bude alebo nebude vykonať údržbu, naďalej podľa vlastného uváženia pracovníkovi Predávajúceho.

Kupujúci určí zodpovedných zástupcov, ktorí potvrdzujú pracovné výkazy a materiálové výdajky.

Zariadenia po oprave preberá vedúci pracoviska alebo zodpovedný zástupca podpisom na pracovnom výkaze Predávajúceho, resp. pracovnom výkaze jeho subdodávateľa.

- Kupujúci zabezpečí bez časových strát prístup k zariadeniam v riadnej pracovnej dobe za účelom vykonania servisných prác.

Kupujúci vedie pre každé pracovisko prevádzkový denník.

- Kupujúci oznámi funkčnú statickú verejnú IP adresu internetového pripojenia pre potreby správy a diagnostiky zariadení.

- Kupujúci zabezpečí, aby prístroj bol prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, vydanými výrobcom a v klimatických podmienkach definovaných technologickým projektom dodaným k prístroju. Pri nedodržaní tejto podmienky kupujúci zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú na zariadeniach.

Servisné podmienky

- Rozsah servisných služieb záručného servisu:

  - Revízia elektrických káblov a spojov, kontrola elektrickej bezpečnosti, zálohovanie dát, kontrola výkonností a kvality zariadení, cena za prepravu, cestovné náklady a náklady na ubytovanie sú v tomto prípade zahrnuté v cene,

  - Oprava a kvalifikácia zariadení (modulov) v potrebnom rozsahu, náklady na dopravu, cestovné a ubytovacie náklady sú v tomto prípade  zahrnuté v cene,

  - Vzdialený prístup, diagnostika porúch a telefonická podpora,

  - Dodávka náhradných dielov v prípade požiadavky Kupujúceho, náklady na prepravu v tomto prípade hradí Kupujúci, Predávajúci znáša riziko vyplývajúce z prepravy na určené miesto, z montáže, balenia a nakladania,

  - Dodávka náhradného zariadenia na zapožičanie do 48 hodín od prijatia požiadavky Kupujúceho na čas opravy, náklady na dopravu na miesto plnenia zahrnuté v cene,

  - Antivírusová ochrana riadiaceho počítača,

  - Aktualizácia softvéru zariadení,

  - Sada na údržbu (maintenance kit),

  - Garancia funkčnosti zariadení v pracovných dňoch minimálne 90 %.

- Poruchu zariadení kupujúci oznámi telefonicky alebo emailom na kontaktoch predávajúceho pre poskytovanie servisných služieb nasledovne:

Chyba sa ako prvá nahlasuje na telefónnom čísle: ........................

Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby poskytovania servisných služieb je ..............................................

Oznámenie porúch a chýb (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením zaslaným doporučene poštou na adresu:

Poštovú: .....................................................

elektronickú: ..............................................

Tel. č.: ..................................

Fax. č.: ..................................

Reklamácia musí obsahovať označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje.

- Lehota na vykonanie opravy bez dodania náhradného dielu je do 48 hodín a lehota na vykonanie opravy vady s dodávkou náhradného dielu je do 72 hodín, a to od nahlásenia poruchy v prípade, že porucha bola ohlásená na kontaktné telefónne číslo do 10:00 hodiny pracovného dňa. V prípade, že porucha bola ohlásená na kontaktné telefónne číslo po 10:00 hodine pracovného dňa, považuje sa za nahlásenie do 10:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedených lehôt sa počítajú len hodiny za pracovné dni.

- V závislosti od poruchy môže byť oprava vykonaná servisným technikom buď telefonicky alebo na mieste. V prípade ak nie je možné vykonať opravu telefonicky je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy najneskôr do 48 hodín od nahlásenia vady resp. predávajúci je povinný zabezpečiť dodávku náhradného zariadenia na zapožičanie do 48 hodín od prijatia požiadavky Kupujúceho na čas opravy, pričom náklady na dopravu na miesto plnenia sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy. Vada zariadení resp. zariadenia bude nahlasovaná Kupujúcim v pracovný deň medzi 06:00 hod. a 15:30 hod.

- Predávajúci garantuje percentuálnu funkčnosť zariadení v roku minimálne na úrovni 90%, pričom počet pracovných dní je základným parametrom pre určenie funkčnosti. Kontrola plnenia tohto ukazovateľa sa vykoná raz ročne.

Príloha č. 3 ku kúpnej zmluve č.

Špecifikácia podmienok pozáručného servisu

Špecifikácia práv a povinností zmluvných strán

- Predávajúci ako poskytovateľ servisných služieb zabezpečí, aby jeho pracovníci, resp. pracovníci jeho subdodávateľa pred začatím každej preventívnej údržby a servisných prác oznámili u Kupujúceho svoj príchod najneskôr 2 dni pred začatím údržby a Kupujúci zabezpečí prístup k zariadeniam na dohodnutý termín. Prístroj bude k dispozícii pracovníkovi Predávajúceho v dezinfikovanom, riadne očistenom stave bez prítomnosti rádioaktivity (rádioaktívneho znečistenia). Ak to nie je možné v konkrétnom prípade, musia byť nečistoty alebo nečistoty jasne označené a špecifikované vzhľadom na nuklid a aktivitu. V tomto prípade zostane konečné rozhodnutie, či bude alebo nebude vykonať údržbu, naďalej podľa vlastného uváženia pracovníkovi Predávajúceho.

Kupujúci určí zodpovedných zástupcov, ktorí potvrdzujú pracovné výkazy a materiálové výdajky.

Zariadenia po oprave preberá vedúci pracoviska alebo zodpovedný zástupca podpisom na pracovnom výkaze poskytovateľa, resp. pracovnom výkaze jeho subdodávateľa.

- Kupujúci zabezpečí bez časových strát prístup k zariadeniam v riadnej pracovnej dobe za účelom vykonania servisných prác.

Kupujúci vedie pre každé pracovisko prevádzkový denník.

- Kupujúci oznámi funkčnú statickú verejnú IP adresu internetového pripojenia pre potreby správy a diagnostiky zariadení.

- Kupujúci zabezpečí, aby prístroj bol prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, vydanými výrobcom a v klimatických podmienkach definovaných technologickým projektom dodaným k prístroju. Pri nedodržaní tejto podmienky kupujúci zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú na zariadeniach.

Servisné podmienky

- Rozsah servisných služieb pozáručného servisu:

  - Preventívne prehliadky a údržba v rozsahu 1-krát za rok,  revízia elektrických káblov a spojov, každoročná kontrola elektrickej bezpečnosti, zálohovanie dát, kontrola výkonností a kvality zariadení, cena za prepravu, cestovné náklady a náklady na ubytovanie sú v tomto prípade zahrnuté v cene,

  - Oprava a kvalifikácia zariadení (modulov) v potrebnom rozsahu, náklady na dopravu, cestovné a ubytovacie náklady sú v tomto prípade  zahrnuté v cene,

  - Vzdialený prístup, diagnostika porúch a telefonická podpora,

  - Dodávka náhradných dielov v prípade požiadavky Kupujúceho, náklady na prepravu v tomto prípade hradí Kupujúci, Predávajúci znáša riziko vyplývajúce z prepravy na určené miesto, z montáže, balenia a nakladania,

  - Dodávka náhradného zariadenia na zapožičanie do 48 hodín od prijatia požiadavky Kupujúceho na čas opravy, náklady na dopravu na miesto plnenia zahrnuté v cene,

  - Antivírusová ochrana riadiaceho počítača,

  - Aktualizácia softvéru zariadení,

  - Sada na údržbu (maintenance kit),

  - Garancia funkčnosti zariadení v pracovných dňoch minimálne 90 %.

- Poruchu zariadení Kupujúci nahlási telefonicky alebo e-mailom na kontaktoch Predávajúceho pre poskytovanie servisných služieb nasledovne:

Vada sa ako prvá nahlasuje na telefónnom čísle  .............................

Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby poskytovania servisných služieb je ............................, tel. ...........................

Oznámenie porúch a vád(reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením zaslaným doporučene poštou na adresu:

Poštovú: ......................................................................

elektronickú: .........................................

Tel. č.: ................................

Fax. č.: ...............................

Reklamácia musí obsahovať označenia vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje.

- Lehota na vykonanie opravy bez dodania náhradného dielu je do 48 hodín a lehota na vykonanie opravy vady s dodávkou náhradného dielu je do 72 hodín, a to od nahlásenia poruchy v prípade, že porucha bola ohlásená na kontaktné telefónne číslo do 10:00 hodiny pracovného dňa. V prípade, že porucha bola ohlásená na kontaktné telefónne číslo po 10:00 hodine pracovného dňa, považuje sa za nahlásenie do 10:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Do uvedených lehôt sa počítajú len hodiny za pracovné dni.

- V závislosti od poruchy môže byť oprava vykonaná servisným technikom buď telefonicky alebo na mieste. V prípade ak nie je možné vykonať opravu telefonicky je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy najneskôr do 48 hodín od nahlásenia vady resp. predávajúci je povinný zabezpečiť dodávku náhradného zariadenia na zapožičanie do 48 hodín od prijatia požiadavky Kupujúceho na čas opravy, pričom náklady na dopravu na miesto plnenia sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy. Vada zariadení resp. zariadenia bude nahlasovaná Kupujúcim v pracovný deň medzi 06:00 hod. a 15:30 hod.

- Predávajúci garantuje percentuálnu funkčnosť zariadení v roku minimálne na úrovni 90%, pričom počet pracovných dní je základným parametrom pre určenie funkčnosti. Kontrola plnenia tohto ukazovateľa sa vykoná raz ročne.

Príloha č.  4 ku kúpnej zmluve č.

Technická špecifikácia po položkách jednotlivých zariadení uvedená v technických listov alebo technických parametrov v katalógových listoch alebo ekvivalentných dokumentoch (podľa bodu 26.1.3 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov)

(doplní uchádzač)

Príloha č. 5 ku kúpnej zmluve č.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

................................................................................................................................................

| Celková cena predmetu zmluvy |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Plnoautomatizované zariadenie na rádionuklidové označenie roztokom chloridu galitého (68GaCl3) a rádioaktívnymi zlúčeninami 177Lu, 90Y |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Zariadenia pre kontrolu rádiochemickej čistoty výsledného produktu podľa Európskeho liekopisu (TLC, HPLC) |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA DOTA-peptidov (DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC) |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: sterilné kazety pre označenie 68GA HBED – PSMA alebo DOTA-PSMA |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: sterilné kity pre prípravu 68GA označených peptidov |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: sterilné kazety pre test tesnosti systému (filtertest) |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: sterilné kazety pre multielúciu |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: PSMA – prekurzor pre označenie 68GA |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Spotrebný materiál: DOTA-TOC/DOTA-TATE/DOTA-NOC – prekurzor pre označenie 68GA (GMP) |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

| Pozáručný servis na zariadenia– 24 mesiacov |  |  |  |  |  | Údaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena celkom v € (bez DPH) |  |  |  |  |  | € |
| 2. | DPH ( | ........... |  | v € |  | ....................... | € |
|  |  |  | %) |  |  |  |  |
| 3. | Cena celkom v € (s DPH) |  |  |  |  |  | € |

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

...……………………………

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

Príloha č.  6 ku kúpnej zmluve č.

Zoznam subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

| Por. číslo | Označenie subdodávateľa | Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko) | Bydlisko osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa | Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

V .........................., dňa ........................

...……………………………

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch