## Štruktúrovaný rozpis ceny
Názov zariadenia | Pracovisko KEÚ PZ | Výrobné číslo chromatografu | Výrobné číslo hmotnostného detektora | Výrobné číslo Headspace dávkovača | Nové SAP číslo | Cena za preventívnu údržbu v EUR bez DPH | Cena za operačnú kvalifikáciu v EUR bez DPH
Plynový chromatograf Agilent 6890 Plus, s hmotnostným detektorom 5973A | Slovenská Ľupča | DE00030014 | US94212236 |  | 17784
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Slovenská Ľupča | CN10742017 |  |  | 17782
Plynový chromatograf Agilent 7890B, s hmotnostným detektorom 5977A | Slovenská Ľupča | CN15123060 | US1510M405 |  | 128288
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Košice | CN10843071 |  |  | 17771
Plynový chromatograf Agilent 7890A, s hmotnostným detektorom 5975C | Košice | CN10742057 | US73327505 |  | 17779
Plynový chromatograf Agilent 7890B, s hmotnostným detektorom 5977A | Košice | CN15123081 | US1510M415 |  | 128289
Plynový chromatograf Agilent 7890A s Headspace dávkovačom 7697A | Bratislava | CN10843082 |  | CN13330028 | 17772
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Bratislava | CN10742006 |  |  | 17780
Plynový chromatograf Agilent 6890N, s hmotnostným detektorom 5975B inert | Bratislava | CN10649119 | US62734854 |  | 17770
Plynový chromatograf Agilent 7890A, s hmotnostným detektorom 5975C inert | Bratislava | CN10741132 | US73327455 |  | 17781
Plynový chromatograf Agilent 6890 Plus, s hmotnostným detektorom 5973A | Bratislava | DE00030013 | US94212235 |  | 17783
Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity s detektorom TOF a trojitým kvadrupólom | Bratislava | DEBAA01789 | TOF: SG11510303 QQQ: SG11487019 |  | 107439
[5 empty] | SPOLU: | 0 | 0
Názov náhradného dielu | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
Electron multiplier replacement horn | 1 |  | 0
O-Ring 29.87x1.78 FKM 75A BRN | 1 |  | 0
FS, Deact -.100mm X 5m (Ret.Gap,no cage) | 1 |  | 0
Nut, Base Scanner | 1 |  | 0
Ignitor glow plug assembly Glow plug/cable assembly | 1 |  | 0
PFN EI Checkout standard 1 pg/uL 3 ampoules with 1 mL solution Octafluoronaphthalene in iso-Octane | 3 |  | 0
FID MDL test sample 3x0.5ml ampoules Contains 2.36 mg/L n-Tridecane, 2.36 mg/L n-Tetradecane, 23.6 mg/ml n-Pentadecane, 23.6 mg/ml | 3 |  | 0
Repeller Ultra-Clean, 5973 | 1 |  | 0
Repeller insulator Repeller insulator of Ion Source for 5975/5973 | 1 |  | 0
Back seals-std cell 12/PK Back seals for standard flow cell | 1 |  | 0
230v. Oven Shroud | 1 |  | 0
HTR/Sensor for FID/TCD/NPD/SSL | 1 |  | 0
FID Jet, universal fit, 0.011 inch ID | 1 |  | 0
GC Split Vent Replacement Cartridge,2/pk Replacement Filter Cartridge Kit | 1 |  | 0
API-TOF Reference Mass Solution Kit | 1 |  | 0
Electron multiplier horn, high gain | 1 |  | 0
7890 Split Vent Valve Replacement Kit | 2 |  | 0
FID EPC Manifold | 1 |  | 0
FID Interface board | 1 |  | 0
CAP COL FID Base Brazement w/Jet | 1 |  | 0
Flapper motor | 1 |  | 0
PCOC Manifold Assembly | 1 |  | 0
Linear Encoder Strip With Plunger Cap | 1 |  | 0
RP Syringe Carriage | 1 |  | 0
Oprava kompresora | 1 |  | 0
Pretesnenie vákuovej pumpy | 2 |  | 0
Trap, SplitVent and 3 PK Cart. | 1 |  | 0
Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Nitrogen | 1 |  | 0
Datastanica | 2 |  | 0
OQ/PV Headspace Sample for performing | 1 |  | 0
|  | SPOLU: | 0
Názov servisného zásahu | Predpokladaný počet hodín | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
Prvá servisná hodina - pracovisko Bratislava | 8 |  | 0
Prvá servisná hodina - pracovisko Slovenská Ľupča | 4 |  | 0
Prvá servisná hodina - pracovisko Košice | 4 |  | 0
Ďalšia servisná hodina | 30 |  | 0
|  | SPOLU: | 0
|  | SPOLU v EUR bez DPH: | 0