VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 1

ZUBOLEKÁRSKA ZOSTAVA NAJVYŠŠEJ TRIEDY, 1 ks, Č. R5-2.1/102/2022

Otázka:

4 hadice s dolným vedením, z ktorých 2 hadice na mikromotor, 1 hadica na

turbínu a 1 vzduchová hadica

- Prosím Vás čo je myslené "1 vzduchová hadica" ? Jedná sa o striekačku

(voda, vzduch, sprej) ?

Odpoveď:

Vzduchová hadica slúži na prečistenie nečistených plôch v zuboradiach ako aj na prepláchnutie rán napr. po úraze, event.po extrakcii. Používajú sa pritom hadice, ktoré dokážu súčasne využívať tlak vzduchu a sterilnej vody.

Otázka:

Samostatný kompresor a samostatný odsávací systém

- Bude kompresor a samostatný odsávací agregát umiestnení v ambulancii alebo

v samostatnej technickej miestnosti?

- Ak by boli tieto zariadenia umiestnené priamo v ambulancii bolo by vhodné

aby boli aj v skrinke.

Odpoveď:

Samostatný kompresor a samostatný odsávací systém slúži na bezpečnú izoláciu odsávaných telesných tekutín (slina, krv), v prípade ošetrovania infekčného pacienta (Covid-19, hepatitídy, HIV) a následnú separáciu. Izolovaný infekčný materiál sa touto metódou nedostáva do bežného odpadu, je možné jeho systematické triedenie.

Otázka:

Priama opierka hlavy s dvomi kĺbmi

- Čo je tým myslené s dvomi kĺbmi? Pohyb hore-dole, doprava doľava?

- Alebo sa jedná o kĺb, ktorý sa dá nastaviť do ktorejkoľvek polohy, tzv. 3D

kĺb?

Odpoveď:

Opierka hlavy slúži na  polohovanie pacienta počas výkonu hlavne v ústnej dutine, vzhľadom na to, že na našej ambulancii vykonávame najčastejšie chirurgické výkony v ústnej dutine často spojené s lokálnym krvácaním je  nevyhnutné správne napolohovanie hlavy a cervikálnej oblasti ošetreného pacienta. Toto polohovanie musí byť vykonateľné vo všetkých smeroch : kranio-kaudálne, ventro-mediálne a antero-posteriórne (3D kĺb).

Otázka:

Možnosť menenia pozície polohy odsávania a prístrojovej dosky. Odsávacie

zariadenie nesmie byť fixované na určitý bod, odsávanie musí byť s možnosťou

zmeny pozície okolo pacienta.

- Prosíme o detailnejšie vysvetlenie položky.

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že sa často jedná aj o ošetrenie pacienta s akútnou komplikáciou (krvácanie) je nevyhnutné správne polohovanie pacienta počas tohto akútneho výkonu. Výkon sa vykonáva za pomoci asistenta event.sestričky,   kde je nevyhnutné kontinuálne odsávanie s možnosťou zmeny pozície odsávacieho zariadenia okolo pacienta. Z tohto dôvodu odsávacie zariadenie nesmie byť fixované na určitý bod, musí byť voľne premiestniteľné počas výkonu aj  vzhľadom na to, že pacient je polohovaný v stabilnej a fixovanej polohe.

Otázka:

Čistiaci systém hadíc s preplachovaním

- Myslíte odsávacie hadice alebo hadice nástrojov? Alebo oboje?

Odpoveď:

Čistiaci systém hadíc a nástrojov musí byť kontinuálne s preplachovaním za účelom zabránenia prenosu infekcie a kontaminovaného materiálu po predchádzajúcom pacientovi, keďže sa jedná často o ošetrovanie akútneho   alebo infekčného pacienta. Touto cestou sa znižuje riziko prenosu infekcie, a zabezpečí jednoduché prečistenie odsávacieho systému.