Šatne

Učebne C informatika

Názov školy:

Telocvičňa

Gymnázium A. Sládkoviča

Chodba

Banská Bystrica

Sála

Triedy, kabinety, laboratóriá

Objekty:

Jedáleň - výdajňa

Časť B triedy

Schodisko

Časť A

Súčasný stav:

Budova školy - pôvodná výkresová dokumentácia z apríla 1984, betónový skelet, členitá stavba. Kotolňa je plynová, vymenené horáky, teplá voda pripravovaná cez kotolňu, vymenená úpravňa aj ohrev vody a bojlery, nový kompresor. Vykurovacia sústava je vyregulovaná z roku 2007. Hygienické zariadenia zrekonštruované v roku 2016 z ministerstva.

Okná:

Vymenené všetky okná na budove školy v roku 2008. Okrem okien telocvične a sály – pôvodné malé drevené štvorcové okná – presklená stena, prepúšťa zimu, veľké tepelné straty.

Obvodový plášť a strecha:

Budova školy má zateplený obvodový plášť z roku 2007. Strechy sú zrekonštruované ale nezateplené. Potreba zateplenia a rekonštrukcie strechy na budove sály a v časti B triedy – zateká, rozmočený podhľad.

| Popis stavebných prác |  |  |  |  | m2/ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov |  |  |  |  | 1500 m2 |
| Bleskozvody, klampiarske práce |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia okien na telocvični a sále 671,46 m2 |  |  |  |  | 671,46 m2 |
| Rekonštrukcia vykurovacieho systému |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia podlahy v telocvični 805 m2 |  |  |  |  | 805 m2 |
| Rekonštrukcia svietidiel 380 ks |  |  |  |  | 380 ks |