Opis predmetu zákazky  :

- Dodanie spotrebného materiálu k poskytovaniu služby.

- Služby týkajúce sa servisu opravy a údržby plynových a tlakových technických zariadení a plynových rozvodoch NTL (nízkotlakých), STL (stredotlakých) vrátane regulačných zariadení plynu k nim patriacicim, a to:

- bežný servis na plynových a tlakových technických zariadeniach a plynových rozvodov k nim patriacim,

- oprava a údržba plynových a tlakových technických zariadeniach a plynových rozvodov k nim patriacim,

- údržba a odstraňovanie závad zistených z periodických revízií vrátane vypracovania sprievodnej dokumentácie (protokol o odstránených závadách) a vypracovanie novej revízie v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/209 Z. z., vyhl. č. 25/1984 a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzka vyhradených technických zariadení v súlade s platnými STN a v súlade s pokynmi výrobcov jednotlivých zariadení,

- na vyžiadanie vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/209 Z. z., vyhl. č. 25/1984 a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzka vyhradených technických zariadení v súlade s platnými STN a v súlade s pokynmi výrobcov jednotlivých zariadení,

- odstraňovanie havarijných stavov na vyhradených plynových a tlakových technických zariadeniach a plynových rozvodoch NTL (nízkotlakých), STL (stredotlakých) vrátane regulačných zariadení plynu k nim patriacich.

- Služby budú poskytované na strediskách v správe alebo vo vlastníctve objednávateľa uvedených v prílohe č. 2.1. Zoznam stredísk.