Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Rekuperačné jednotky do hál pre hydinu |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Liaharenský podnik Nitra, a.s. Sídlo: 949 01 Nitra - Párovské Háje IČO : 00199010 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Rekuperačné jednotky do hál pre hydinu |  |  |
| p.č. | Položka, parameter |  |
| 1. | Množstvo vzduchu pre jednu jednotku min 2000 m³/hod |  |
| 2. | Materiály odolné voči korózii |  |
| 3. | Záruka 2 roky |  |
| 4. | Servis a dodávky ND do 48 hodín od objednávky |  |
| 5. | Ohrev prichádzajúceho vzduch teplom z budovy. |  |
| 6. | Progresívne vetranie a prispôsobenú rýchlosť vzduchu - riadený prívod ohriateho čerstvého vzduchu. |  |
| 7. | Rovnomernú teplotu v hale. |  |
| 8. | Zníženie emisií amoniaku, menej pachov, menej prachu. |  |
| 9. | Udržateľnosť CO2 na úrovni 3000 ppm. |  |
| 10. | Zníženie relatívnej vlhkosť podstielky o 10-15%. |  |
| 11. | Progresívne vetranie podľa potreby obnovy vzduchu. |  |
| 12. | Farma Veľké Zálužie | Dodávka 16 ks rekuperačných jednotiek s montážou a pripojením na riadiaci systém farmy |
| 13. | Farma Veľký Cetín | Dodávka 16 ks rekuperačných jednotiek s montážou a pripojením na riadiaci systém farmy |
| 14. | Farma Sv. Peter | Dodávka 12 ks rekuperačných jednotiek s montážou a pripojením na riadiaci systém farmy |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Farma Veľké Zálužie |  | 16 |  |
| Farma Veľký Cetín |  | 16 |  |
| Farma Sv. Peter |  | 12 |  |
| CENA CELKOM v EUR bez DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |