## Opis predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky: Celotvárová pretlaková ochranná maska k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom.
Účel predmetu zákazky: Celotvárové pretlakové ochranné masky sú súčasťou autonómneho dýchacieho prístroja (ďalej len „ADP“) s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom, ktoré sa používajú na ochranu dýchacích ciest, v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom prostredí počas zásahu pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (ďalej len "HaZZ SR").
Maximálne požadované množstvo: 700 ks
Miesto dodania: centrálny sklad Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
Lehota dodania: 4 mesiace od od nabududnutia účinnosti zmluvy
Identifikačné údaje ponúkaného výrobku:
Obchodný názov ponúkaného výrobku
Výrobca
Požiadavky na predmet zákazky
P.č. | Požadovaný parameter (Celotvárová ochranná maska k ADP s ochranným pretlakom s otvoreným okruhom) | Stĺpec 1 Skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (uchádzač uvedie áno/nie, resp. skutočnú hodnotu parametra) | Stĺpec 2 Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci 1 (napr. názov technického listu, fotografia, potvrdenie od výrobcu, atď.)
1 | Musí spĺňať požiadavky noriem STN EN 136 a STN EN 137
2 | Musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu.
3 | Musí mať široký panoramatický priezor, minimálne 90 % prirodzeného zorného poľa na optimálny výhľad.
4 | Vnútorná polomaska s ventilmi musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu.
5 | Musí mať minimálne 4 bodový náhlavný upínací popruh.
6 | Musí mať popruh na zavesenie celotvárovej ochrannej masky na krk užívateľa.
7 | Tok vzduchu v maske musí zabezpečovať, že sa priezor v maske nebude zahmlievať.
8 | Musí byť vybavená hovorovou membránou.
9 | Pripojenie celotvárovej ochrannej masky s pľúcnou automatikou musí byť zabezpečené bajonetovým pripojením.
10 | Musí zaisťovať pre užívateľa bezpečnosť stálym pretlakom v spojení s pľúcnou automatikou.
11 | Musí umožňovať používanie integrovanej komunikačnej súpravy počas zásahu, prípadne výcviku od výrobcov MSA, Dräger, používanými v jednotkách HaZZ SR.
12 | Musí zabezpečovať požadovanú tesnosť aj pri použití spolu s ochrannými protichemickými odevmi od výrobcov MSA Vautex Elite, Trellchem HCR typ 1a, Trellchem HCR typ 1b, používanými v HaZZ SR.
13 | Musí mať zabudovaný RFID čip na jednoduchú správu prístrojového parku.
14 | Musí umožňovať nosenie pod ochrannými hasičskými prilbami od výrobcov MSA, GALLET, Dräger, používanými v jednotkách HaZZ SR.
15 | Musí byť kompatibilná s pľúcnymi automatikami AutoMAXX s ochranným pretlakom s bajonetovým pripojením, používaným v jednotkách HaZZ SR.
16 | Maska sa požaduje v univerzálnej veľnosti alebo vo veľkosti M
Možnosť predloženia ekvivalentov
17 | Verejný obstarávateľ stanovil opis predmetu zákazky nediskriminačne. Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v stĺpci - Skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu. | N/A
Doklady, dokumenty a informácie požadované na preukázanie splnenia predmetu zákazky
18 | Technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) k ponúkanému predmetu zákazky preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto prílohy č. 1 SP | Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky v zmysle SP
19 | Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o súlade s STN EN 136 a STN EN 137 alebo ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov EÚ. | Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky v zmysle SP
Požiadavky na dodanie (informátívne)
20 | Požaduje sa dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru v originálnom obale. | upravené v kúpnej zmluve
21 | Súčasťou dodaného tovaru je užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, údržbu, servis), | upravené v kúpnej zmluve
Poznámka:
- údaje, ktoré vypĺňa uchádzač