Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie vozíkov pre upratovačku, doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Vozík pre upratovačku – 2 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie): |
| --- | --- |
| - Upratovací pojazdný vozík s odkladacím priestorom: - 2x vedro na veľké plochy farebne rozlíšené, - plocha na odkladanie pomôcok a príručných vedierok, - žmýkač mopu, - box na transport mopov, - uskladnenie čistých mopov v oddelenom priestore |  |
| - Konštrukcia: tvrdený plast |  |
| - Povrchová úprava: antikorodujúca |  |
| - Rozmer cca max šírka do 60 cm |  |
| - Počet vedier celkom min 4 x z toho (2x veľké, min 2 x malé) |  |
| - Objem prídavného vedra: 2x min 4 l |  |
| - Objem veľkého vedra: 2x min 10l |  |
| - Materiál vedra: plast |  |
| - Box na mopy |  |
| - Držiak na mop |  |
| 11.Žmýkač mopu |  |
| 12.Háčik na vrecia/ držiak vreca |  |
| 13.Farebne rozlíšenie boxov /nie je podmienka uzamykateľné/ |  |
| 14.Kalibrované vedierka do 5 l |  |
| 15. Farebne kódované vedierka do 5 l |  |
| 16.Tácka na čistiace produkty |  |
| 17.Oddelenie čistej a nečistej časti |  |
| 18.Odpadový segment |  |
| 19.Osobitné požiadavky: |  |
| 19.1 odolný materiál s hladkým povrchom so zaoblenými hranami |  |
| 19.2 jednoduché ovládanie vozíka, 360 stupňové otáčanie koliesok |  |
| 19.3 vozík s boxami na mopy |  |
| 19.4 možnosť doplnenia o odpadový segment / odnímateľný/ |  |