## Zadanie
Odberateľ: NEMOCNICA POPRAD, a.s. |  |  |  | Spracoval: Jozef Dvornický | [19 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: |  |  |  | JKSO : | [19 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: . . | [19 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[24 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba :OPaOS EZ - NEMOCNICA POPRAD, a.s. | [23 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt :OPaOS EZ - LOŽKOVÝ TRAKT 1. NP | [28 empty] | N | 123.46
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY M
M48 - Periodické prevádzkové revízie
| 948 | 480101002 | Kontrola rozvod. zariaď. rozvadzača do 10 prístrojov | 2 | pole |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480101002 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480101003 | Kontrola rozvod. zariaď. rozvadzača 10 až 30 prístrojov | 3 | pole |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480101003 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480103001 | Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom do 5 vývodov | 29 | okruh |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480103001 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480103002 | Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom 5 až 10 vývodov | 13 | okruh |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480103002 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480103003 | Kontrola el. inšt. v priest. bezpečnom nad 10 vývodov | 1 | okruh |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480103003 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480104001 | Kontrola svetel.spotr. pevných v bezpečnom priestore | 93 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480104001 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106001 | Meranie izolačného odporu na prívode do rozvádzača | 36 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106001 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106003 | Meranie izolačného odporu vnútor. zapojenia rozvádzača | 36 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106003 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106004 | Meranie iz. odporu 1. a 3. fáz. okruhu rozv. do 5 vývodov | 41 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106004 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106005 | Meranie iz. odporu 1. a 3. fáz. okruhu rozv. 5 až 10 vývodov | 13 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106005 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106006 | Meranie iz. odporu 1. a 3. fáz. okruhu rozv. nad 10 vývodov | 1 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106006 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106009 | Meranie impedancie smyčky vypínača na zariadeniach | 240 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106009 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106012 | Meranie prechodového odporu ochranného spojenia | 95 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106012 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106013 | Meranie skúšanie a preverenie ochrany chráničom | 45 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106013 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480106016 | Meranie základných elektrických veličin (U, I, P, A, cos) | 30 | meranie |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480106016 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107001 | Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107001 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107002 | Zaistenie cieľa neoznačeného okruhu a označenie okruhu | 58 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107002 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107004 | Demontáž a montáž krytu rozvádzača, rozvodnice | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107004 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107008 | Dem. a montáž krytu el. prístroja, spotrebiča, inšt. krabice | 24 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107008 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107011 | Kontr. skrat. pomerov v rozvádzači a výp. schopnosti prístr. | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107011 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480107012 | Kontrola dimenzie vedenia na oteplenie pri skrate | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480107012 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
| 948 | 480109002-R | Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 100,- € 20% z rozpočtu | 20 | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | M |  |  | 480109002-R | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
|  |  | M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0