## Rekapitulácia stavby (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {383765a4-daf0-462f-8b5b-9a87c8161b2f}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,1 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | RDChGur92021 | [25 empty] | 0
|  | Stavba: |  |  |  |  | Chata Ing. J. Gurtlera ELI a dodávky práce do 27.9.2021 9/2021 | [25 empty] | 0
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 29. 9. 2021 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0
0
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,1
|  |  | S+K electric,s.r.o. | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,1
True
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | False
0,1
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,1
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | RDChGur92021
| Stavba: | [6 empty] | Chata Ing. J. Gurtlera ELI a dodávky práce do 27.9.2021 9/2021
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 29. 9. 2021
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [6 empty] | S+K electric,s.r.o. | [6 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {383765a4-daf0-462f-8b5b-9a87c8161b2f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | RDChGur92021 |  |  |  | Chata Ing. J. Gurtlera ELI a dodávky práce do 27.9.2021 9/2021 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {383765a4-daf0-462f-8b5b-9a87c8161b2f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## ROZPOCET
>> skryté stĺpce <<
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v
Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti DALTON, spol. s r. o
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 22.04.2022
Napájadlá 1/A, Košice 042 47
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, Košice 042 47 |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | 47 128 879
|  | Telkom s.r.o., Park Angelinum č.16, Košice |  |  |  | IČ DPH: | 2023762455
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Jozef Gürtler |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  | Telkom s.r.o., Park Angelinum č.16, Košice | Spracovateľ |  | Ing. Jozef Gürtler
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  | DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, Košice 042 47 | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti DALTON, spol. s r. o
Miesto: |  |  | Napájadlá 1/A, Košice 042 47 |  |  | Dátum: | 22.04.2022
Objednávateľ: |  |  | DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, Košice 042 47 |  |  | Projektant: | Telkom s.r.o., Park Angelinum č.16, Košice
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Jozef Gürtler
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  | 3690
3690
| MODERNIZÁCIA VÝROBY TPV A CHL | [5 empty] | 0 |  | 2272.6
| FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE FVZ 100kW | [5 empty] | 0 |  | 1417.4
| ELI ROZVODY | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  | FVZ
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti DALTON, spol. s r. o
Miesto: |  |  | Napájadlá 1/A, Košice 042 47 |  |  | Dátum: | 22.04.2022
Objednávateľ: |  |  | DALTON, spol. s r.o., Napájadlá 1/A, Košice 042 47 |  |  | Projektant: | Telkom s.r.o., Park Angelinum č.16, Košice
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Jozef Gürtler
PČ | Typ |  | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | HSV | MODERNIZÁCIA VÝROBY TPV A CHL |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | K |  | Tepelné čerpadlo Voda - Voda, Nominálny vykurovací výkon 74 KW DB/WB 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | EER 4,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | SEER 3,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | Maximálna výstupná teplota média min. 55°C |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | Elektroinštalačný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | Prvky hydraulického okruhu |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0
| K |  | Vodoinštalačný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | Prvky merania a regulácie |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K |  | Drobný inštalačný a závesný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K |  | CERP.VOD.PON.SS6C 02 Čerpadlo 6"do vrtov a studní - 2,2 kW- hydraulická časť | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K |  | CERP.VOD.PON.Motor TESLA 4" T - 2,2 kW ponorný motor - dvojpólový vratane RP 0, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K |  | Odstredivé čerpadlo: SS6C2 obj.c. 60170155 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K |  | DAB.ND-Kabel k čerpadlu H07 RN-F 4x1,5 vratane RP 0,40, even. ekvivalent | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17882 | 3.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | M |  | Montáž | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K |  | Mokrobežné obehové čerpadlo Wilo stratos D50/1, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K |  | GEL Depura cyclon 3000/OX 2, even. ekvivalent | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K |  | GEL ND XL 3000 filtračná vložka GEL náhrada pre GEL Depura cyclon, even. ekvivalent | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K |  | Doskový výmeník GXD-042-M-5-NR-45-2494536, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K |  | Rozoberateľný výmeník GCD-016-L-5-PI-22-2496113 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K |  | Mokrobežné obehové čerpadlo Wilo stratos D40/1, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K |  | ECB2MUCW modul, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K |  | Vodou chladený chladič vody pre glykolové aplikácie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nominálny chladiaci výkon 122 KW DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | EER 4,2 |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
|  |  | SEER 3,4 |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Minimálna výstupná teplota média max. -10°C |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zhotovenie studničných vrtov |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prvky hydraulického okruhu |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elektroinštalačný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vodoinštalačný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prvky merania a regulácie |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zapojenie do existujúcich médií |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Zaškolenie pracovníkov |  |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K |  | Polypropylén glykol pre potravinárske aplikácie, koncentrácia 30% | kg | 520 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | K |  | Spevnená rúra PE pre kladenie do výkopu DN80 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K |  | Akumulačná nádoba 500l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | K |  | Akumulačná nádoba 1000l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | K |  | Tepelná izolácia kaučuková 19mm | m2 | 255 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | M |  | Montáž | ks | 255 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 117 - 5m x 3,5m x 5,2 m | ks | 1 |  | 0
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
49 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
50 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
51 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 122 - 3,7 x 8,2 x 2,5 m | ks | 1 |  | 0
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
52 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
53 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
54 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 124 - 9,5 x 3 x 5,4 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 7 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
55 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
56 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
57 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 125 - 5 x 8,2 x 3 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 7 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
58 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 127 - 7,5 x 5 x 3,1 m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nominálny chladiaci výkon 7,7 KW | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
|  |  | Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
|  |  | Požadovaná teplota v miestnosti min. 0°C max. 2°C | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Príslušenstvo k fancoilu | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Elektroinštalačný materiál | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prvky hydraulického okruhu | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vodoinštalačný materiál | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
|  |  | Prvky merania a regulácie | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaškolenie pracovníkov
61 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00152 | 0 | 0
63 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 130 - 10,5 x 3 x 1,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 4 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
64 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
65 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
66 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 132 - 7,5 x 2,8 x 3,6 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 4,6 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
67 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
68 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
69 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 229 - 9 x 2,6 x 2,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 6,2 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
70 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
71 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
72 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 228 - 7,6 x 3,6 x 3,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 5,5 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
73 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
74 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
75 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 228b - 2,1 x 7,2 x 3,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 4 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
76 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
77 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
78 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 230 - 7,6 x 3,5 x 3,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 5,5 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
79 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
80 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
81 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 237- 9 x 3,4 x 3,5 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 4,5 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 0°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
82 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
83 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
84 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 240 - 8 x 3,4 x 12 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 11,2 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
85 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
86 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
87 | K |  | Nízkoteplotný chladiaci výmenník - fancoil - vrátane pripojenia na chladiaci okruh -miestnosť č. 241 - 8 x 3,4 x 6 m | ks | 1 |  | 0
Nominálny chladiaci výkon 11,2 KW
Maximálna Vstupná teplota média min. -8°C
Požadovaná teplota v miestnosti min. 2°C max. 4°C
Príslušenstvo k fancoilu
Elektroinštalačný materiál
Prvky hydraulického okruhu
Vodoinštalačný materiál
Prvky merania a regulácie
Zapojenie do existujúcich médií
Zaškolenie pracovníkov
88 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
89 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 4 |  | 0
90 | K |  | Popisný štítok | ks | 63 |  | 0
91 | K |  | Zemniaca svorkovnica | ks | 2 |  | 0
92 | K |  | Svorkovnica radová s poistkou | ks | 2 |  | 0
93 | K |  | Svorkovnica radová, 0,5-4mm | ks | 60 |  | 0
94 | K |  | PLC a WEB server AMINI4W2 (8DI+8DO+8AI+4AO+232+485+Eth), even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
95 | K |  | Prevodník RS232/485 | ks | 1 |  | 0
96 | K |  | I/O Amrio AI12, even. ekvivalent | ks | 2 |  | 0
97 | K |  | I/O Amrio DI24, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
98 | K |  | I/O Amrio RDO12, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
99 | K |  | Touch LCD 7' ovládacia jednotka AMR-OP87 do dverí rozvádzača, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
100 | K |  | Pomocné relé DIN úzke 38.51.7.024.0050 1P 6A/24VDC | ks | 8 |  | 0
101 | K |  | Napájací zdroj HDR-30-24 230Vac/24Vdc 30W | ks | 2 |  | 0
102 | K |  | Frekv. menič studničného čerpadla VECTOR V800-4T0022, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
103 | K |  | Sínusový filter (výstupná tlmivka) OCL-2.2K-0.4SCX, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
104 | K |  | Vyhodnocovacia jednotka hladiny v studni HRH-8/24, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
105 | K |  | Elektromer 3x80A Modbus | ks | 2 |  | 0
106 | K |  | Snímač teploty ALTF1 Ni1000 do jímky s káblom 1,5 m vrátane spoj. krabičky, even. ekvivalent | ks | 19 |  | 0
107 | K |  | Snímač priestorovej teploty Modbus vonkajší UT100, even. ekvivalent | ks | 2 |  | 0
108 | K |  | Snímač tlaku 0-10 bar SHD-U10 vrátane konektora, even. ekvivalent | ks | 3 |  | 0
109 | K |  | Snímač rozdielového tlaku 0-2,5 bar SHD 692-916 vrátane konektora, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
110 | K |  | Kábel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 červený pre pripájanie analóg. snímačov | m | 300 |  | 0
111 | K |  | Kábel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pre pripájanie zbernicových zariadení | m | 100 |  | 0
112 | K |  | Hladinová sonda SHR-2, even. ekvivalent | ks | 3 |  | 0
113 | K |  | Vodič ku hladinovej sonde D05V-K 0,75/3,2 | m | 60 |  | 0
114 | K |  | Nástenná rozvodnica ku studničným káblom s výbavou | ks | 1 |  | 0
115 | K |  | Krabica rozbočovacia 686.207 190x140x70mm bez vývodiek | ks | 1 |  | 0
116 | K |  | Vývodka PG7 | ks | 3 |  | 0
117 | K |  | Vývodka PG11 | ks | 2 |  | 0
118 | K |  | Vývodka PG13,5 | ks | 1 |  | 0
119 | K |  | Kábel ku studnič. čerpadlu tienený F-CY-JZ 4G1,5 pvc sivý | m | 30 |  | 0
120 | K |  | Kontrolér TECO SG2-20HR-A pre FC vrátane riadenia odmrazovania | ks | 14 |  | 0
121 | K |  | Snímač teploty ALTF1 Ni1000 príložný vrátane objímky na potrubie resp. pätky | ks | 56 |  | 0
122 | K |  | Stykač 4P/230V/25A/230V - pre spínanie ohrevu rozmrazovania | ks | 14 |  | 0
123 | K |  | Kábel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pre pripájanie zbernicových zariadení | m | 300 |  | 0
124 | K |  | Snímač priestorovej teploty Modbus vonkajší UT100 - kontrolné meracie miesta | ks | 5 |  | 0
125 | K |  | Vytvorenie programu riadenia procesov pre PLC | hod | 65 |  | 0
126 | K |  | Vytvorenie WEB GUI pre servisnú a klientskú obsluhu do PLC | hod | 22 |  | 0
127 | K |  | Vytvorenie programu riadenia FC pre kontrolér | hod | 10 |  | 0
128 | K |  | Integrácia komunik. protokolov zariadení do SW PLC | hod | 45 |  | 0
129 | M |  | Montáž | ks | 1 |  | 0
130 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 16 |  | 0
131 | K |  | tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil so servopohonom, prevádzkové teploty -10stC | ks | 14 |  | 0 | [5 empty] | ks | 14 |  | 115
132 | M |  | Montáž | ks | 14 |  | 0
133 | K |  | Potrubie oceľové v tyčiach d90 | m | 20 |  | 0 | [5 empty] | m | 20 |  | 8.3
134 | M |  | Montáž | ks | 20 |  | 0
135 | K |  | Koleno d 90 elektrotvarovkové | ks | 26 |  | 0 | [5 empty] | ks | 26 |  | 44.8
136 | M |  | Montáž | ks | 26 |  | 0
137 | K |  | Elektropresuvka d90 | ks | 2 |  | 0 | [5 empty] | ks | 2 |  | 15.4
138 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
139 | K |  | Prechod elektro 90-3" | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 132
140 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
141 | K |  | Lemový nákružok d110 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 14
142 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
143 | K |  | Príruba d110 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 55
144 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
145 | K |  | Redukcia d110/d90 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 53
146 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
147 | K |  | T kus d90 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 45
148 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
149 | K |  | Guľový kohút DN40 | ks | 2 |  | 0 | [5 empty] | ks | 2 |  | 35
150 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
151 | K |  | Prechod 90-3" | ks | 6 |  | 0 | [5 empty] | ks | 6 |  | 17
152 | M |  | Montáž | ks | 6 |  | 0
153 | K |  | Guľový kohút DN50 | ks | 7 |  | 0 | [5 empty] | ks | 7 |  | 36.4
154 | M |  | Montáž | ks | 7 |  | 0
155 | K |  | Expanzná nádoba 100/6 | ks | 2 |  | 0 | [5 empty] | ks | 2 |  | 218
156 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
157 | K |  | Filter DN65 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 81
158 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
159 | K |  | Guľový kohút DN80 | ks | 10 |  | 0 | [5 empty] | ks | 10 |  | 123
160 | M |  | Montáž | ks | 10 |  | 0
161 | K |  | Guľový kohút DN65 | ks | 18 |  | 0 | [5 empty] | ks | 18 |  | 95
162 | M |  | Montáž | ks | 18 |  | 0
163 | K |  | Klapka spätná DN65 | ks | 5 |  | 0 | [5 empty] | ks | 5 |  | 105
164 | M |  | Montáž | ks | 5 |  | 0
165 | K |  | Filter mosadzný DN65 | ks | 3 |  | 0 | [5 empty] | ks | 3 |  | 81
166 | M |  | Montáž | ks | 3 |  | 0
167 | K |  | Guľový kohút zaisťovací DN25 | ks | 2 |  | 0 | [5 empty] | ks | 2 |  | 59
168 | M |  | Montáž | ks | 2 |  | 0
169 | M |  | Hydrodynamické a vsakovacie skúšky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | M |  | Geodetické práce - zameranie studne | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | M |  | Analýza vzoriek podzemnej vody –úplný rozbor pitná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | M |  | Čerpacia skúška zľava | deň | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | M |  | Záverečné spracovanie geolog,úlohy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PČ | Typ |  | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava | Cenová sústava
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
| D | HSV | FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE FVZ 100kW
174 | K |  | Solárny panel TSM-395DE09.08 Vertex S,395W, even. ekvivalent | ks | 252 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 ročná záruka výrobcu
25 ročná garancia výkonu
2 % degradácia počas prvého roka
0.55 % ročná degradácia výkonu
ELECTRICAL DATA (STC)
Špičkový výkon-PMAx (Wp)* 395
Výkonová tolerancia -PMAx (VY), 0/"5
Maximálne napätie-VMpp (V), 34.0
Maximálny prúd-¦Mpp (A), 11.62
175 | M |  | Montáž solárného panelu | ks | 252 |  | 0
176 | K |  | Trojfázový striedač s technológiou Synergy 90kW SE90K-RW00IBNM4, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
Striedavý výstupný výkon 90kW
Frekvencia prúdu 50/60 ± 5%
Maximálny výstupný prúd (na fázu), 130.5
Celkové harmonické skreslenie ≤ 3%
VSTUP:
Maximálny jednosmerný výkon (Modul STC) striedača / Synergická jednotka, 135000 / 4500W
Bez transformátora, uzemnená
Maximálny vstupný prúd, 3 x 43.5A
Maximálna účinnosť striedača 98.3 %
Účninnosť podľa EU standard 98 %
Nočná spotreba energie, 12W
Komunikačné interfejsy 2 x RS485, Ethernet
Smart Energy Management Export Limitation
Mobilná aplikácia pre monitoring App
Bezpečnostné štandardy IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100
Štandardy sieťové EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR 2019
Emisné štandardy IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
Spľňa štandard RoHS
177 | M |  | Montáž striedača | ks | 1 |  | 0
178 | K |  | Synergická jednotka 90kW SESUK-RW00INNN4 (WITHOUT RAPID SHUTDOWN), even. ekvivalent | ks | 3 |  | 0
VÝSTUP
Menovitý AC aktívny výstupný výkon, 90 kW
Maximálny AC zdanlivý výstupný výkon, 90 kVA
Výstupné napätie striedavého prúdu – z vedenia do vedenia / z vedenia do nulového vodiča (nominálne), Vac 380/220 ; 400/230
Výstupné napätie striedavého prúdu – rozsah medzi linkami / rozsah medzi linkami a neutrálom, Vac 304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 / 184 - 264,5
Frekvencia striedavého prúdu 50/60 ± 5 % Hz
Maximálny trvalý výstupný prúd (na fázu), 130,5A
Podporované siete, N-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT
Maximálny reziduálny prúd, 300 mA
Celkové harmonické skreslenie, ≤ 3 %
Rozsah účinníka +/-0,8 až 1
VSTUP
Maximálny jednosmerný výkon (modul STC) invertor / synergická jednotka, 135 000 / 45 000 W
Bez transformátora, bez uzemnenia, áno
Maximálne vstupné napätie DC+ až DC- 1000 Vdc
Nominálne vstupné napätie DC+ až DC-, 850 Vdc
Maximálny vstupný prúd, 3 x 43,5 Ad
Ochrana proti prepólovaniu Áno
Detekcia izolácie zemnej poruchy Citlivosť 167 kΩ na jednotku synergie
Maximálna účinnosť meniča 98,3 %
Európska vážená účinnosť 98 %
Spotreba energie v noci, < 12 W
PRIDANÉ VLASTNOSTI
Podporované komunikačné rozhrania (5) 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (voliteľné), Mobilné (voliteľné)
DC prepäťová ochrana typu II, vymeniteľná na mieste, integrovaná
AC prepäťová ochrana typu II, vymeniteľná na mieste, voliteľná
Jednosmerné poistky (jednopólové) 25A, voliteľné
Vypínač DC Voliteľný
DODRŽIAVANIE ŠTANDARDU
Bezpečnosť IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100
Normy pripojenia k sieti EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A+B, VFR 2019
Emisie IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Trieda A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS Áno
Rozsah prevádzkovej teploty -40 až +60˚C
Hlučnosť < 67 dBA
Krytie IP65 — vonkajšie aj vnútorné
179 | M |  | Montáž synergickej jednotky | ks | 3 |  | 0
180 | K |  | Napäťový OPTIMIZÉR pre 2 FV moduly POWER OPTIMIZER P801 LANDSCAPE, even. ekvivalent | ks | 127 |  | 0
Vstupný jednosmerný výkon 800W
Max vstupné napätie 125Vdc
Prevádzkový rozsah 12.5 - 105 Vdc
Maximálna účinnosť 99.5 %
Priemerná účinnosť 98.6 %
181 | M |  | Montáž optimizéra | ks | 127 |  | 0
182 | K |  | Požiarna brána FFG + STOP tlačítko | ks | 1 |  | 0
Pohotovostné STOP tlačídlo
Kontrólny panel požiarného alarmu
RS485 komunikačný modul
183 | M |  | Montáž požiarnej brány | ks | 1 |  | 0
184 | K |  | Komerčná brána | ks | 1 |  | 0
Centrálna jednotka s APP
Senzor osvitu
Senzor vonkajšej teploty
Senzor rýchlosti vetra
|  |  | Senzor teploty FV panelov | [7 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | M |  | Montáž komerčnej jednotky | ks | 1 |  | 0
186 | K |  | Prepäťová ochrana GAK typ 1&2, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
Integrovaná SPD ochrana
Pripojenie 3 okruhov/stringov bez DC poistiek
187 | M |  | Montáž prep.ochrany | ks | 1 |  | 0
188 | K |  | Nosná hliníková konštrukcia pre uloženie FV panelov na plochu strechu - sklon 10% | ks | 252 |  | 0
Montážna skrutka M6x12mm, 560ks
Montážna skrutka M6x55mm,560ks
Skrutka 6,3x32,54ks
Univerzálna stredná svorka s lepením,452ks
Flatfix koncový diel 30mm3,108ks
Flatfix držiak základnej dosky,62ks
Flatfix držiak,811ks
Flatfix držiak základňa,280ks
Flatfix hi base,280ks
Príchytka pre kábel optimizéra,253ks
Základný Flatfix profil 550mm,218ks
Základný Flatfix profil 1030mm,280ks
Flatfix veterný deflektor zadný 1700,253ks
Flatfix Fusion Ballast Container1700,164ks
Flatfix Fusion Veterný deflektor ľavý XL,27ks
Flatfix Fusion Veterný deflektor pravý XL,27ks
Flatfix Fusion uzemňujúca pružina,1120ks
Flatfix Fusion uzemňujúca konzola,92ks
Flatfix Fusion uzemňujúca príchytka 6mm2,39ks
Samorezná skrutka z plechu 6,0x25 mm SW10 HEX/T306,324ks
189 | M |  | Montáž nosnej konštrukcie | ks | 252 |  | 0
190 | K |  | FV kábel 10AWG 4mm2 | m | 950 |  | 0
191 | M |  | Montáž FV kábla | m | 950 |  | 0
192 | K |  | FV kábel 10AWG 6mm2 | m | 600 |  | 0
193 | M |  | Montáž FV kábla | m | 600 |  | 0
194 | K |  | FV kábel 10AWG 10mm2 | m | 350 |  | 0
195 | M |  | Montáž FV kábla | m | 350 |  | 0
196 | K |  | FV kábel 10AWG 16mm2 | m | 250 |  | 0
197 | M |  | Montáž FV kábla | m | 250 |  | 0
198 | K |  | MC4 konektor - pár | ks | 120 |  | 0
199 | M |  | Montáž / lisovanie konektora | ks | 120 |  | 0
200 | K |  | Zlučovač MC4 3/1 káblové konektory - pár | ks | 20 |  | 0
201 | M |  | Montáž zlučovaťa | ks | 20 |  | 0
202 | K |  | PVC trubka UV odolná Ø 25 | m | 250 |  | 0
203 | M |  | Montáž / uloženie trubky | ks | 250 |  | 0
204 | M |  | Odborná prehliadka-revízia | hod | 10 |  | 0
205 | M |  | Konfigurácia APP | hod | 20 |  | 0
206 | M |  | Konfigurácia WEB server | hod | 5 |  | 0
207 | M |  | Konfigurácia WEB klient | ks | 5 |  | 0
PČ | Typ |  | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
| D | HSV | ELI ROZVODY
208 | K |  | ROZVÁDZAČ "R-FVZ" | ks | 1 |  | 0
Nástenná rozvodná skrinka IP65 2-radová, 24 poz.
209 | M |  | Montáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0
210 | K |  | ROZVÁDZAČ "R-CHLAD" | ks | 1 |  | 0
Oceľovo plechová rozvodná skriňa IP54,900x600x450, 240 poz
211 | M |  | Montáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0
212 | M |  | HR rozvádzač | hod | 15 |  | 0
213 | K |  | Dohladové relé U-f Quard CZ, even. ekvivalent | ks | 1 |  | 0
Rozsah prevádzkové napätia,280 - 470 Vac 400 V / 50 Hz
Napájecí napätie,230 Vac 230 V / 50 Hz
Rozsah frekvencie 40 - 60 Hz
Príkon < 3 W
Stupne nastavenia ochrany 2
Rozsah nastavenia napäťovej ochrany 160 Vac - 275 Vac (meranie L proti N), 280 Vac - 485 Vac (meranie L proti L)
Reakčná doba rozpojenia kontaktov relé od okamžiku rozpoznánia chyby v sieti, 40 ms - 1,5 s prvý stupeň - nastavitelné, 40 ms - 0,6 s druhý stupeň - nastavitelné
Presnost merania napätia ± 1 % (při ULN > 150 Vac
Doba rozopnutia / zopnutia kontaktov relé < 10 ms
Presnosť merania frekvencie ± 0,04 Hz (47 – 52 Hz)
Pracovná teplota - 20 ° C až + 60 °C
Vzdušná vlhkosť 95 % (nekondenz.)
Elektrická životnosť relé, 100 000x zopnutí pri menovitom výkone
Oneskorenie pre opätovné spojenie kontaktov relé od okamžiku rozpojenia, 5 s - 30 min, krok 1 s
214 | M |  | Montáž U-f Quard CZ | hod | 6 |  | 0
215 | K |  | Zvodič prepätia -4P-B+C | ks | 2 |  | 0
216 | M |  | Montáž zvodiča prepätia 4P | ks | 2 |  | 0
217 | K |  | Výkonový istič 3-pólový, 200A, 25kA | ks | 3 |  | 0
218 | M |  | Montáž ističa 3f | ks | 3 |  | 0
219 | K |  | VYPÍNAČ 160A 25kA 3P | ks | 5 |  | 0
220 | M |  | Montáž vypínača 3P | ks | 5 |  | 0
221 | K |  | Poistkový odpájač 3xPV10/4A | ks | 2 |  | 0
222 | M |  | Montáž poist.odpájača 3P | ks | 2 |  | 0
223 | K |  | Prúdový chránič s ističom 2P C/16A/30mA | ks | 2 |  | 0
224 | K |  | Vodotesná spojka | ks | 2 |  | 0
225 | M |  | Montáž prúdov.chrániča s ističom 2P | ks | 2 |  | 0
226 | K |  | Prúdovy chranic 4P 63A/30mA | ks | 5 |  | 0
227 | K |  | Istič 20A/D/4 | ks | 5 |  | 0
228 | K |  | Vodotesná spojka | ks | 5 |  | 0
229 | M |  | Montáž prúdov.chrániča s ističom 4P | ks | 5 |  | 0
230 | M |  | Montáž ističa 3f+N | ks | 5 |  | 0
231 | K |  | Prúdový chránič, 80A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA | ks | 2 |  | 0
232 | M |  | Montáž prúdov.chrániča 4P | ks | 2 |  | 0
233 | K |  | Prúdový chránič, 100A, 4-pólový, 30mA, typ A, 10kA | ks | 3 |  | 0
234 | M |  | Montáž prúdov.chrániča 4P | ks | 3 |  | 0
235 | K |  | Istič 200A/3 | ks | 2 |  | 0
236 | M |  | Montáž ističa 3f | ks | 2 |  | 0
237 | K |  | Prúdový chránič s ističom 2P C/16A/30mA | ks | 16 |  | 0
238 | M |  | Montáž prúdov.chrániča s ističom 2P | ks | 16 |  | 0
239 | K |  | Kábel HO7RN-F 3G2.5 (CGSG 3x2.5 | m | 80 |  | 0
240 | M |  | Montáž kábla do 2.5mm | m | 80 |  | 0
241 | K |  | Kábel CGSG (HO7RN-F) 4G2.5 | m | 60 |  | 0
242 | M |  | Montáž kábla od 2.5-10mm | m | 60 |  | 0
243 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 0 |  | 0
244 | M |  | Montáž kábla do 2.5mm | m | 0 |  | 0
245 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 0 |  | 0
246 | M |  | Montáž kábla do 2.5mm | m | 0 |  | 0
247 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x1.5 mm2 | m | 0 |  | 0
248 | M |  | Montáž kábla do 2.5mm | m | 0 |  | 0
249 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x2.5 mm2 | m | 0 |  | 0
250 | M |  | Montáž kábla do 2.5mm | m | 0 |  | 0
251 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 3x10 mm2 | m | 0 |  | 0
252 | M |  | Montáž kábla od10-25mm | m | 0 |  | 0
253 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 3x16 mm2 | m | 0 |  | 0
254 | M |  | Montáž kábla od10-25mm | m | 0 |  | 0
255 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x16 mm2 | m | 0 |  | 0
256 | M |  | Montáž kábla od10-25mm | m | 0 |  | 0
257 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x25 mm2 | m | 50 |  | 0
258 | M |  | Montáž kábla od10-25mm | m | 50 |  | 0
259 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x35 mm2 | m | 50 |  | 0
260 | M |  | Montáž kábla od25-50mm | m | 50 |  | 0
261 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x50 mm2 | m | 1 |  | 0
262 | M |  | Montáž kábla od25-50mm | m | 1 |  | 0
263 | K |  | Kábel 1-CYKY-J 5x70 mm2 | m | 1 |  | 0
264 | M |  | Montáž kábla od50-70mm | m | 1 |  | 0
264 | K |  | Vodič CYA 4 zeleno/žltý | m | 200 |  | 0
265 | M |  | Montáž vodiča do10mm | m | 200 |  | 0
266 | K |  | Vodič CYA 6 zeleno/žltý | m | 450 |  | 0
267 | M |  | Montáž vodiča do10mm | m | 450 |  | 0
268 | K |  | Vodič CYA 10 zeleno/žltý | m | 250 |  | 0
269 | M |  | Montáž vodiča do10mm | m | 250 |  | 0
270 | K |  | Vodič CYA 16 zeleno/žltý | m | 350 |  | 0
271 | M |  | Montáž vodiča od10-25mm | m | 1 |  | 0
272 | K |  | Vodič CYA 25 zeleno/žltý | m | 150 |  | 0
273 | M |  | Montáž vodiča nad25mm | m | 1 |  | 0
274 | K |  | Vodič CYA 35 zeleno/žltý | m | 100 |  | 0
275 | M |  | Montáž vodiča nad25mm | m | 1 |  | 0
276 | K |  | Vodič CYA 50 zeleno/žltý | m | 120 |  | 0
277 | M |  | Montáž vodiča nad 50mm | m | 1 |  | 0
278 | K |  | Lišta potenciálov.vyrovnania (HUS) | ks | 3 |  | 0
279 | M |  | Montáž lišty potenciálov.vyrovnania (HUS) | m | 3 |  | 0
280 | K |  | Žľab 200/50 | m | 220 |  | 0
281 | K |  | Výložník | ks | 130 |  | 0
282 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø100mm x 900mm | ks | 2 |  | 0
283 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø80mm x 900mm | ks | 4 |  | 0
284 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø80mm x 250mm | ks | 8 |  | 0
285 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø30mm x 400mm | ks | 5 |  | 0
286 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø30mm x 300mm | ks | 10 |  | 0
287 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø30mm x 250mm | ks | 10 |  | 0
288 | M |  | JADROVÉ VRTANIE OTVOR Ø30mm x 200mm | ks | 15 |  | 0
289 | M |  | PRIERAZ OTVOR TEHLA Ø500mm x 150mm | ks | 5 |  | 0
290 | M |  | PRIERAZ OTVOR TEHLA Ø400mm x 150mm | ks | 5 |  | 0
291 | M |  | PRIERAZ OTVOR TEHLA Ø200mm x 150mm | ks | 8 |  | 0
292 | M |  | PRIERAZ OTVOR TEHLA Ø50mm x 150mm | ks | 15 |  | 0
293 | M |  | PRIERAZ OTVOR TEHLA Ø30mm x 150mm | ks | 20 |  | 0
294 | M |  | Odborná prehliadka-revízia Eli+pospájanie | hod | 45 |  | 0