###### 

###### KRYCÍ LIST PONUKY

**UCHÁDZAĆ**

názov :

adresa :

IČO :

Kontaktná osoba :

telefón :

e-mail :

**Zákazka : Oprava pódiového osvetlenia v kultúrnom dome Modranka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A.) „Oprava pódiového osvetlenia v KD Modranka“** | | |
| A.3.1- Osvetľovací pódiový LED reflektor s konzolou - 6ks |  | € |
| A.3.2 - Osvetľovací LED reflektor na osvetlenie pódia s konzolou – 2ks |  | € |
| A.3.3 - Osvetľovac LED reflektorov na osvetlenie pódia s konzolou – 2ks |  | € |
| A.3.4 – Scaner s konzolou na uchytenie – 1ks |  | € |
| A.3.5 - Univerzálny ovládací pult DMX - 1ks |  | € |
| A.3.6 - Rack pre ovládací pult DMX - 1ks |  | € |
| A.3.7 – Prepojovacia kabeláž pre napájanie reflektorov |  | € |
| A.3.8 - Komunikačá kabeláž DMX |  | € |
| A.3.9 - Pomocný materiál |  | € |
| Cena spolu bez DPH |  | € |
| DPH 20% |  | € |
| ***A.) Cena celkom s DPH*** |  | **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B.) „Výmena a oprava svietidiel v malej telocvični športového areálu Modranka“** | | |
| B.1.1 – LED svietidlá – 12ks |  | € |
| B.1.2 – Kábel CYKY 5Jx1,5mm2 - 45 bm |  | € |
| B.1.3 – Trubka LRU 16/20 - 40 bm |  | € |
| B.1.4 – Rozvodové krabice 855 EAN - 8 ks |  | € |
| DPH 20% |  | € |
| ***B.) Cena OAD celkom s DPH*** |  | **€** |

**Uchádzač zároveň prehlasuje, že:**

* porozumel týmto súťažným podkladom,
* súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.

Dátum: ................... ….................……………………

pečiatka a podpis