## Hárok1
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Identifikačné údaje navrhovateľa: |  |  |  | Identifikačné údaje obstarávateľa:
Obchodné meno: |  |  |  | Obchodné meno: | Róbert Repček
Sídlo: |  |  |  | Sídlo: | Cédrova 491/6, 031 04 Lipt. Mikuláš - Podbreziny
IČO: |  |  |  | IČO: | 41328019
Kontaktná osoba: |  |  |  | Kontaktná osoba: | Róbert Repček
Mobil: |  |  |  | Mobil: | + 421 903 443 194
E-mail: |  |  |  | E-mail: | repcek.robert11@gmail.com
Technická špecifikácia logického celku:
Obstaranie technológie:
| Vymedzenie častí zariadenia | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | minimálne hodnoty | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní do žltého stlpca konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania), resp. dopíše áno, alebo nie | Názov výrobcu | Typové označenie
Fotovoltaická elektráreň | Fotovoltarické panely | Celkový inštalovaný výkon | min. 8 | KWp | min. 8 – max. 12
|  | počet | min.15 | ks | min. 15 - max. 25
|  | Menovitý výkon panela | min. 350 | Wp | min. 350 – max. 550
|  | Typ panelu | monokryštalický | - | áno/nie
|  | Plusová tolerancia výkonu panelu | áno | - | áno
|  | Účinnosť modulu | min.15 | % | min. 15 - max. 25
|  | Montážny systém na plochú strechu | áno | - | áno/nie
|  | Inštalácia konštrukcie panelov | áno | - | áno/nie
|  | Elektroinštalácia, kabeláž ku FV panelom | áno | - | áno/nie
|  | príprava / úprava elektrického zapojenia technológie FVE s prípravou pre vzdialený prístup | áno | - | áno/nie
| Fotovoltaické meniče | počet | min. 1 | ks | min 1 - max 3
|  | Menovitý výkon meniča | min. 5 | kW | min. 5 – max. 20
|  | Elektroinštalácia meničov | áno | - | áno/nie
|  | Kabeláž ku meničom | áno | - | áno/nie
| Rozvádzač RH FVE + istenie a ochrany | Rozvádzač s kompletnou výzbrojou | áno | - | áno/nie
|  | Inštalácia rozvádzača a kabeláže | áno | - | áno/nie
| Regulácie | Regulácia výkonu FVZ s príslušenstvom | áno | - | áno/nie
| Monitoring, meranie a reporting | SW pre vzdialený monitoring, vizualizáciu a publikáciu meraných prevádzkových údajov na intranete/internete s užívateľskou parametrizáciou | áno | - | áno/nie
|  | Merané elektrické veličiny na strane, výroby, odberu a dodávky elektriny | áno | - | áno/nie
|  | Meranie odobratej a dodanej elektriny z elektromeru | áno | - | áno/nie
|  | Reporting prevádzkových parametrov a udalostí s archiváciou údajov | áno | - | áno/nie
|  | Doprava na miesto prevádzky vrátane inštalácie a odskúšania | áno | - | áno/nie
|  | Zabezpečenie inžinieringu a potrebnej administratívy voči VSD | áno | - | áno/nie
|  | Regulácia výkonu FVZ na 0 podľa podmienok VSD | áno | - | áno/nie
|  | Vzdialený monitoring FVZ | áno | - | áno/nie
| Záruka | Záručná lehota na elektromontáž min. 3 roky | áno | - | áno/nie
|  | Záručná lehota na menič min. 5 rokov | áno | - | áno/nie
|  | Záručná lehota na fotovoltaický panel min. 10 rokov | áno | - | áno/nie
|  | Záručná lehota na výkon fotovoltaického panelu min. 15 rokov | áno | - | áno/nie
| Spolu |  |  |  |  | Cena spolu Bez DPH | DPH 20 % | Cena spolu s DPH
| Dátum: |  |  | Pečiatka a podpis:
Miesto: