## práca
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: Elektro - servis, výmena nabíjačov, striedačov, kapacitné skúšky AKU - batérií 230V , 24V - práca
Prevádzkované zariadenia |  | Položky | jednotka | počet kusov | cena jednotková | cena za položku bez DPH
1. Servis zariadení | 1. | Typ zdroja: striedač AEG Protect 8 INV1, 30kVA označenie 00BRU 1, 230V/130A | ks | 1 |  | 0
| 2. | Typ zdroja: striedač AEG Protect 8 INV1, 30kVA označenie 00BRU 2, 230V/130A | ks | 1 |  | 0
| 3. | Typ nabíjač AEG AC 3000 24V/100A, 3x100 A (sada,,E“) označenie 00BUE 01 | ks | 1 |  | 0
| 4. | Typ nabíjač AEG AC 3000 24V/100A, 3x100 A (sada,,F“) označenie 00BUF 01 | ks | 1 |  | 0
| 5. | Typ nabíjač SN 60 220/400 M91-1K, (108 článkov nabíja) označenie 00BTL 03 | ks | 1 |  | 0
| 6. | Typ nabíjač SN 60 220/400 M91-1K, (108 článkov nabíja) označenie 00BTL 04 | ks | 1 |  | 0
| 7. | Typ nabíjač SN 60 220/400 M91-1K, (108 článkov záloha) označenie 00BTL 05 | ks | 1 |  | 0
| 8. | akumulátor typ: EXIDE Sonnenschein A 602/500 sada ,,E“ | sada | 1 |  | 0
| 9. | akumulátor typ: EXIDE Sonnenschein A 602/500 sada ,,F“ | sada | 1 |  | 0
| 10. | akumulátor typ: EXIDE Marathon L 2V 220, označenie B1 | sada | 1 |  | 0
| 11. | akumulátor typ: EXIDE Marathon L 2V 220, označenie B2 | sada | 1 |  | 0
|  | Cena 1. ročného servisu: |  |  |  | 0
|  | 1. Cena spolu 3 ročný servis: |  |  |  | 0
2. Nabíjače - náhradné diely - výmena počas 36 mesiacov | 1. | transformátor impulzný - V30F635.0, 4-13379-K | ks | 1 |  | 0
| 2. | tlmivka - L3 8,0/45F088.0, 4-5003-K + L1 0,082/45P267.0, 4-10436-K | ks | 1 |  | 0
| 3. | doska osadená FF 75-200, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0
| 4. | vstupný filter – OPS 590, 4-3652-SP | ks | 1 |  | 0
| 5. | výkonový vstupný filter -6 OPS 558 | ks | 1 |  | 0
| 6. | doska osadená, pre PS407, OPS 667var.C, UNI1,220V | ks | 1 |  | 0
| 7. | doska osadená, OPS850A-UNI3, SN, RS232, 2x16 | ks | 1 |  | 0
| 8. | doska s klávesnicou LCD 2x16 znakov NES1 | ks | 1 |  | 0
| 9. | modul IGBT,200A,1200V; Visol=4kVac, FF200R12KT4 | ks | 1 |  | 0
| 10. | mostík diódový 3f 127A 1200V, VUO110-12NO7 PWS-E | ks | 1 |  | 0
|  | 2. Cena spolu za Nabíjače: |  |  |  | 0
3. Striedače- náhradné diely- výmena počas 36 mesiacov | 1. | DPS riadenie striedača A1-A1 | ks | 1 |  | 0
| 2. | DPS riadenie bypasu A1-A36 | ks | 1 |  | 0
| 3. | DPS investor interface A17-A1 | ks | 1 |  | 0
| 4. | Ventilátor AEG W2S, 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0
| 5. | DC kondenzátor AEG C42 6000uF/350VDC | ks | 1 |  | 0
| 6. | Kondenzátor AEG C2 83uF/400VAC | ks | 1 |  | 0
| 7. | Kondenzátor AEG C2 57uF/440VAC | ks | 1 |  | 0
| 8. | Kondenzátor AEG C17 10000uF/40VDC | ks | 1 |  | 0
| 9. | Kondenzátor AEG A6-E2 8uF/850VDC/250VAC | ks | 1 |  | 0
| 10. | Kondenzátor AEG C69 1500uF | ks | 1 |  | 0
|  | 3.Cena spolu za Striedače: |  |  |  | 0
4. Akumulátory pre 220V systém- náhrad. diely výmena počas 36 mesiacov: | 1. | Článok 2V / min 220 - 230 Ah | ks | 216 |  | 0
|  | 4. Cena spolu za Akumulárory pre 220V |  |  |  | 0
5. Akumulátory pre 24V systém - náhrad. diely výmena počas 36 mesiacov: | 1. | Článok 2V / min 490 - 500 Ah | ks | 24 |  | 0
|  | 5. Cena spolu za Akumulároy pre 24V |  |  |  | 0
6. Nepravidelná údržba a opravy zariadení- výjazdy |  | cena za hodinu nepravidelného servisu bude obsahovat vsetky náklady vratane kilometrovného
| 1. | od 07:00 hod. do 16:00 hod | hod | 20 |  | 0
| 2. | od 16:00 hod. do 07:00 hod | hod | 20 |  | 0
| 3. | sobota, nedeľa a sviatok | hod | 20 |  | 0
6. Cena spolu za predpokladané hodiny nepravidelnych výjazdov
Cena spolu za predmet zákazky bez DPH
Konečná cena bude vrátane všetkých aj vedlajších nákladov.
Platiteľ DPH: ÁNO NIE
Poznámky:
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH vo svojej ponuke upozorní.
................................................
podpis a pečiatka