Názov zákazky: 	Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa

Vysvetlenie č. 5

Otázka:

V objekte SO 01 Spevnené plochy sa uvažuje s pokládkou asfaltu AC 8 hr. 40 mm bez rozlíšenia farby.

Má súťažiaci uvažovať s čiernou farbou asfaltu, alebo má asfalt byť červený ako zvyčajne mesto požaduje.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upresňuje, že asfalt  /položka č. 53 – asfalt AC 8 hr. 40mm/ bude červenej farby.

53 221	577133211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm červenej farby, š. do 3 m   6 308,000 m2