## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2 |  | jednotka | minimum | maximum | presne | xxx
1. | Množstvo | ks |  |  | 35
2. | Vnútorný priemer ETK | mm | 6
3. | Veľkosť KRK | Fr | 41
4. | Šírka pracovného kanála EP | mm | 2
5. | Vonkajší priemer | mm | 5 | 5.5
6. | Vnútorný priemer | mm | 2
7. | Ohýbateľná časť1 | ° | -180 | 180
8. | Priemer zavádzacej hadičky | mm (”) |  |  | 5 (0,20)
9. | Priemer distálneho konca | mm (”) |  |  | 5,4 (0,21)
10. | Priemer zavádzacej časti | mm (”) |  | 5,5 (0,22)
11. | Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer) | mm | 6
12. | Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer) | Fr | 41
13. | Pracovná dĺžka | mm (”) |  |  | 600 (23,6)
14. | Šírka kanála | mm (”) | 2,0 (0,079)
15. | Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu | 5.0 / 2.2
16. | Farebné rozlíšenie veľkosti | áno (zelená)
17. | Optický systém: |  |  |  |  | xxx
18. | Zorné pole | ° | -85
19. | Hĺbka poľa | mm | -6 | 50
20. | Spôsob osvetlenia: | svetelná dióda (LED)
21. | Konektor na odsávanie: | vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3 |  | jednotka | minimum | maximum | presne
1. | Množstvo | ks |  |  | 70
2. | Vnútorný priemer ETK | mm | 7
3. | Šírka pracovného kanála EP | mm | 2.6
4. | Vonkajší priemer | mm | 5.8 | 6.3
5. | Vnútorný priemer | mm | 2.6
6. | Ohýbateľná časť1 | ° | -180 | 180
7. | Priemer zavádzacej hadičky | mm (”) |  |  | 5,8 (0,23)
8. | Priemer distálneho konca | mm (”) |  |  | 6,2 (0,24)
9. | Priemer zavádzacej časti | mm (”) |  | 6,3 (0,25)
10. | Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer) | mm | 7
11. | Pracovná dĺžka | mm (”) |  |  | 600 (23,6)
12. | Šírka kanála | mm (”) | 2,6 (0,102)
13. | Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu | 5.8 / 2.8
14. | Farebné rozlíšenie veľkosti | áno (oranžová)
15. | Optický systém: |  |  |  |  | xxx
16. | Zorné pole | ° | -85
17. | Hĺbka poľa | mm | -6 | 50
18. | Spôsob osvetlenia: | svetelná dióda (LED)
19. | Konektor na odsávanie: | vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladaný počet MJ na 12 kalendárnych mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Číslo rozhodnutia | Kategorizačný kód | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[11 empty] | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2 | ks | 35 | 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0; 17.: 0
2. | Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3 | ks | 70 | 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0; 17.: 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 15.: podpis:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Dňa: |  |  |  | 15.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Číslo rozhodnutia | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie 12 mesiacov
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
35
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Číslo rozhodnutia | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie 12 mesiacov
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
70
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač