## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2 |  | jednotka | minimum | maximum | presne | xxx
1. | Množstvo | ks |  |  | 35
2. | Vnútorný priemer ETK | mm | 6
3. | Veľkosť KRK | Fr | 41
4. | Šírka pracovného kanála EP | mm | 2
5. | Vonkajší priemer | mm | 5 | 5.5
6. | Vnútorný priemer | mm | 2
7. | Ohýbateľná časť1 | ° | -180 | 180
8. | Priemer zavádzacej hadičky | mm (”) |  |  | 5 (0,20)
9. | Priemer distálneho konca | mm (”) |  |  | 5,4 (0,21)
10. | Priemer zavádzacej časti | mm (”) |  | 5,5 (0,22)
11. | Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer) | mm | 6
12. | Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer) | Fr | 41
13. | Pracovná dĺžka | mm (”) |  |  | 600 (23,6)
14. | Šírka kanála | mm (”) | 2,0 (0,079)
15. | Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu | 5.0 / 2.2
16. | Farebné rozlíšenie veľkosti | áno (zelená)
17. | Optický systém: |  |  |  |  | xxx
18. | Zorné pole | ° | -85
19. | Hĺbka poľa | mm | -6 | 50
20. | Spôsob osvetlenia: | svetelná dióda (LED)
21. | Konektor na odsávanie: | vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3 |  | jednotka | minimum | maximum | presne
1. | Množstvo | ks |  |  | 70
2. | Vnútorný priemer ETK | mm | 7
3. | Šírka pracovného kanála EP | mm | 2.6
4. | Vonkajší priemer | mm | 5.8 | 6.3
5. | Vnútorný priemer | mm | 2.6
6. | Ohýbateľná časť1 | ° | -180 | 180
7. | Priemer zavádzacej hadičky | mm (”) |  |  | 5,8 (0,23)
8. | Priemer distálneho konca | mm (”) |  |  | 6,2 (0,24)
9. | Priemer zavádzacej časti | mm (”) |  | 6,3 (0,25)
10. | Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer) | mm | 7
11. | Pracovná dĺžka | mm (”) |  |  | 600 (23,6)
12. | Šírka kanála | mm (”) | 2,6 (0,102)
13. | Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu | 5.8 / 2.8
14. | Farebné rozlíšenie veľkosti | áno (oranžová)
15. | Optický systém: |  |  |  |  | xxx
16. | Zorné pole | ° | -85
17. | Hĺbka poľa | mm | -6 | 50
18. | Spôsob osvetlenia: | svetelná dióda (LED)
19. | Konektor na odsávanie: | vnútorný priemer spojovacej hadice ID (mm) - O7 +/- 1
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Jednorazový bronchoskop
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie 12 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
35
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.8/2.8 - veľkosť 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie 12 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
70
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač