Sekcia ekonomiky odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Všetkým záujemcom

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo SE-VO2-2022/003760-03 | Vybavuje/linka Ing. Milan Varga/44569 | Bratislava 22.08.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

VEC: Vysvetlenie č.1 informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejný obstarávateľ zverejňuje v elektronickom systéme Josephine vysvetlenie  informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Hasiace nádrže a vaky“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku E.U.: 2022/S 142-405538 z 26.7.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 167/2022 - 27.07.2022 značka číslo 34386 - MST, uskutočňovanej prostredníctvom elektronického systému Josephine.

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky požaduje ako položku č. 2 Prepravný batoh na prenosnú samonosnú nádrž na hasivo a čerpadielka v počte 33 ks.
Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, o aké "čerpadielka" sa jedná, resp. doplniť špecifikáciu, aby sa zaručilo, že ponúkaný prepravný batoh bude vyhovovať požadovanému účelu?

Odpoveď č.1 na otázku č.1:

Pojem „čerpadielko“ predstavuje motorové odstredivé čerpadlo (zväčša rámovej konštrukcie), určené na dopravu vody medzi prenosnými samonosnými nádržami na hasivo – jazierkami (položka č. 1 v prílohe č. 1 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky), teda je súčasťou tzv. „jazierkového systému dopravy vody“, ktorým sa dopravuje hasiaca látka na požiarisko v ťažko dostupnom teréne. V súvislosti s otázkou verejný obstarávateľ upravuje pri položke č. 2 - Prepravný batoh na prenosnú samonosnú nádrž na hasivo a čerpadielka požiadavky nasledovne:

- minimálne rozmery spodnej podstavy batoha –  z pôvodne uvedených min. 40x40 cm na nových min. 40x50 cm.

- minimálne rozmery vrchnej časti batoha – z pôvodne uvedených min. 40x40cm na nových min. 40x50 cm.

Ostatné požiadavky zostávajú nezmenené.

Informácie o zmene lehôt vo verejnom obstarávaní:

V súťažných podkladoch na elektronickej tabuli v záložke „Lehoty“

a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť:

Namiesto:

24.08.2022 09:00

má byť:

07.09.2022 09:00

Bod VI.2.7) Podmienky na otváranie

Namiesto:

24.08.2022 13:00

má byť:

07.09.2022 13:00.

Verejný obstarávateľ Vás ďalej informuje o vykonaní redakčnej opravy z dôvodu zmeny lehôt vo verejnom obstarávaní.

Uvedené informácie budú zverejnené v OZNÁMENÍ O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE, ktoré bude/budú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, ako aj v Úradnom vestníku EÚ, ako aj na elektronickej tabuli https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/26823/round/list.

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru