Sekcia ekonomiky odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Všetkým záujemcom

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo SE-VO2-2022/003760-04 | Vybavuje/linka Ing. Milan Varga/44569 | Bratislava 30.08.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

VEC: Vysvetlenie č.1 informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejný obstarávateľ zverejňuje v elektronickom systéme Josephine vysvetlenie  informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Hasiace nádrže a vaky“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku E.U.: 2022/S 142-405538 z 26.7.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 167/2022 - 27.07.2022 značka číslo 34386 - MST, uskutočňovanej prostredníctvom elektronického systému Josephine.

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky požaduje pri položke č.3 Skladateľná nádrž na hasiacu látku s objemom min. 5500 l rozmery v rozloženom stave: priemer podstavy min. 280 cm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať priemer podstavy 270 cm pri celkovom objeme 7 500 L?

Odpoveď na otázku č.1:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pri položke č. 3 – Skladateľná nádrž na hasiacu látku s objemom min. 5500 l priemer podstavy min. 270 cm.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky požaduje pri položke č.4 veľkoobjemová prenosná nádrž 50 000 l aby nádrž mala maximálne rozmery v zloženom stave 95 x 65 x 160 cm.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmery veľkoobjemovej prenosnej nádrže s objemom 55 000 l v zloženom stave 140x140x100 cm, keďže táto požiadavka nijak neovplyvňuje kvalitu, funkčnosť ani využitie tohto produktu a neexistuje žiadny štandard a každý výrobca používa svoj overený typ balenia resp. skladania?

Odpoveď otázku č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, týkajúcej sa maximálnych rozmerov položky č. 4 v zloženom stave a to predovšetkým z dôvodov nevyhnutnej skladnosti materiálu pri jeho preprave v prostriedkoch na tento účel prispôsobených. K formulácií uvedenej odpovede Verejný obstarávateľ pristúpil aj s ohľadom na skutočnosť, že navrhované maximálne rozmery v značnej miere prekračujú Verejným obstarávateľom zadefinované maximálne rozmery ako aj nezanedbateľným spôsobom menia tvar zloženej nádrže a zároveň na trhu existuje dostatočné množstvo potenciálnych výrobcov resp. dodávateľov, schopných dodať tovar v požadovanom vyhotovení v rámci širokej hospodárskej súťaže.

Otázka č. 3:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky pre položku č.4 veľkoobjemová prenosná nádrž 50 000 l požaduje, aby nádrž mala hmotnosť v zloženom stave max. 150 kg. Bude verejný obstarávateľ akceptovať veľkoobjemovú prenosnú nádrž s objemom 55 000 l s hmotnosťou v zloženom stave 160 kg, pričom nami ponúkaná nádrž má vyššie parametre ako obstarávateľom špecifikovaný produkt? Nami ponúkaný produkt je z materiálu s pevnosťou v ťahu >7000N, má vyšší objem ako požadovaný minimálny a možnosť použitia nádrže až do 12° sklonu zeme, čo je obrovskou výhodou v praxi pre použitie v lese a na nerovnom povrchu. Taktiež verejný obstarávateľ uvádza, že sa má jednať len o hmotnosť samotnej nádrže v zloženom stave, z čoho vyplýva, že do váhy sa nepočítajú ventily a podkladová a prekrývacia ochranná plachta. Požaduje verejný obstarávateľ tieto položky ako súčasťou dodávky veľkoobjemovej prenosnej nádrže 50 000 l?

Odpoveď otázku č.3:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, týkajúcej sa maximálnej hmotnosti položky č. 4. Verejným obstarávateľom definovaný minimálny objem nádrže ako aj pevnosť v ťahu sú podľa jeho názoru a doterajších znalostí a skúseností s týmto druhom predmetu zákazky postačujúce pre splnenie účelu, na ktorý je obstarávaný. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj návrh plnenia značne presahujúci minimálne požiadavky (napr. materiál s násobne vyššou pevnosťou v ťahu), pokiaľ však tieto nie sú na úkor iných definovaných požiadaviek (napr. maximálna hmotnosť), ktoré sú rovnako definované za účelom obstarania tovaru požadovaných vlastností. Verejný obstarávateľ nepožaduje ako súčasť dodávky podkladovú a prekrývaciu plachtu, požiadavka na uzatvárateľné ventily je súčasťou Opisu predmetu zákazky.

Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky požaduje pri položke č.4 veľkoobjemová prenosná nádrž 50 000 l aby nádrž mala vnútorný priemer rozloženej nádrže min 420 cm a vonkajší priemer rozloženej nádrže max 610 cm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať veľkoobjemovú prenosnú nádrž s objemom 55 000 l s vnútorným priemerom 500 cm a vonkajším priemerom 640 cm, pričom nami ponúkaná nádrž má vyššie parametre ako obstarávateľom špecifikovaný produkt? Navyše, verejný obstarávateľ požaduje rovnaký maximálny priemer s hodnotou 610 cm aj pre položku č.5 Veľkoobjemová prenosná nádrž 35 000 l, tzn., že verejný obstarávateľ požaduje rovnaký maximálny vonkajší priemer pre menšiu 35 000 l nádrž a tiež pre nádrž 50 000 l, ktorá má o 15 000 l väčší objem.

Odpoveď otázku č.4:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, týkajúcej sa maximálnej hodnoty priemeru rozloženej nádrže. Verejný obstarávateľ definoval minimálne resp. maximálne rozmery oboch nádrží (položka č. 4 a položka č. 5) s ohľadom na účel, spôsob a podmienky použitia týchto položiek predmetu zákazky ako aj vhodnosti ich použitia s inými technickými prostriedkami, ktorými už verejný obstarávateľ disponuje (napr. definovaná požiadavka na vhodnosť nádrže na plnenie podvesových hasiacich vakov vrtuľníkov). Uchádzačom navrhované charakteristiky (napr. vnútorný a vonkajší priemer) v kombinácií s ďalšími parametrami v nezanedbateľnej miere menia charakter požadovaného tovaru, čo by mohlo mať vplyv na možnosti použitia predmetu zákazky a teda ohrozenie naplnenia účelu verejného obstarávania.

Otázka č. 5:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky pre položku č.5 veľkoobjemová prenosná nádrž 35 000 l požaduje, aby nádrž mala maximálne rozmery v zloženom stave 85 x 85 x 140 cm a neexistuje žiadny štandard a každý výrobca používa svoj overený typ balenia resp. skladania?
Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmery veľkoobjemovej prenosnej nádrže s objemom 35 000 l v zloženom stave 120 x 120 x 110 cm, keďže táto požiadavka nijak neovplyvňuje kvalitu, funkčnosť ani využitie tohto produktu a neexistuje žiadny štandard a každý výrobca používa svoj overený typ balenia resp. skladania?

Odpoveď otázku č.5:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, týkajúcej sa maximálnych rozmerov položky č. 5 v zloženom stave a to predovšetkým z dôvodov nevyhnutnej skladnosti materiálu pri jeho preprave v prostriedkoch na tento účel prispôsobených. K formulácií uvedenej odpovede Verejný obstarávateľ pristúpil aj s ohľadom na skutočnosť, že navrhované maximálne rozmery v značnej miere prekračujú Verejným obstarávateľom zadefinované maximálne rozmery ako aj nezanedbateľným spôsobom menia tvaru zloženej nádrže a zároveň na trhu existuje dostatočné množstvo potenciálnych výrobcov resp. dodávateľov, schopných dodať tovar v požadovanom vyhotovení v rámci širokej hospodárskej súťaže.

Otázka č. 6:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.1.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky pre položku č.5 veľkoobjemová prenosná nádrž 35 000 l požaduje, aby nádrž mala hmotnosť v zloženom stave max. 130 kg.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať veľkoobjemovú prenosnú nádrž s objemom 35 000 l s hmotnosťou v zloženom stave 148 kg, pričom nami ponúkaná nádrž má vyššie parametre ako obstarávateľom špecifikovaný produkt? Nami ponúkaný produkt je z materiálu s pevnosťou v ťahu >7000N, má vyšší objem ako minimálny požadovaný a možnosť použitia nádrže až do 12° sklonu zeme, čo je obrovskou výhodou v praxi pre použitie v lese a na nerovnom povrchu. Taktiež verejný obstarávateľ uvádza, že sa má jednať len o hmotnosť samotnej nádrže v zloženom stave, z čoho vyplýva, že do váhy sa nepočítajú ventily a podkladová a prekrývacia ochranná plachta. Požaduje verejný obstarávateľ tieto položky ako súčasťou dodávky veľkoobjemovej prenosnej nádrže 35 000 l?

Odpoveď otázku č.6:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke, týkajúcej sa maximálnej hmotnosti položky č. 5. Verejným obstarávateľom definovaný minimálny objem nádrže ako aj pevnosť v ťahu sú podľa jeho názoru a doterajších znalostí a skúseností s týmto druhom predmetu zákazky postačujúce pre splnenie účelu, na ktorý je obstarávaný. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj návrh plnenia značne presahujúci minimálne požiadavky (napr. materiál s násobne vyššou pevnosťou v ťahu), pokiaľ však tieto nie sú na úkor iných definovaných požiadaviek (napr. maximálna hmotnosť), ktoré sú rovnako definované za účelom obstarania tovaru požadovaných vlastností. Verejný obstarávateľ nepožaduje ako súčasť dodávky podkladovú a prekrývaciu plachtu, požiadavka na uzatvárateľné ventily je súčasťou Opisu predmetu zákazky.

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru