**Vysvetlenie**

Zo strany uchádzača bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky **„Stavebné úpravy Murgaška“** . V zmysle zákona o verejnom obstarávaní, Vám dávame nasledovné vysvetlenie – spresnenie k súťažným podkladom.

**Otázka**

VO výkaze výmer na zákazku "Stavebné úpravy "Murgaška"" sme zistili rozpor v nižšie uvedenej položke:
- Objekt 06-3 - Elektromontáže, pol. č. 2, kód pol.: 3450710300 "Rúrka FXP 25 v podlahe" je uvedená MJ ako "ks".
Vychádzajúc z pol. č. 1, kód pol: 210010033 "Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "KOPEX", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm", kde je mernou jednotkou "m", máme za to, že merná jednotka v pol. č. 2 má byť taktiež "m".
Žiadame verejného obstarávateľa o opravu MJ v pol. č. 2 na "m".

**Odpoveď**

*Verejný obstarávateľ po kontrole výkaz výmer zistil, že mernou jednotkou uvedenej položky je naozaj meter a nie kus. Súčasťou tejto odpovede Príloha Oprava – výkaz výmer – Stavebné úpravy Murgaška. Prosíme uchádzačov aby do ponuky predložili Opravenú prílohu – výkaz výmer.*

**V Banskej Bystrici 20.02.2019**

**Príloha:** *Oprava – výkaz výmer – Stavebné úpravy Murgaška.*