Názov školy:

SPŠ J. Murgaša

Jedáleň

Banská Bystrica

SITUÁCIA OBJEKTOV:

3

1 – škola, učebne

4

2 – telocvičňa

1

3 – učebne

4 – dielne

2

Jedáleň

Súčasný stav:

Budova školy z roku 1968, betónový skelet, murované priečky, budova jedálne z roku 1998. Vykurovacia sústava vyregulovaná, kotolňa je plynová zrekonštruovaná z roku 2001, vyhovujúca, radiátory vyhovujúce, termostatické ventily – áno, teplá voda pripravovaná lokálnymi elektrickými bojlermi. Svietidlá sa aktuálne vymieňajú za úsporné v budove A z vlastných zdrojov školy, v telocvični je potrebná výmena svietidiel

Budova jedálne: obvodový plášť nie je zateplený, časť strechy je zrekonštruovaná ale bez zateplenia.

V budove jedálne je potrebná rekonštrukcia vzduchotechniky, je stará, nevyhovujúca, nefunguje, nevyhovujúce odsávanie, kuchyňa pripravuje denne 1600 obedov, zásobuje 5 škôl.

Okná:

Vymenené všetky okná na budove školy aj na jedálni (okrem 3 malých okien na budove jedálne). Rekonštrukcia okien v roku 2009

Obvodový plášť a strecha:

Budova školy – časť 1 má zateplenú strechu, obvodový plášť nie je nezateplený.

Kritický stav striech – budovy 2, 3 a 4. Potreba rekonštrukcie strechy jedálne.

Potreba zatepliť obvodový plášť všetkých budov.

| Popis stavebných prác |  |  |  |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zateplenie obvodového plášťa budov |  |  |  |  | 3681 |  |
| Zateplenie strešného plášťa budov |  |  |  |  | 4098 |  |
| Oprava streš. krytiny nad hl. vstupom do školy |  |  |  |  | cca 37,8m2 |  |
| Bleskozvody |  |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia svietidiel 572 ks |  |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia telocvične a šatní |  |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia vzduchotechniky |  |  |  |  |  |  |

Schéma a fotografie školy