## Príloha č.3_časť.3
Príloha č.3_časť.3 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Poradové číslo položky | Názov sady | Položka v rozpočte | Požadované minimálne technické parametre produktu | Optimálna merná jednotka | Minimálny požadovaný počet merných jednotiek | Minimálny požadovaný počet ks | cena ks bez DPH | cena spolu bez DPH | cena spolu s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Zdrojový balík pluripotentných kmeňových buniek, genotyp 1 | Je požadovaná ľudská bunková línia glioblastómu vhodná ako pediatrický model glioblastómu Minimálne požadované technické parametre: Požadovaná línia SF-188 Jedna nádoba musí obsahovať minimálne 1 x 106 buniek Bunky musia byť negatívne testované na infekčné choroby zodpovedajúc presne podľa „esenciálneho ľudského CLEAR panelu podľa Charles Rivers živočíšneho diagnostického servisu“ Bunky musia mať overiteľne ľudský pôvod a nesmie byť zistená žiadna medidruhová kontaminácia potkanmi, myšami, škrečkami čínskymi, škrečkami zlatými sýrskymi a primátmi Bunky musia byť bez kontaminácie mykoplazmou Každá šarža buniek musí byť genotypovaná analýzou STR alebo obdobnou metodikou na overenie jedinečnej identity bunkovej línie | 1X106 | buniek | 1 |  | 0 | 0
2 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Zdrojový balík pluripotentných kmeňových buniek, genotyp 2 | Je požadovaná ľudská bunková línia glioblastómu vhodná ako model na bunkovú fyziológiu a štúdie chemosenzitivity Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná bunková línia SF-126 Jedna nádoba musí obsahovať minimálne 1 x 106 buniek Požadovaný pôvod bunkovej línie musí byť derivovaný z pacienta s tumorom vo frontálnom laloku mozgu s vekom 50 rokov ±10% Bunky nesmú exprimovať gliálny marker GFAP alebo glutamín syntázu Bunky miusi aexprimovať laminín a fibronektín Bunky musia vykazovať hypetriploídiu a fibroblastickú morfológiu v kukltúre Bunky musia byť netumorigénne pri použití v myšiach bez týmusu Bunky musia byť negatívne testované na infekčné choroby zodpovedajúc presne podľa „esenciálneho ľudského CLEAR panelu podľa Charles Rivers živočíšneho diagnostického servisu“ Bunky musia mať overiteľne ľudský pôvod a nesmie byť zistená žiadna medidruhová kontaminácia potkanmi, myšami, škrečkami čínskymi, škrečkami zlatými sýrskymi a primátmi Bunky musia byť bez kontaminácie mykoplazmou Každá šarža buniek musí byť genotypovaná analýzou STR alebo obdobnou metodikou na overenie jedinečnej identity bunkovej línie | 1X106 | buniek | 1 |  | 0 | 0
3 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Zdrojový balík pluripotentných kmeňových buniek, genotyp 3 | Je požadovaná ľudská bunková línia ľudskej rakoviny prsníka Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná bunková línia s označením PMC42-LA Požadovaná bunková línia musí byť vhodná ako model epiteliátnej prsníkovej cicavčej kultúry, vhodný pre štúdium mezenchymálnej tkanivovej tranzície Je požadované využitie bunkovej kultúry na analýzu patogenézy neoplastickej transformácie tkaniva Bunková línia musí byť pleomorfná, je požadovaný typický nárast v jednovrstve Je požadované aby mala unková línia obdobné charakteristiky ako kmeňová bunky Jedna nádoba musí obsahovať minimálne 1 x 106 buniek Bunky musia byť testované metódou plymerázovej reťazovej reakcie na negativitu pre herpes víruy a to minimálne pre HPV-16, HPV-18, hepatitídu A, C, HIV-1 & 2 Bunky musi abyť testované na negatívnu prítomnosť Mycoplazmy Každá šarža buniek musí byť genotypovaná analýzou STR alebo obdobnou metodikou na overenie jedinečnej identity bunkovej línie | 1X106 | buniek | 1 |  | 0 | 0
4 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Agens zabraňujúci rastu nežiadúcich organizmov v expanzných kultivačných prostrediach 1 | Je požadovaná reagencia zabraňujúca infekcii bakteriálnymi bunkovými kultúrami Minimálne požadované technické parametre: Minimálny obsah látky obsiahnutej pôvodne v P. Chrysogenum a P. Rubens 5000 U/ml Minimálny obsah láítky obsiahnutej pôvodne v S. Griseus 5 mg Minimálny obsah látky obsihanutej pôvodne v S. Fradiae 10 mg Požadovaná sterilizácia optimálne filtráciou cez 0.1 um filter alebo obdobná technika Požadované testovanie na obsah endotoxínu Požadovaná funkčnosť ako inhibítor syntézy bakteriálnej steny, inhibítor iniciácie a elongácie syntézy proteínov, inhibítor proteosyntézy porkaryota Požadované spektrum funkčnosti na gram pozitívne aj gram negatívne baktérie Najmenšie požadované balenie 100 ml | ml | 100 | 10 |  | 0 | 0
5 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Agens zabraňujúci rastu nežiadúcich organizmov v expanzných kultivačných prostrediach 2 | Je požadovaná reagencia zabraňujúca infekcii bakteriálnymi bunkovými kultúrami Minimálne požadované technické parametre: Minimálny obsah látky obsiahnutej pôvodne v P. Chrysogenum a P. Rubens 10000 U/ml Minimálny obsah láítky obsiahnutej pôvodne v S. Griseus 10 mg Minimálny obsah látky obsihanutej pôvodne v S. Nodosus 25 ug Požadovaná sterilizácia optimálne filtráciou cez 0.1 um filter alebo obdobná technika Požadované testovanie na obsah endotoxínu Požadovaná funkčnosť ako inhibítor syntézy bakteriálnej steny, inhibítor iniciácie a elongácie syntézy proteínov, inhibítor proteosyntézy porkaryota Požadované spektrum funkčnosti na gram pozitívne aj gram negatívne baktérie, plesne, huby Možnosť použitia minimálne pre cicavčiu bunkovú kultúru Najmenšie požadované balenie 100 ml | ml | 100 | 10 |  | 0 | 0
6 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Agens zabraňujúci rastu nežiadúcich organizmov v expanzných kultivačných prostrediach 3 | Je požadovaná reagencia zabraňujúca infekcii bakteriálnymi bunkovými kultúrami Minimálne požadované technické parametre: Minimálny obsah látky obsiahnutej pôvodne v M. Purpurea s minimálnou koncentráciou v rozsahu aspoň 50-60/ml Požadovaná sterilizácia optimálne filtráciou cez 0.1 um filter Požadovaná minimálna koncentrácia účinnej látky 50 mg/ml v optimálne deionizovanej vode alebo inak purifikovaného rozpúšťadla s obdnobnými vlastnosťami Požadované testovanie na obsah endotoxínu Požadovaná funkčnosť ako inhibítor syntézy bakteriálnej steny, inhibítor iniciácie a elongácie syntézy proteínov, inhibítor proteosyntézy porkaryota Požadované spektrum funkčnosti na gram pozitívne aj gram negatívne baktérie, plesne, huby Možnosť použitia minimálne pre cicavčiu bunkovú kultúru Najmenšie požadované balenie 10 ml | ml | 10 | 2 |  | 0 | 0
7 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 1 | Je požadovaná reagencia vhodná na rozpúšťanie intersticiálnych medzibunkových väzieb Minimálne požadované technické parametre: Reagencia musí obsahovať minimálne 0.25% serínovej proteázy, ktorá sa nachádza v tráviacom ústrojenstve mnohých chordátov s funkciou hydrolýzy proteínov Serínová proteáza musí byť v zmesi s Hankovým vyrovnaným soľným roztokom bez vápnikových a horčíkových dvojmocných iónov Reagencia musí byť vhodná na použitie s nasledovnými typmi vzoriek: typ vzorky pankreatické kmeňové bunky vzorka mezenchymálnych kmeňových buniek hemopoetické kmeňové bunky myšie embryonálne kmeňové bunky epitelové bunky ľudské embryonálne kmeňové bunky pluripotentné kmeňové bunky indukované typom vzorky srdcové kmeňové bunky neurónové kmeňové bunky Je požadované najmenšie balenie 100 ml | ml | 100 | 25 |  | 0 | 0
8 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 2 | Je požadovaná reagencia vhodná na rozpúšťanie intersticiálnych medzibunkových väzieb Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná minimálna koncentrácia účinnej látky 1 x Reagencia musí obsahovať serínovú proteázu, ktorá sa nachádza v tráviacom ústrojenstve mnohých chordátov s funkciou hydrolýzy proteínov alebo látku s rovnakými charakteristikami Je požadovaná sterilizácia reagencie pomocou gama sterilizácie alebo obdobnou technikou Optimálny originálny zdroj reagencie ošípaná Serínová proteáza musí byť v zmesi s Hankovým vyrovnaným soľným roztokom bez vápnikových a horčíkových dvojmocných iónov Optimálne s obsahom dvojmocneh sodnej soli aminopolykarboxylovej kyseliny v množstve minimálne 0.1% Požadovaná s obsahom indikátora fenolovej červenej s minimálnou koncentráciou 10.5 ±10% Požadovaná reagencia s obsahom NaHCO3 s minimálnou koncentráciou 350 mg/L Najmenšie požadované balenie 100 ml | ml | 500 | 10 |  | 0 | 0
9 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 3 | Je požadovaná reagencia vhodná na disociáciu organoidných štruktúr Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná reagencia bez obsahu enzýmov Možnosť použitia pre bunkovú analýzu bunkových kultúr a kultúr kmeňových buniek Požadovaná osmolalita v maximálnom rozsahu 340-370 Osm Nutnosť testovania na sterilitu reagencie – požadovaný výsledok bez výskytu organizmálnych kultúr Požadovaný maximálny obsah endotoxínu pod úrovňou 2 EU/ml Požadované pH v maximálnom rozhraní 7.2-7.4 Možnosť použitia na disociáciu organoidov minimálna na myšie črevné organoidy, ľudské hrubé črevo a pľúcaň Najmenšie požadované balenie 50 ml | ml | 50 | 10 |  | 0 | 0
10 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 4 | Je požadovaná reagencia vhodná na izoláciu primárnych bunkových štruktúr alebo na disociáciu Minimálne požadované technické parametre: Momžnosť disociácie tkanív pomocou enzymatických reakcií Optimálny požadovaný zdroj reagencie C. Histolyticum Reagencia môže obsahovať napríklad aj kazeinázu, clostripain, tryptické zložky Možnosť použitia napríklad aj na pasážovanie ľudským embryonálnych kmeňových buniek, alebo tiež indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Je požadované testovanie reagencia na úrovni minimálne Mandlmodifikácie a kolorimetrickej metódy Moora a Steina, optimálne testovanie – pasážovanie embryonálnych ľudských kmeňových buniek v médiu HEScGRO alebo obdobnom médiu – obdobný test Najmenšie balenie 250 mg | mg | 250 | 2 |  | 0 | 0
11 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 5 | Je požadovaná reagencia vhodná na disociáciu tumorových tkanív Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná enzymatická reagencia, ktorá umožňuje rozpustenie peptidových väzieb v hlavnom štrukturálnom proteíne extracelulárnej matrix v spojivovom tkanive Vhodnosť minimálne na disociáciu tumorov myšej pečene, ľudského mozgu, pľúcneho epitelu a iných tkanív Umožňuje perfúzne štúdie pečene, obličiek, digesciu pankreasu, izoláciu neparenchymálnych buniek a iné aplikácie Musí umožňovať preparáciu adipocytov z epidymálnych tukových vankúšikov Zdroj reagencie optimálne C.histolyticum Typ požadovaného enzýmu II-S Minimálny rozsah reaktivity 0.5-5.0 FALGPA jednotiek/mg Požadovany maximálny rozsah molekulovej hmotnosti 68-125 kDa Najmenšie požadované balenie 50 mg | mg | 100 | 2 |  | 0 | 0
12 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 6 | Je požadovaná reagencia vhodná na disociáciu tumorových tkanív Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná enzymatická reagencia, ktorá umožňuje rozpustenie peptidových väzieb v hlavnom štrukturálnom proteíne extracelulárnej matrix v spojivovom tkanive Vhodnosť minimálne na disociáciu tumorov z rôznych tkanív Disociácia tukových tkanív Disociácia tkanív endometria Disociácia dekapsulovaných semenníkov Umožňuje perfúzne štúdie pečene, obličiek, digesciu pankreasu, izoláciu neparenchymálnych buniek a iné aplikácie Musí umožňovať preparáciu adipocytov z epidymálnych tukových vankúšikov Zdroj reagencie optimálne C.histolyticum Typ požadovaného enzýmu IV Minimálny rozsah reaktivity 0.5-5.0 FALGPA jednotiek/mg, ≥125 CDU/mg pevná štruktúra Požadovany maximálny rozsah molekulovej hmotnosti 68-130 kDa Najmenšie požadované balenie 100 mg | mg | 100 | 2 |  | 0 | 0
13 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 7 | Je požadovaný enzymatický mix vhodný na štiepenie fibronektínu, kolagénu IV, kolagénu I, trojitej závitnice kolagénu Minimálne požadované technické parametre: Je Je požadovaný enzymatický mix s obsahom minimálne dvoch funkčne rozdielnych makromolekúl s enzymatickou aktivitou Jedna makromolekula musí štiepiť špecificky, jedna nešpecificky Požadovaný aktivátor dvojmocný ión váônika alebo obdobná molekula Aktivita špecifickej molekuly misí byť najmenej 0.1 Wünsch U/mg Aktivita nešpecifickej molekuly musí byť najmenej 0.8 Wünsch U/mg Obsah proteolitických aktivít kontaminantov je požadovaný na maximálnej úrovni 0.1U/mg Optimálny zásobný roztok v koncentrácii maximálne 100 mg/ml Optimálne riedenie s fosfátovým pufrom bez dvojmocných iónov horčíka a vápnika – alebo obdobný tlmiaci roztok Požadovaný zdroj molekuly štiepiacej špecificky optimálne V. Alginolyticus, požadovaný zdroj molekuly štiepiacej špecificky optimálne B. Polymyxa Najmenšie požadované balenie 100 mg | mg | 100 | 2 |  | 0 | 0
14 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 8 | Je požadovaný enzymatický roztok s proteolytickou a kolagenolytickou aktivitou na uvoľňovanie buniek z tkanivovej štruktúry Minimálne požadované technické parametre: Roztok v Dulbecco fosfátovom slanom tlmiacom roztoku alebo obdobná formulácia Bez obsahu dvojmocných horčíkových a vápnikových iónov Možnosť využitia na disociáciu buniek z kultivačných nádob Možnosť využitia na disociáciu buniek z agregačných klastrov ako je nampríklad mozgový tumor, glioblastómy indukované kmeňové bunky a podobne až na úroveň jednotlivých buniek Požadovaný obsah mix rôznych enzymatických makromolekúl s disociačnými aktivitami Bez obsahu farebného indikátora Minimálna požadovaná koncentrácia v rozsahu 400-600 ml/L Sterilne filtrované alebo obdobná technika sterilizácie pH v maximálnom rozsahu 6.8-7.8 Najmenšie požadované balenie 100 ml | ml | 100 | 5 |  | 0 | 0
15 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Nástroj na tranfeksiu bunky cudzorodou mRNA | Je požadovaná reagencia s enzymatickou aktivitou vhodná na štiepenie deoxyribonukleovej kyseliny v rámci vnútorných častí reťazca Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný optimálny zdroj P. Pastoris Maximálna požadovaná molekulárna hmotnosť 39 kDa ±10% Optimálne požadované pH v rozmedzí 7-8 pH Možnosť štiepenia reťazca jedno alebo dvojvláknového pomocou hydrolýzy fosfodiesterových väzieb alebo obdobnou technikou – tak aby bol výsledok reakcie oligo a mononukleotidy Bez obsahu látok živočíšneho pôvodu Minimálna koncentrácia účinnej látky požadovaná na úrovni 10 U/ul Súčasťou dodávky musí byť tlmiaci roztok minimálne 10x koncentrovaný Je požadované aby jedna jednotka účinnej látky bola inkativovaná najviac 10 minútovou inkubáciou pri maximálne 75C Je požadované aby bola účinná látka bez obsahu ribonukleovej kyseliny Možnosť použitia na odstránenie deoxyribonukleových yselín zo zmesí ribonukleových kyselín pred reverznou polymerázovou reťazovou reakciou Možnosť realizácie Nik-translácií Možnosť použitia na mapovanie DNA-senzitívnych regiónov v eukaryotickej deoxyribonukleovej kyseline Musí byť bez proteázovej aktivity Možnosť detekcie dvoch molekúl na elektroforéze – je požadovaná heterogénne N-glykozylovaná molekula Aktiváca je požadovaná cez bivalentné kovové ióny – optimálne Najmenšie požadované balenie 10 000 U | jednotiek | 10000 | 3 |  | 0 | 0
16 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Funkčná makromolekula umožňujúca rozpustenie tkaniva s neporušenou štruktúrou a funkciou buniek variant 9 | Je požadovaná reagencia vhodná na hydrolýzu N-terminálnych peptidických väzieb nepolárnych aminokyslinových rezíduí Minimálne požadované technické parametre: Požadovaný zdroj molekuly otimálne B. Polymyxa Požadovaná aktivita na minimálnej úrovni Najmenšie požadované balenie 100 mg Požadovaná aktivita na minimálnej úrovni ≥0.5 U/mg Minimálna rozpustnosť 10 mM NaAc (pH 7.5) a d 5 mM CaA Je požadovaná vlastnosť enzymatického štiepenia na úrovni štiepenia Leucín-fenylalaninových väzieb Je požadovaná možnosť aktivácie cez minimálne nasledovné ióny: Ca2 +, Mg2 +, Mn2 +, Fe2 +, Fe3 + a Al3 +, inaktovácia pomocou EDTA, EGTA, Hg2+ napríklad Enzým musí obsahovať minimálne 1g atóm zinku na 1 g-mol purifikovaného enzýmu Je požadované aby jedna jednotka enzýmu hydrolyzovala napríklad proteín kazeín a produkovala farebnú zmenu equivalentnú pre 1.0 umol (181 ug) tyrozínu za minútu – minimálne Najmenšie požadované balenie 1 g | g | 1 | 2 |  | 0 | 0
17 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 1 | Je požadované kultivačné prostretie Dulbecco modifikované Eagle médium s vysokým obsahom nutričného cukru, s obsahom aminokyeliny L-glutamín a hydrogénuhličitanu sodného, bez obsahu pyruvátu sodného Minimálne požadované technické parametre: Kultivačné prostredie musí obsahovať minimáne nasledovné komponenty, prípustná odchýlka od kocnetrácií jednotlivých látok ±10% (g/L): anorganické soli CaCl2– 0.2, Fe(NO3)3 • 9H2O – 0.0001, MgSO4 – 0.09767, KCl – 0.4, NaHCO3 – 3.7, NaCl – 6.4, NaH2PO4 – 0.109, aminokyseliny: L-Arginín ▪ HCl – 0.084, L- Cystín ▪ 2HCl 0.0626, L-glutamín – 0.584, Glycín – 0.03, L-Histidín ▪ HCl ▪ H2O – 0.042, L- izoleucín – 0.105, L-Lyzín ▪ HCl – 0.146, L-Metionín – 0.03, L-fenylalanín – 0.066, L -Serín – 0.042, L – Threonín – 0.095, L – Tryptofán – 0.016, L – Tyrozín • 2Na • 2H2O – 0.10379, L- Valín – 0.094, vitamíny: Cholín chlorid – 0.004, Kyselina listová – 0.004, myo – inozitol – 0.0072, Niacínamid – 0.004, D-pantotenová kyselina • ½Ca – 0.004, Pyridoxín • HCl 0.00404, riboflavín – 0.0004, tiamín • HCl – 0.004, D- glukóza – 4.5, fenolová červená (sodná soľ) – 0.0159 Požadované testovanie na obsah endotoxínu Minimálne požadované balenie optimálne 24x500 ml | ml | 24x500 | 1 |  | 0 | 0
18 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 2 | Je požadované kultivačné prostretie Dulbecco modifikované Eagle médium s nízkymobsahom nutričného cukru, bez obsahu aminokyeliny L-glutamín s obsahom hydrogénuhličitanu sodného, s obsahom pyruvátu sodného Minimálne požadované technické parametre: Kultivačné prostredie musí obsahovať minimáne nasledovné komponenty, prípustná odchýlka od kocnetrácií jednotlivých látok ±10% (g/L): anorganické soli CaCl2– 0.2, Fe(NO3)3 • 9H2O – 0.0001, MgSO4 – 0.09767, KCl – 0.4, NaHCO3 – 3.7, NaCl – 6.4, NaH2PO4 – 0.109, aminokyseliny: L-Arginín ▪ HCl – 0.084, L- Cystín ▪ 2HCl 0.0626, L-glutamín – 0.584, Glycín – 0.03, L-Histidín ▪ HCl ▪ H2O – 0.042, L- izoleucín – 0.105, L-Lyzín ▪ HCl – 0.146, L-Metionín – 0.03, L-fenylalanín – 0.066, L -Serín – 0.042, L – Threonín – 0.095, L – Tryptofán – 0.016, L – Tyrozín • 2Na • 2H2O – 0.10379, L- Valín – 0.094, vitamíny: Cholín chlorid – 0.004, Kyselina listová – 0.004, myo – inozitol – 0.0072, Niacínamid – 0.004, D-pantotenová kyselina • ½Ca – 0.004, Pyridoxín • HCl 0.00404, riboflavín – 0.0004, tiamín • HCl – 0.004, D- glukóza – 1.0, fenolová červená (sodná soľ) – 0.0159, Pyruvic Acid • Na 0.11 Požadované testovanie na obsah endotoxínu Minimálne požadované balenie optimálne 6x500 ml | ml | 6x500 | 10 |  | 0 | 0
19 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 3 | Je požadované kultivačné prostretie na kultiváciu ľudských mezenchymálnych buniek/stromálnych buniek Minimálne požadované technické parametre: Je požadované médium na expanziu MSC ľudského pôvodu Sú požadované vysoké denzity prežívajúcich buniek na rôznych možných platformách Možnosť použitia v plošných aj v suspenzných kultivačných systémoch Je požadované zachovanie pluripotentnosti buniek pri pestované v tomto kultivačnom prostredí Bez obsahu fenolovej červenej Bez obsahu séra, fetálneho hovädzieho séra Bez obsahu glutamínu Bez obsahu antibiotík Požadovaná sterilita filtráciou alebo obdobnou technológiou Možnosť použitia pre cicavčie bunkové kultúry Požadované lepšie expanzné vlastnosti ako α-MEM s ľudským lyzátom krvných dočtičiek Požadovaná verifikácia funkčnosti v optimálne 3 L miešaných tankoch Požadovaná funkčná charakterizácia kultivačného prostredia minimálne pomocou prietokovej cytometrie, IDO eseje, diferenciačnej eseje adipocytov, chondrocytov a osteocytov pre konfirmovanie udržateľnosti mezenchymálnych kmeňových buniek v multipotentnom stave Je požadované najmenšie balenie kultivačného prostredia 500 ml | ml | 500 | 10 |  | 0 | 0
20 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 4 | Je požadovaný suplement kompatibilný s kultivačným prostredím na kultiváciu ľudských mezenchymálnych buniek/stromálnych buniek Minimálne požadované technické parametre: Je požadované aby suplement bol kompetibilný s nasledovným kultivačným médiom: Je požadované médium na expanziu MSC ľudského pôvodu Sú požadované vysoké denzity prežívajúcich buniek na rôznych možných platformách Možnosť použitia v plošných aj v suspenzných kultivačných systémoch Je požadované zachovanie pluripotentnosti buniek pri pestované v tomto kultivačnom prostredí Bez obsahu fenolovej červenej Bez obsahu séra, fetálneho hovädzieho séra Bez obsahu glutamínu Bez obsahu antibiotík Požadovaná sterilita filtráciou alebo obdobnou technológiou Možnosť použitia pre cicavčie bunkové kultúry Požadované lepšie expanzné vlastnosti ako α-MEM s ľudským lyzátom krvných dočtičiek Požadovaná verifikácia funkčnosti v optimálne 3 L miešaných tankoch Požadovaná funkčná charakterizácia kultivačného prostredia minimálne pomocou prietokovej cytometrie, IDO eseje, diferenciačnej eseje adipocytov, chondrocytov a osteocytov pre konfirmovanie udržateľnosti mezenchymálnych kmeňových buniek v multipotentnom stave Je požadované najmenšie balenie suplementu 5 L | ml | 5 | 10 |  | 0 | 0
21 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 5 | Je požadované kultivačné prostretie Dulbecco modifikované Eagle médium v zmesi s Ham nutričným médiom F-12 s nízkymobsahom nutričného cukru, bez obsahu aminokyeliny L-glutamín s obsahom hydrogénuhličitanu sodného, s obsahom pyruvátu sodného Minimálne požadované technické parametre: Kultivačné prostredie musí obsahovať minimáne nasledovné komponenty, prípustná odchýlka od kocnetrácií jednotlivých látok ±10% (g/L): Anorganické soli: CaCl2 • 2H2O 0.1545, CuSO4 • 5H2O 0.0000013, Fe(NO3)3 • 9H2O 0.00005, FeSO4 • 7H2O 0.000417, MgCl2 • 6H2O 0.0612, MgSO4 0.04884, KCl 0.3118, NaHCO3 1.2, NaCl 6.996, Na2HPO4 0.07102, NaH2PO4 0.0543, ZnSO4 • 7H2O 0.000432 aminokyseliny: L-Alanine 0.000435, L-Arginín ▪ HCl – 0.1475, L-Asparagine • H2O 0.0075, L – kyselina aspartová 0.00665, L- Cystín ▪ 2HCl 0.03129, L-Cysteine • HCl • H2O 0.01756, L -glutámová kyselina 0.00735, L-glutamín – 0.365, Glycín – 0.01875, L-Histidín ▪ HCl ▪ H2O – 0.03148, L- Isoleucine, L- izoleucín – 0.05447, L-Lyzín ▪ HCl – 0.05905, L-Metionín – 0.09125, L-fenylalanín – 0.01724, L-prolín 0.03548, L -Serín – 0.02625, L – Threonín – 0.05345, L – Tryptofán – 0.00902, L – Tyrozín • 2Na • 2H2O – 0.05579, L- Valín – 0.005285 vitamíny: D-biotín 0.0000035, Cholín chlorid – 0.00898, Kyselina listová – 0.00898, myo – inozitol – 0.0126, Niacínamid – 0.00202, D-pantotenová kyselina • ½Ca – 0.00202, Pyridoxal • HCl 0.002, Pyridoxín • HCl 0.002031, riboflavín – 0.000219, tiamín • HCl – 0.00217, vitamín B12 0.00068, D- glukóza – 3.15, HEPES 0, hypoxantín 0.00244, linoleová kyselina 0.000042, fenolová červená (sodná soľ) – 0.00863, Putrescine • 2HCl 0.000081, Pyruvic Acid • Na 0.055, DL-Thioctic Acid 0.000105, Thymidine 0.000365 Najmenšie požadované balenie 6x500 ml | ml | 6x500 | 3 |  | 0 | 0
22 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 6 | Je požadované kultivačné prostretie Dulbecco modifikované Eagle médium v zmesi s Ham nutričným médiom F-12 s nízkym obsahom nutričného cukru, bez obsahu aminokyeliny L-glutamín s obsahom hydrogénuhličitanu sodného, s obsahom pyruvátu sodného Minimálne požadované technické parametre: Kultivačné prostredie musí obsahovať minimáne nasledovné komponenty, prípustná odchýlka od kocnetrácií jednotlivých látok ±10% (g/L): Anorganické soli: CaCl2 • 2H2O 0.1545, CuSO4 • 5H2O 0.0000013, Fe(NO3)3 • 9H2O 0.00005, FeSO4 • 7H2O 0.000417, MgCl2 • 6H2O 0.0612, MgSO4 0.04884, KCl 0.3118, NaHCO3 1.2, NaCl 6.996, Na2HPO4 0.07102, NaH2PO4 0.0543, ZnSO4 • 7H2O 0.000432 aminokyseliny: L-Alanine 0.000435, L-Arginín ▪ HCl – 0.1475, L-Asparagine • H2O 0.0075, L – kyselina aspartová 0.00665, L- Cystín ▪ 2HCl 0.03129, L-Cysteine • HCl • H2O 0.01756, L -glutámová kyselina 0.00735, L-glutamín – 0.365, Glycín – 0.01875, L-Histidín ▪ HCl ▪ H2O – 0.03148, L- Isoleucine, L- izoleucín – 0.05447, L-Lyzín ▪ HCl – 0.05905, L-Metionín – 0.09125, L-fenylalanín – 0.01724, L-prolín 0.03548, L -Serín – 0.02625, L – Threonín – 0.05345, L – Tryptofán – 0.00902, L – Tyrozín • 2Na • 2H2O – 0.05579, L- Valín – 0.005285 vitamíny: D-biotín 0.0000035, Cholín chlorid – 0.00898, Kyselina listová – 0.00898, myo – inozitol – 0.0126, Niacínamid – 0.00202, D-pantotenová kyselina • ½Ca – 0.00202, Pyridoxal • HCl 0, Pyridoxín • HCl 0.002031, riboflavín – 0.000219, tiamín • HCl – 0.00217, vitamín B12 0.00068, D- glukóza – 3.15, HEPES 3.5745, hypoxantín 0.00244, linoleová kyselina 0.000042, fenolová červená (sodná soľ) – 0.00863, Putrescine • 2HCl 0.000081, Pyruvic Acid • Na 0.055, DL-Thioctic Acid 0.000105, Thymidine 0.000365 Najmenšie požadované balenie 6x500 ml | ml | 6x500 | 3 |  | 0 | 0
23 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 7 | Je požadované špecializované kultivačné prostredie minimálne esenciálne médium modifikácia alfa Minimálne požadované technické parametre: Je požadované špecializované kultivačné prostredie s nasledovnou formuláciou (divergencia akceptovaná na úrovni ± 10%) g/L: CaCl2 • 2H2O 0,2, MgSO4 (bezvodý) 0,09767, KCl 0,4, NaHCO3 44229, NaCl 44414, Na2HPO4 (bezvodý) 0,122, L-alanín 0,025, L-Alanyl-L-Glutamín -, L-Arginín • HCl 0,126, L-asparagín • H20 0,05, kyselina L-asparágová 0,03, L-cysteín • HCl • H20 0,1, L-cystín • 2HCl 0,0313, kyselina L-glutámová 0,075, glycín 0,05 , L-histidín • HCl • H20 0,042, L-izoleucín 0,052, L-leucín 0,052, L-lyzín • HCl 0,0725, L-metionín 0,015, L-fenylalanín 0,032, L-prolín 0,04, L-serín 0,025 , L-treonín 0,048, L-tryptofán 0,01, L-tyrozín • 2Na • 2H20 0,0519, L-valín 0,046, kyselina L-askorbová • Na 0,05, D-biotín 0,0001, cholínchlorid 0,001, Kyselina listová 0,001, myo-inozitol 0,002, niacínamid 0,001, kyselina D-panthoténová • ½Ca 0,001, pyridoxal • HCl 0,001, riboflavín 0,0001, tiamín • HCl 0,001, vitamín B12 0,00136, adenozín 0,01, cytidín 0,01 2´-deoxyadenozín 0,0 1, 2´-deoxycytidín • HCl 0,011, 2´-deoxyguanozín 0,01, glukóza 1,0, guanozín 0,01, fenolová červeň • Na 0,011, kyselina pyrohroznová 0,11, kyselina tioktová 0,0002, tymidín 0,01 Uridín 0,01, L-glutamín 0,292, je požadované sterilne filtrované kultivačné prostredie, obsah endotoxínu ≤ 1 EU/ml, optimálne pH v rozsahu maximálne 7-7,6 minimálne požaadované balenie 500 ml | ml | 6x500 | 5 |  | 0 | 0
24 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 8 |  | ml | 500 | 5 |  | 0 | 0
25 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 9 | Je požadované špeciálne kultivačné prostredie vhodné pre rast buniek vrchných vrstiev epidermy. Verejný obstarávateľ na základe zaužívaných laboratórnych postupov a v rámci ekonomizácie spotreby pokračujúcich experimentov požaduje nasledujúce minimálne technické parametre predmetu dodávky: musí obsahovať kultivačné prostredie vhodné pre rast buniek vrchných vrstiev epidermy bez obsahu hlavného komponentu potrebného pre rast buniek, ktorý pozostáva obyčajne z proteínov, hormónov, minerálov a rastových faktorov, vhodné pre dospelé bunky, bez potreby pridávania ďalších faktorov, minimálny objem kultivačného prostredia 3 L, optimálne balenie bude rozdelené na 6 x 500 ml dávok sterilne uzatvorených | ml | 500 | 10 |  | 0 | 0
26 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Špecializované prostredie pre bunkovú expanziu kmeňových buniek 10 | Je požadovaná širokospektrálna antibiotická látka produkovaná S. Alboniger Minimálne požadované technické parametre: Je požadované aby bola reagencia analogickou náhradou aminoacyl-tRNA Je požadované aby látka zabraňovala funkcii peptidyl transferázy Je požadovaná funkčnosť pri eukaryotických aj prokaryotických organizmoch Chemicky je látka požadovaná peptidyl nucleozid Možnosť antitumorovej aktivity Možnosť koordinácie génovej expresie Minimálna požadovaná funkčná koncentrácia v maximálnom rozhraní 1-10 ug Minimálna čistotta účinnej látky ≥98% požadované stanovenie cez vysokotlakovú chromatografiu alebo cez obdobnú techniku Požadovaná molekulová hmotnosť v maximálnom rozhraní 544.43 g/mol ±10% Najmenšie požadované balenie 10 mg | mg | 10 | 1 |  | 0 | 0
27 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Nástroj na reprogramovanie deoxyribonukleovej kyseliny | Je požadovaný reprogramovací kit vhodný na produkciu vlastných indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Minimálne požadované technické parametre: Efektívna metóda bez využitia vírusovej integrácie Je požadovaná jednokroková metóda Je požadovaná metóda samoreplikujúcej ribonukleovej kyseliny Je požadované aby boli na reprogramovanie využité minimálne nasledovné transkripčné faktory: Oct4, Klf4, Sox2 a Glis1 prípadne ich analógy Je požadovaná technológia založená na jednoreťazcovej ribonukleovej kyseline z neinfekčného samoreplikujúceho sa vírusu konskej encefalitídy alebo obdobná technika s rovnakými charakteristikami Je požadované aby boli generované bunky bez integrácie genómu Je požadovaný polycistronický ribonukleový replikón Maximálny čas na transfekciu 24 hodín Bez potreby skríningu na nežiadúce virálne komponenty v bunkách Je požadované odstránenie proteínu B18R Je požadované aby súčasťou balenia boli aj VEE-OKS-iG – jedna skúmavka 10 ul RNA (koncentrácia aspoň 1 µg/µL) a B18R RNA jedna skúmavka 10 ul RNA (koncentrácia aspoň 1 µg/µL), B18R proteín bez nosiča - liekovka obsahujúca minimálne 50 ug 0,5 mg / ml zásobného proteínu B18R suplement, TGF-beta kináza inhibítor suplement 1000X, butyrát sodný suplement 1000X, PS48 suplement 1000X alebo obdobné komponenty s rovnakými charakteristikami | kit | 1 | 1 |  | 0 | 0
28 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Kompatibilný suplement | Je požadovaý proteín B18R vhodný pre použitie s reprogramovacím kitom na produkciu vlastných indukovaných pluripotentných kmeňových buniek Minimálne požadované technické parametre: Čistota aspoň 98% stanovená cez SDS-PAGE alebo obdobnou technikou Požadované rozmedzie molekulárnej hmotnosti proteínu 38.2-38.5 Minimálna koncentrácia 0.5 mg/ml Vhodné pre použitie minimálne v bunkoveh analýze, pre kmeňové bunky a bunkovú kultúru Nečistoty maximálne 0.05 ng/ug (stanovené pomocou testu toxicity) Optimálny zdroj proteínu: Hmyzie bunky infikované bakulovírusom: aminokyseliny His20-Glu 351 s His-tagom pripojeným k vírusu vakcínie B18R Je požadované najmenšie balenie 50 ug | ug | 50 | 1 |  | 0 | 0
29 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Kompatibilný suplement | Je požadované kultivačné prostredie na kultivácie embryonálnych pluripotentných kmeňových buniek Minimálne požadované technické parametre: S obsahom glukózy minimálne 4500 mg/l, minimálny obsah bikarbonátu sodného 2.25 g/L, bez L- glutamínu a pyruvátu sodného Musí byť použiteľné na minimálne nasledujúci typ buniek: epitelové bunky , pluripotentné kmeňové bunky indukované, pankreatické kmeňové bunky, krvotvorné kmeňové bunky, srdcové kmeňové bunky, ľudské embryonálne kmeňové bunky, myšie, embryonálne kmeňové bunky, neurónové kmeňové bunky typu vzorky, mezenchymálne kmeňové bunky Najmenšie požadované balenie 500 ml | ml | 500 | 4 |  | 0 | 0
30 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Nástroj na tranfeksiu bunky cudzorodou mRNA | Je požadovaná špecializovaná reagencia na umožnenie modifikácie bunky pomocou cudzorodej nukleovej kyseliny Minimálne požadované technické parametre: Je požadovaná technika infekcie polybrénoom (alebo obdobná metóda s rovnakými charakteristikami) Možnosť zavedenia cudzorodých génov do buniek cicavčieho pôvodu Požadovaná zvýšená efektivita retro alebo lentivirálnej infekcie až 100-1000 násobne minimálne Použiteľný protokol aj retrovirálnej infekcie Maximálny obsah použitého séra na reakciu je do 5% (100 mm vzorková nádoba priemer) Požadovaná chemická štruktúra 1,5-Dimetyl-1,5-diazaundecametylén polymetobromid alebo látka s rovnakými charakteristikami | kit | 1 | 1 |  | 0 | 0
31 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Kompatibilný suplement | Je požadované fetálne bovínne sérum na podporu rastu rôznych typov tkanivových kultúr. Minimálne požadované technické parametre: Musí byť testované na prítomnosť endotoxínov a hemoglobínu Požadovaná hladina endotoxínov maximálne 10 EU/ml Požadovaná nízka hladina hemoglobínu Krajina pôvodu musí byť schválená Európskou úniou Požadovaná sterilizácia filtráciou Požadované najmenšie balenie 500 ml | ml | 500 | 1 |  | 0 | 0
32 | Sada určená na in vitro expanziu buniek pre tkanivá z 3D tlače | Kompatibilný suplement | Je požadovaná zložka, ktorá je hlavným faktorom potrebným pre rast buniek, ktorý pozostáva z proteínov, hormónov, minerálov a rastových látok Minimálne požadované parametre: Požadovaný je pôvod z hovädzieho plodu, je požadované aby bola zložka sterilne filtrovaná, optimálne 0,1 um filtrom, maximálny obsah hemoglobínu ≤20 mg/dL, maximálny obsah hovädzieho imunoglobulínu ≤1 mg/mL, maximálny obsah endotoxínu ≤10 EU/mL, bez obsahu mykoplazmy, testované na minimálne nasledujúce vírusy, komponenty a patofyziologické prejavy s negatívnym výsledkom: hovädzí adenovírus (typ 3 a 5, hovädzí parvovírus, vírus modrého jazyka, BVDV podľa FA, cytopatický y, hemadsorpcia, infekčná bovinná rinotracheitída, parainfluenza 3, vírus besnoty, reovírus - nebol zistený žiadny, bovinný respiračný syncyciálny vírus, vezikulárny vírus, osmolalita v rozmedzí maximálne 260-340, obsah proteínov v minimálnom rozmedzí 3,0-4,5 g%, požadované pH v maximálnom rozmedzí 6,7-8,0, požadovaný pôvod zo servernej ameriky mimo kanady, najmenšie požadované balenie 500 ml | ml | 500 | 1 |  | 0 | 0
Cena spolu za celý predmet zákazky € (vrátane súvisiacich služieb - obaly, doprava, vyloženie tovaru) pre časť 3