Obstarávateľ:

BIOPLANT s.r.o., 95634 Ostratice 333

IČO: 31419321

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia:**

**Dodávka a montáž diela protimrazovej ochrany ovocných sadov**

 Parcela „Nad jazerom“ 4,48ha

Parcela „Jarky“ 10,6ha

Parcela „Dlhá“ 15,02ha

Parcela „Šafranica“ 10,4ha

Parcela „Dlhá 2“ 4,72ha

• Požadovaný maximálny výkon protimrazovej ochrany 18m3 / ha hodina

• Šírka potrubí musí byť nadimenzovaná tak, aby bol zabezpečený minimálny tlak 2 bar na najvzdialenejšom rozstrekovači danej parcely

• Filtračná stanica, ktorá zabezpečí prefiltrovanie vody proti upchávaniu postrekovačov

• Podzemné hlavné PVC rozvody

• Nadzemné PE rozvody v radoch

• Protimrazový pulzný detail (puky) vrátane drôta a jeho fixácie na opornú konštrukciu sadu, s max prietokom 40l za hodinu

• Možnosť montáže po etapách

• Vrátane montáže a dovozu do miesta odberateľa

• Záujemcovia si môžu vyžiadať podrobnejšie informácie s možnosťou obhliadky miesta realizácie

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie.

Obstarávateľ vyžaduje záruku 2 roky.