Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Nádrže na DAM |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROBAN s.r.o., 160, 980 21 Bátka, IČO: 36 046 558 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Nádrže na DAM |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | vertikálna plastová nádrž vhodná na skladovanie tekutín ,damu s objemovou hmotnosťou až 1,7 kg/l |
| 2. | Objem 25 500 l |
| 3. | 4 transportné oká na premiestnenie a ľahkú manipuláciu. |
| 4. | výška 4000 mm |
| 5. | priemer 3000 mm |
| 6. | Hrúbka steny nádrže 20 mm |

Obstarávateľ akceptuje odchýlky +- 10 % od zadaných parametrov.

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nádrže na DAM |  | 5 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |