Cenová ponuka

| Názov zákazky: | AGRO ZOBOR, družstvo – Investícia do živočíšnej výroby – Systém ochrany pasúcich sa zvierat pre predátormi |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGRO ZOBOR, družstvo, Preseľany 55, 956 12 Preseľany IČO: 53211006 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: obstaranie nového zavlažovacieho systému |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Oplotenie pasienkov : - Celková dĺžka oplotenia: 6000 m - Celková dĺžka oceľového lana je 24000m - Min. priemer oceľového lana: 3 mm - Počet línií laniek: 4 - Počet agátových stĺpov: 2000 kusov - Parameter stĺpa: priemer min. 15 cm , dĺžka 250 cm - Počet agátových vzpier : 200 kusov - Zdroj o výkone min 15 J, s diaľkovým ovládaním a monitorovacími zariadeniami v počte kusov 5 . - Počet izolátorov: 8000 kusov |
| 2. | Zdroj elektrickej energie s výkonom min. 40 kw k systému ochrany pred predátormi umiestený v 40 stopovom kontajneri - Inštalovaný výkon fotovoltaických panelov: 40 kW – konštrukcia musí byť upevnená na kontajneri - Celková kapacita batériového úložiska: 230 kWh - Online monitrovací systém - Hybridné striedače - Riadenie výkonu a zber dát so zamedzením pretoku - Konštrukcia – pozinkované oceľové/hliníkové profily na montáž panelov - Rozvádzač DC/AC s vnútornou ochranou proti blesku a prepätiu, DC/AC rozvodnice |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie pasienkov |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |