## Celkový sumár
Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu
Názov |  | Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky) |  | nesprávne zadané jednotkové ceny vo výkaze
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory) |  | nesprávne zadané jednotkové ceny vo výkaze
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu |  | 0
DPH [EUR] | 0
Celková cena ponuky + DPH [EUR] | 0

## A - Všeobecné položky
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
1 | Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
3 | Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
4 | Prevádzkový poriadok | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
5 | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
6 | Informačná tabuľa | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
7 | Pamätná tabuľa | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Výkaz - výmer A - SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 7 | počet položiek s nesprávnou JC

## Výkaz - výmer B
Výkaz - výmer B
(Stavebné objekty / prevádzkové súbory)
Číslo | Popis Stavebný objekt | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
SO 08 Kanalizácia splašková
1 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
2 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
3 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
4 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 120 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
5 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 75 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
6 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
7 | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 45 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
8 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 50 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
9 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 340 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
10 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 308 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
11 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 308 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
12 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 7354.35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
13 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 7354.35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
14 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm | m | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
15 | Rúrka oceľová D 630 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1) | m | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
16 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 14515.38 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
17 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 14515.38 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
18 | Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
19 | Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
20 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 6118.75 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
21 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2667.28 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
22 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 4801.104 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
23 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3932.72 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
24 | Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 | t | 1134.848 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
25 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1607.803 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
26 | Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1 | t | 2572.485 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
27 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm | m | 752 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
28 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 21.195 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
29 | Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25 | m3 | 0.945 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
30 | Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 18.903 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
31 | Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 18.903 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
32 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 555.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
33 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 47 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
34 | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 | ks | 47 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
35 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 | m3 | 14.13 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
36 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 320.442 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
37 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
38 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
39 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 1103.3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
40 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
41 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 3029.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
42 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160 | m | 600 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
43 | PVC rúra 160x4,7/3m -hladký kanalizačný systém SN8 | ks | 200 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
44 | PVC zátka do hrdla 150-hladký kanalizačný systém | ks | 135 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
45 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
46 | PVC rúra 200x5,9/1m -hladký kanalizačný systém SN8 | ks | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
47 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 250 | m | 396.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
48 | PVC rúra 250x7,3/5m -hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná | ks | 79.3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
49 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 315 | m | 1859.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
50 | PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8- plnostenná | ks | 371.9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
51 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm | ks | 19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
52 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250 | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
53 | MASTER koleno 200/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
54 | PVC odbočka 250/150/45°-hladký kanalizačný systém | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
55 | PVC odbočka 250/200/87°-hladký kanalizačný systém | ks | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
56 | Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 300 mm | ks | 13 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
57 | PVC odbočka 300/200/87°-hladký kanalizačný systém | ks | 13 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
58 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315 | ks | 140 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
59 | PVC odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém | ks | 140 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
60 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 600 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
61 | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 | m | 396.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
62 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250 mm | m | 396.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
63 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 | m | 1859.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
64 | Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou 200 -400 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
65 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 159.245 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
66 | Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm | m | 1859.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
67 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 254 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
68 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
69 | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát | ks | 45 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
70 | Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát | ks | 129 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
71 | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov | ks | 254 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
72 | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
73 | Dno jednoliate šachtové TBZ-Q.1 100/68 KOM V30, rozmer 1000/675x300 mm-betónový prefabrikát | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
74 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
75 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
76 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115 | ks | 80 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
77 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 13.299 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
78 | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 81.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
79 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm | m | 4308 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
80 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 1987.286 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
81 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 7949.144 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
82 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 1987.286 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
83 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 1987.286 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
84 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 1987.286 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
85 | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500 | m | 44 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
86 | Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 75mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm, MIVA | ks | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
87 | Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x600mm, MIVA | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 09 PČS odpadových vôd
88 | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 | m | 35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
89 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
90 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
91 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | M3 | 7.866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
92 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | M3 | 7.866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
93 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 37.426 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
94 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 37.426 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
95 | Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 | m3 | 12.475 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
96 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 12.475 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
97 | Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3 | m3 | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
98 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 15.878 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
99 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | M3 | 7.866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
100 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | M3 | 49.901 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 49.901 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 49.901 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
103 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % | m3 | 358.031 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
104 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | M3 | 7.542 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
105 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 49.901 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
106 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 24.709 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
107 | Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m3 | 24.709 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
108 | Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | M2 | 324 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
109 | Osivo lipnica lúčna | kg | 11.34 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
110 | Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm | m2 | 3.344 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
111 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm | m2 | 324 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
112 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 138.16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
113 | Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dľžke štetovníc do 10 m | m2 | 112.218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
114 | Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n | t | 17.394 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
115 | Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m | m2 | 112.218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
116 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 2.267 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
117 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2.264 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
118 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 2.922 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
119 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 2.922 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
120 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 14.137 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
121 | Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 | m3 | 0.55 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
122 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 8/10 | m3 | 7.866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
123 | Osadenie stľpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3 | KUS | 31 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
124 | Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-280 18x15x280 | kus | 22 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
125 | Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250 | kus | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
126 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm | M2 | 99.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
127 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm | m2 | 99.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
128 | Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.80 mm | m2 | 99.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
129 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 | m2 | 99.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
130 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
131 | Stropná doska k ŽB nádrži DN2560 H=250 D400 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
132 | Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
133 | Prefabrikát pre ČOV IZX 421/828 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
134 | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
135 | Prefabrikát pre ČOV IZX 420/828 | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
136 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
137 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
138 | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný | ks | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
139 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 19.635 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
140 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 19.635 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
141 | Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
142 | Poklop oc. ľahký štvorcový 600x600 mm /nerez/ | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
143 | Poklop oc. ľahký štvorcový 800x400 mm /nerez/ | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
144 | Poklop oc. ľahký štvorcový 550x450 mm /nerez/ | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
145 | Zámok zadlabávací kompletná sada CD 1150 FAB zámok bez vložky a kľúča guľatý, prevedenie OC chróm lesklý, JAP | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
146 | Záves dverový | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
147 | Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t | m2 | 0.141 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
148 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
149 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena | m2 | 30.203 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
150 | Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch | t | 0.023 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
151 | Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením | m2 | 10.068 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
152 | Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 10.068 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
153 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 4.3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
154 | Rebrík L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm | ks | 1.433 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
155 | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m | M | 39.55 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
156 | poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/1,60/25 RETIC | ks | 0.791 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
157 | Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m | M | 118.65 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
158 | Drôt pozinkovaný mäkký 11300 D 2,00 mm | kg | 71.19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
159 | Napínací drôt pozinkovaný 3,15/min.82m, cca.5 | kus | 1.447 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
160 | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2 | KUS | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
161 | Bránka 1.50/0.90, jokel,1K | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
162 | Brána 1.50/3,50, jokel,2K | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
163 | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1 | kg | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
164 | Profil oceľový 25x25x3,0 mm tenkostenný otvorený tvaru L nerovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T) | t | 0.01 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
165 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polymerátové základné - 35µm | m2 | 0.824 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
166 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm | m2 | 0.824 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
167 | Montáž rúrok D x t 108 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | m | 1.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
168 | Rúrka bezošvá nerez DN 108,0 hrúbka steny 3,2 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304 | m | 1.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
169 | Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 133 x 8, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
170 | Nerezové koleno 90° rozmer 108 x 3/1,5D mm, akosť ocele 304L | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
171 | Utesnenie pracovných škár tmelom | m | 26.376 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 13 Odberné zariadenie elektrickej energie - el. NN prípojky k PČS
172 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 2.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
173 | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm | m | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
174 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
175 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
176 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne | m | 72 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
177 | Chránička ohybná DN 90, HDPE | m | 72 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
178 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
179 | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1532 KA, D 32 | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
180 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
181 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 pre vonkajšie práce | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
182 | Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
183 | Poistková vložka PNA000 40A gG | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
184 | Skratovacia prepojka do 160A | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
185 | Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
186 | Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B40, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
187 | Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
188 | Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
189 | Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm | kg | 0.002 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
190 | Svorka lanová "U" 8 mm, lano d 6,3-8 mm, typ U08 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
191 | Svorka lanová 1 skrutková d 6 mm, typ BSZ1-6 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
192 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
193 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
194 | Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 89 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
195 | Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 | m | 89 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
196 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | m | 89 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
197 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 70 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
198 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm | m | 70 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
199 | Výstražná fólia 220 mm x 20 m červená elektrina | bal. | 3.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
200 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 70 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
201 | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 0.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
202 | Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek, | m2 | 35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
203 | Osivá tráv - trávové semeno | kg | 1.05 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
204 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 15 Výtlak z PČS
205 | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 | m2 | 100 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
206 | Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2 | m2 | 100 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
207 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
208 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 96 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
209 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t | m2 | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
210 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 96 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
211 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
212 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 222 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
213 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 1116.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
214 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 1116.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
215 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 200 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
216 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 120 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
217 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
218 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 | m | 120 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
219 | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
220 | Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
221 | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 200 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
222 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 540 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
223 | Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3 | m3 | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
224 | Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach | m3 | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
225 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 224 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
226 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 224 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
227 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 4713.363 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
228 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4713.363 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
229 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm | m | 51.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
230 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0 | m | 15 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
231 | PVC rúra 250x6,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
232 | Rúrka hladká kruhová bezšvová D 377 mm hrúbka 9,0 mm ozn.11 353.0 | m | 26.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
233 | Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1) | m | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
234 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 9357.25 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
235 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 9357.25 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
236 | Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 192 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
237 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 192 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
238 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
239 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 3179 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
240 | Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu | m3 | 32.864 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
241 | PVC rúra 400x9,8/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
242 | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 3179 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
243 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 5086.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
244 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1978.9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
245 | Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1 | t | 3265.185 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
246 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1273.938 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
247 | Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1 | t | 2038.301 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
248 | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 1309 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
249 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm | m2 | 1800 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
250 | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 56.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
251 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 0.357 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
252 | Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 25/30 | m3 | 1.134 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
253 | Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie | m2 | 1.98 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
254 | Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie | m2 | 1.98 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
255 | Základové pásy z betónu prostého vodostavebného C 25/30 | m3 | 0.99 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
256 | Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie | m2 | 7.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
257 | Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie | m2 | 7.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
258 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 299.75 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
259 | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
260 | Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9 | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
261 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 | m3 | 7.839 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
262 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 24.743 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
263 | Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier | m3 | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
264 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
265 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
266 | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
267 | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 177.6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
268 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
269 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 1171.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
270 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm | m2 | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
271 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
272 | Dlažba betónová škárová, prírodná | m2 | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
273 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | m2 | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
274 | Dlažba betónová škárová, prírodná | m2 | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
275 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
276 | FFR prírubový prechod DN 80/50 EPO PN 10/40, liatinový systém | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
277 | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 125 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
278 | FFR prírubový prechod DN 125/80 EPO PN 10/16, liatinový systém | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
279 | Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 125 | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
280 | Tvarovka liatinová T kus, DN 125/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
281 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 125x7,4 mm | m | 2725 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
282 | Rúra 125x7,4/6m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém PIPELIFE | m | 2725 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
283 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 | m | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
284 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
285 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 315 | m | 1544 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
286 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 315, L = 5 m, WAVIN | ks | 308.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
287 | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
288 | PVC koleno 200/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
289 | Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
290 | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 315 | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
291 | Odbočka 87° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
292 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
293 | Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 10 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
294 | Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 50 | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
295 | Preplachovacia súprava pre odpadovú vodu s priamym prírubovým napojením DN 50, H=1,25 m, z liatiny s epoxidovou vrstvou, HAWLE | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
296 | Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací s prírubou DN 50, PN16 na odpadovú vodu, HAWLE | ks | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
297 | Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
298 | Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
299 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 2725 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
300 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
301 | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
302 | Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 20/25 | m3 | 9.003 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
303 | Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200 mm | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
304 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
305 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
306 | Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát | ks | 19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
307 | Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
308 | Preklad železobetónový RZP 3-120 119x14x21,5 cm | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
309 | Preklad železobetónový RZP 149/14/22 V, lxšxv 1490x240x215 mm, vyľahčený dutinou | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
310 | Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné | m2 | 14.481 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
311 | Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné | m2 | 8.922 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
312 | Výstuž šachiet armatúrných zo zváraných sietí | t | 0.071 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
313 | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
314 | Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
315 | Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietočné DN 315x0°, materiál: PP, WAVIN | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
316 | Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
317 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
318 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
319 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,D 63cm - prstenec | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
320 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm - dno | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
321 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm - prietoková | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
322 | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,D 50cm - skruž | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
323 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
324 | Poklop liatinový "TETRA" 600x600, H=80mm, D400kN, s tesnením, uzamykateľný | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
325 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
326 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom,trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115 | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
327 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
328 | Liatinová mreža D 400 štvorcová 500x500 mm | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
329 | Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D400 (DN 425) | ks | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
330 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 3.96 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
331 | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 13.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
332 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
333 | Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
334 | Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
335 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 2735 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
336 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
337 | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
338 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 160 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
339 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 1380 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
340 | Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá | ks | 1540 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
341 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 | m3 | 123.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
342 | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm | ks | 30 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
343 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 1946.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
344 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
345 | Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
346 | Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
347 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, -0,09300t | m | 48 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
348 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 997.689 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
349 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 3990.756 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
350 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 997.689 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
351 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 997.689 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
352 | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 997.689 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
353 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 13.64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
354 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 24.79 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
355 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.013 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
356 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 13.64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
357 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho | m2 | 24.79 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
358 | Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H | m2 | 38.43 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
359 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
360 | Rebrík L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
361 | Osadenie a zapojenie ultrazvukového prietokomeru | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
362 | Ultrazvukový prietokomer s vyhodnocovacou jednotkou | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
363 | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250 | m | 44 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
364 | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 350 | m | 29.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
365 | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500 | m | 13 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
366 | Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 75mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA | ks | 13 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
367 | Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 100mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm, MIVA | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
368 | Tesniaca manžeta "C" rozmer 125x250mm, MIVA | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
369 | Tesniaca manžeta "C" rozmer 125x350mm, MIVA | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
370 | Montáž objímky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 125 | ks | 22 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
371 | Presuvná objímka AM PE 100 SDR 17 DN 125 FRIALEN | ks | 22 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
372 | Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 125 | ks | 7 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
373 | Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 125 FRIALEN | ks | 7 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
374 | Montáž kolena WS11 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 125 | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
375 | Koleno 11° I/A-elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 DN 125 FRIALEN | ks | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
376 | Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 125 | ks | 19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
377 | Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 125 FRIALEN | ks | 19 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
378 | Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 125 | ks | 22 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
379 | Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 125 FRIALEN | ks | 22 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
PS 03 Technologické zariadenie PČS 3
380 | Ponorné kalové čerpadlo Q=7,3 l/s, H=50 m s adaptivným samočistiacím obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií a s v rozvádzačí zabudovanou riadiacou jednotkou s frakvenčným meničom so špec. algoritmom pre ČS spaškových odpadových vôd vrátane tepelnej ochrany a sonda preniku kvapaliny do motora, v prevedení na pätkové koleno s 10 m káblom, dve vodiace nerezové tyče s držiakom, reťaz vyťahovania čerpadla 10 m | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
381 | nerezové potrubie DN/ID 80 | bm | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
382 | nerezové tvarovky DN80 - obluky, T odbočka, prírubový spoj komplet /podložky, skrutky, matice/ | ks | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
383 | posúvač DN 80 kanal | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
384 | guľová spätná klapka DN 80 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
385 | kotviaci materiál potrubia - strmene, oc. tyče, chem. kotvy | kg | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
386 | podperné a závezné konzoly pre uloženie nerezového potrubia DN 80 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) L 40x40 ukotvené kotevnými skrutkami | kg | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
387 | obslužná lávka | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
388 | otočný žeriav do 300 kg dosah 700-1300 mm, zdvíhacie zariadenies s pätkovým držiakom | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
389 | Rúrka ohybná elektroinštalačná plastová, D 16 uložená pevne | m | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
390 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová plastová, D 16 | m | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
391 | Príchytka jednostranná kovová pre ohybné a pevne rúrky D 16 mm vrátane skrútky | ks | 85 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
392 | Rúrka ohybná elektroinštalačná plastová, D 20 uložená pevne | m | 18.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
393 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová plastová, D 20 | m | 18.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
394 | Príchytka jednostranná kovová pre ohybné a pevné rúrky D 23 mm | ks | 56 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
395 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH, D 63 uložená voľne v zemi | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
396 | Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
397 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 145 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
398 | Hmoždinka klasická so ber. skrutkou, sivá, M 8x40 mm | ks | 145 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
399 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 76 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
400 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
401 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
402 | Spínač koncový /dverový/, vrátane zapojenia | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
403 | Spínač koncový dverný, rozpínací kontakt | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
404 | Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
405 | Rozvádzač RT - komplet dodávka rozvádzača s náplňou | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
406 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
407 | Uzemňovací vodič FeZn, d 10 mm | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
408 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
409 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
410 | Svorka FeZn pripojovacia SP | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
411 | Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
412 | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B | ks | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
413 | Svorka FeZn univerzálna označenie SU | ks | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
414 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
415 | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
416 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 58 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
417 | Vodič medený H07V-U 6 mm2 | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
418 | Vodič medený H07V-U 16 mm2 | m | 18 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
419 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, bez zapojenia | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
420 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
421 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
422 | Montáž antény GSM | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
423 | Anténa GSM pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia, vrátane montážneho príslučenstva | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
424 | Uživateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
425 | Riadiaci automat pre ovládanie ČS s frekvenčným meničom, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
426 | Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa na strane dispečingu, GSM modem, PC pracovisko, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
427 | Kompletizácia, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
428 | Montáž riadiacej jednotky s frekvenčným meničom | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
429 | Montáž plavákového spínača | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
430 | Spínač plavakový s káblom 3x1,5 dl.13 m prepínací kontakt 230V/15A, IP 68 | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
431 | Montáž ovládací spínač tlakový | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
432 | Tlakový spínač ponorný s káblom 12 m | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
433 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
434 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
435 | Drvina vápencová frakcia 0-4 mm | t | 0.52 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
436 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
437 | Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
438 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
439 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
440 | Odborná prehliadky a revízie v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Výkaz - výmer B - SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 440 | počet položiek s nesprávnou JC