**Otázka č. 1:**

V súbore Rozpočet -ARCH-ST- Čistý rozpočet Prístavba ZŠ Rozhanovce pre VK s NENACEŇOVAŤ v diely 766-Konštrukcie stolárske sú položky 168-1 ks,171-2 ks ako keby navyše a vo Výkaze dverí 1 a 3 /v.č.24-D11-1 ks,v.č.22-DO1-1 ks a D 1x2-1 ks/ chýbajú v rozpočte, a rozpočet nesedí s VD, čo je teda správne?

**Odpoveď:**

**Zohľadňuje sa pripomienka, správny je výkaz výmer, ktorý uvádzame ako aktualizovaný, s označením „Aktualizovaný - Zmeny vo výkazoch“**

**Prílohy:**

V časti zverejnenej PD „Architektonicko-stavebné riešenie“ zmeniť PDF výkresy číslo: 18,19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 aktualizovaným PDF „Aktualizovaný - Zmeny vo výkazoch“.

**Otázka č. 2:**

Prosíme Vás o upresnenie - doplnenie výkazov okenných, dverných výplní a presklených stien.   
Výkaz okien 1 výkresy č. 18 a 19 - prosíme o upresnenie povrchovej úpravy - odtieň zo strany interiéru a exteriéru ( v popise je uvedený ANTRACIT - myslí sa tým interiér aj exteriér ).  
Výkaz dverí 1 výkres č. 22 - dvere s označením D 1x2 a D 2x2 - prosíme o doplnenie špecifikácie - kódu požiarnej odolnosti.  
Výkaz dverí 2 výkres č. 23 - dvere s označením D 08 a D 09 - prosíme o upresnenie materiálu dverí.  
Výkaz dverí 3 výkres č. 24 - dvere s označením DU , DU 2 a dvere s označením príjem - prosíme o upresnenie materiálu a povrchovej úpravy.  
Výkaz zasklených stien exteriér výkres č. 26 - prosíme o doplnenie materiálu presklenej steny a povrchovej úpravy , keďže podľa stupňa požiarnej odolnosti popis D1 označuje oceľovú konštrukciu  
Výkaz zasklených stien interiér výkres č. 27 - prosíme o doplnenie materiálu a povrchovej úpravy.  
Výdajná stena - výkres č. 28 - prosíme o upresnenie materiálu a povrchovej úpravy jednotlivých okien a dverí výdajnej steny ( AL, plast.... )  
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o školské zariadenie, nepožaduje sa u presklených dverí a stien bezpečnostné sklo?

**Odpoveď:**

**Vyhovuje sa, resp. zohľadňuje pripomienka, zverejňujeme aktualizovaný výkaz výmer. Ak je vypísaný jeden odtieň, myslí sa tým exteriér aj interiér samozrejme.**

**Prílohy:**

V časti zverejnenej PD „Architektonicko-stavebné riešenie“ zmeniť PDF výkresy číslo: 18,19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 aktualizovaným PDF „Aktualizovaný - Zmeny vo výkazoch“.

**Otázka č. 3:**

V hlavnom rozpočte, sa nachádza položka č. 209 Plynoinštalácie - viď samostatný rozpočet.   
Otázka, v danej súťaži chýba samostatný rozpočet Plynoinštalácie. Viete nám ho poskytnúť?

**Odpoveď:**

**Nevyhovuje sa, k projektu nebol dodaný rozpočet od profesistu.**